## Data
Name1 | Name2 | Name3 | Nombre PowerFactory | Type | EMTP Status | EMTP Load Flow Component | Página PowerFactory | Tensión en Bornes [kV] | P despachada [MW] | Q despachada [Mvar] | Tipo de Barra Flujo de Carga | Sbase [MVA] | P_set [MW] | Q_set [Mvar] | V_set [kV] | Tensión Nominal [kV] | Potencia Nominal [MVA] | Nº_unid_serv | Nº_unid
PFV_Capricornio | PFV_Capricornio_new |  | PFV CAPRICORNIO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 105.74 | 60.01 | -21.67 |  | 95.019 | 95.019 | -21.6738 |  | 110 | 95.019 | 57 | 57
PFV_Quilapilun | PFV_Quilapilun |  | PFV QUILAPILUN | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua | 227.17 | 99.22 | -1.5 |  | 110.022 | 99.2198 | -1.5003 |  | 220 | 110.022 | 66 | 66
PFV_Dona_Carmen | PFV_Dona_Carmen |  | PFV DOÑA CARMEN SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 226.04 | 27.94 | 0 |  | 35.007 | 27.9389 | 0 |  | 220 | 35.007 | 21 | 21
PFV_EL_PELICANO | PFV_EL_PELICANO |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 226.54 | 94.5 | -16.1 |  | 110.0022 | 67.8714 | -16.1043 |  | 220 | 110.0022 | 66 | 66
PFV_LA_HUELLA | PFV_LA_HUELLA |  | PFV LA HUELLA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 226.46 | 79.4 | -24.07 |  | 94.38 | 58.2325 | -24.0669 |  | 220 | 94.38 | 26 | 26
PFV_EL_ROMERO | PFV_EL_ROMERO |  | PFV EL ROMERO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 226.33 | 193.99 | -74.31 |  | 206.8891 | 127.6506 | -74.3146 |  | 220 | 206.8891 | 190 | 190
PFV_VALLE_ESCONDIDO | PFV_VALLE_ESCONDIDO |  | PFV VALLE ESCONDIDO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 225.61 | 104.02 | -21.81 |  | 106.688 | 65.8265 | -21.807 |  | 220 | 106.688 | 64 | 64
PFV_SAN_ANDRES | PFV_SAN_ANDRES |  | PFV SAN ANDRES | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 225.58 | 40.01 | -6.2 |  | 50.575 | 50.575 | -6.2005 |  | 220 | 50.575 | 35 | 35
PFV_LLANO_DE_LLAMPOS | PFV_LLANO_DE_LLAMPOS |  | PFV LLANO DE LLAMPOS | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 224.03 | 87.02 | -34.9 |  | 110.022 | 67.8836 | -34.899 |  | 220 | 110.022 | 66 | 66
PFV_Pampa_Solar_Norte | PFV_Pampa_Solar_Norte |  | PFV PAMPA SOLAR NORTE | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 230.12 | 64.4 | -6.3 |  | 70.014 | 43.1986 | -6.3013 |  | 220 | 70.014 | 42 | 42
PFV_GUANCHOI | PFV_GUANCHOI |  | PFV GUANCHOI 01 A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 226.01 | 8.9 | 7.3 |  | 50.01 | 38.4077 | 2.4105 |  | 220 | 50.01 | 30 | 30
PFV_D_ALMAGRO_SUR | PFV_DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR |  | PFV Diego de Almagro Sur | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 226.05 | 77.28 | 13.8 |  | 211.6 | 162.1068 | 4.5071 |  | 220 | 211.6 | 46 | 46
PFV_CAMPOS_DEL_SOL | PFV_CAMPOS_DEL_SOL |  | PFV Campos de Sol 1 64.7 MVA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 226.11 | 231.5 | -49.8 |  | 408.415 | 312.8867 | -24.5457 |  | 220 | 408.415 | 245 | 245
PFV_LUZ_DEL_NORTE | PFV_LUZ_DEL_NORTE |  | PFV LUZ DEL NORTE | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 226.45 | 129.4 | 0 |  | 151.36 | 93.3891 | 0 |  | 220 | 151.36 | 172 | 172
PFV_CARRERA_PINTO | PFV_CARRERA_PINTO |  | PFV CARRERA PINTO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 226.4 | 78.3 | 0 |  | 103.354 | 63.7694 | 0 |  | 220 | 103.354 | 62 | 62
PFV_DAlmagro_Equiv | PFV_DAlmagro_Equiv |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 110.13 | 192.21 | 0.6 |  | 358.405 | 271.137 | 0.60929 |  | 110 | 358.405 | 215 | 215
PFV_Conejo | PFV_Conejo |  | PFV CONEJO SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 229.84 | 102.32 | -10.8 |  | 105.021 | 64.798 | -10.7962 |  | 220 | 105.021 | 63 | 63
PFV_LALACKAMA_I_II | PFV_LALACKAMA_I_II |  | PFV LALACKAMA (I-II) | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 230.06 | 65.01 | -15.5 |  | 75.015 | 46.2843 | -15.4981 |  | 220 | 75.015 | 45 | 45
PFV_MALGARIDA_I_II | PFV_MALGARIDA_I_II |  | PFV MALGARIDA IyII | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 222.67 | 196.2 | -16.5 |  | 232.454 | 143.4241 | -16.5042 |  | 220 | 232.454 | 142 | 142
PFV_ALMEYDA | PFV_ALMEYDA |  | PFV ALMEYDA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 222.91 | 48.7 | -4.2 |  | 60.5 | 37.3285 | -4.1987 |  | 220 | 60.5 | 1 | 1
PFV_Pampa_PTigre | PV_PAMPA_TIGRE |  | PFV PAMPA TIGRE | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.84 | 72.1 | -17.2 |  | 108.9 | 67.1913 | -17.1953 |  | 220 | 108.9 | 100 | 100
PFV_Domeyko | PFV_Domeyko |  | PFV DOMEYKO_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 220.66 | 80.7 | -31.8 |  | 200.04 | 123.4247 | -31.8064 |  | 220 | 200.04 | 120 | 120
PFV_Andes_Solar_SD_SA_SN | PFV_Andes_Solar |  | PFV ANDES SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.11 | 35.5 | -6.21 |  | 58.12 | 35.86 | -6.2072 |  | 220 | 58.12 | 40 | 40
PFV_UribeSolar | PFV_UribeSolar |  | PFV URIBE SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 113.72 | 26.4 | -5.4 |  | 53.344 | 32.9132 | -5.3984 |  | 110 | 53.344 | 32 | 32
PFV_Bolero | PFV_Bolero |  | PFV BOLERO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 222.95 | 118.5 | -53.9 |  | 146.64 | 90.4769 | -53.9049 |  | 220 | 146.64 | 94 | 94
PFV_VALLE_DEL_SOL | PFV_VALLE_DEL_SOL |  | PFV VALLE DEL SOL_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.91 | 110.86 | 7 |  | 158.365 | 97.7112 | 6.9997 |  | 220 | 158.365 | 95 | 95
PFV_Cerro_Dominador | PFV_Cerro_Dominador |  | PFV CERRO DOMINADOR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 221.65 | 91.1 | 3.41 |  | 110.022 | 67.8836 | 3.4107 |  | 220 | 110.022 | 66 | 66
PFV_TamayaSolar | PFV_TamayaSolar |  | PFV Tamaya Solar | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 101.03 | 103.9 | -23.7 |  | 115.023 | 115.023 | -23.6947 |  | 110 | 115.023 | 69 | 69
PFV_Finis_Terrae_I | PFV_Finis_Terrae_I |  | PFV Finis Terrae FIMER_PWM 74.52 MVA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.04 | 77.9 | -12.8 |  | 80.016 | 49.3699 | -12.8026 |  | 220 | 80.016 | 48 | 48
PFV_Finis_Terrae_II | PFV_Finis_Terrae_II |  | PFV Finis Terrae Sungrow 13.75 MVA_1 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.04 | 69.61 | -11.25 |  | 80.016 | 49.3699 | -11.2502 |  | 220 | 80.016 | 48 | 48
PFV_Jama_I_II | PFV_Jama_I_II |  | PFV JAMA U1 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 226.91 | 9.1 | 0.4 |  | 55.011 | 33.9418 | 0.40158 |  | 220 | 55.011 | 33 | 33
PFV_Usya_AzaBache | PFV_Usya_AzaBache |  | PFV USYA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 109.74 | 88.57 | -12.54 |  | 115.023 | 70.9692 | -12.5375 |  | 110 | 115.023 | 69 | 69
PFV_LCruz_Solar | PFV_LCruz_Solar |  | PFV La Cruz Solar | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.73 | 47.61 | 0.7 |  | 53.344 | 32.9132 | 0.69881 |  | 220 | 53.344 | 32 | 32
PFV_Sol_del_Desierto_II | PFV_Sol_del_Desierto_II |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.88 | 232.62 | -26.73 |  | 247.464 | 247.464 | -26.7261 |  | 220 | 247.464 | 72 | 72
PFV_Maria_Elena | PFV_Maria_Elena |  | PFV MARIA ELENA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.78 | 44.11 | -10.04 |  | 68.347 | 68.347 | -10.0402 |  | 220 | 68.347 | 41 | 41
PFV_San_Pedro | PFV_San_Pedro |  | PFV SAN PEDRO_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 226.87 | 47.64 | 1.23 |  | 114.59 | 70.702 | 1.2261 |  | 220 | 114.59 | 70 | 70
PFV_Andes_Solar_II | PFV_Andes_Solar_IIA |  | PFV ANDES SOLAR IIA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.11 | 68.8 | -7.6 |  | 84.315 | 84.315 | -7.5968 |  | 220 | 84.315 | 21 | 21
PFV_Coya | PFV_Coya |  | PFV Coya_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.57 | 150.38 | -10.85 |  | 193.372 | 119.3105 | -10.8482 |  | 220 | 193.372 | 116 | 116
PFV_Elena_Kimal | PFV_Elena_Kimal |  | PFV Elena Etapa 1 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.22 | 150.03 | 0 |  | 535.107 | 330.161 | 0 |  | 220 | 535.107 | 321 | 321
PFV_Las_Salinas | PFV_Las_Salinas |  | PFV_LasSalinas_01 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 223.8 | 200.04 | -15 |  | 388.411 | 239.6496 | -14.9927 |  | 220 | 388.411 | 233 | 233
PFV_Pedro_de_Valdivia | PFV_Pedro_de_Valdivia |  | #---------------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 220.57 | 95.02 | -40.01 |  | 110.022 | 67.8836 | -40.015 |  | 220 | 110.022 | 66 | 66
PFV_Lalackama_Parinas | PFV_Lalackama_Parinas |  | PFV LALACKAMA (I-II) | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 226.91 | 35.76 | 0 |  | 58.345 | 35.9989 | 0 |  | 220 | 58.345 | 35 | 35
PFV_Nuevo_Futuro | PFV_Nuevo_Futuro |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 226.49 | 100.77 | -10.84 |  | 125.025 | 77.1404 | -10.8397 |  | 220 | 125.025 | 75 | 75
PFV_Punta_del_Viento | PFV_Punta_del_Viento |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 226.6 | 136.28 | -2.05 |  | 176.702 | 109.0251 | -2.0497 |  | 220 | 176.702 | 106 | 106
PFV_Libelula_Gen | PFV_Libelula_Gen |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 04-Enel Distribución | 226.29 | 183.37 | 0 |  | 310.062 | 243.3708 | 0 |  | 220 | 310.062 | 186 | 186
PFV_Meseta_de_los_Andes | PFV_Meseta_de_los_Andes |  | PFV Meseta de los Andes | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua | 227.08 | 107.27 | 0 |  | 163.366 | 107.2714 | 0 |  | 220 | 163.366 | 98 | 98
PFV_COCHRANE | PFV_COCHRANE |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 221.64 | 100.46 | -60.06 |  | 146.64 | 100.464 | -60.06 |  | 220 | 146.64 | 94 | 94
PFV_KAPATUIR | PFV_KAPATUIR |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 228.51 | 50.23 | -16.38 |  | 179.4 | 50.232 | -16.38 |  | 220 | 179.4 | 115 | 115
PFV_QUILLOTA | PFV_QUILLOTA |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha | 227.66 | 200.04 | 175.03 |  | 250.05 | 200.04 | 175.035 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PFV_LAMPA | PFV_LAMPA |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha | 226.16 | 200.04 | 50.01 |  | 250.05 | 200.04 | 50.01 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PFV_IEM_TEN | PFV_IEM_TEN |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 228.64 | 100.43 | -21.65 |  | 247.464 | 100.4291 | -21.6531 |  | 220 | 247.464 | 72 | 72
PFV_Granja_Solar | PFV_Granja_Solar |  | PFV GRANJA SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.46 | 109.3 | -1.02 |  | 115.023 | 70.9692 | -1.0237 |  | 220 | 115.023 | 69 | 69
PFV_Huatacondo | PFV_Huatacondo |  | PFV HUATACONDO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 223.24 | 55.3 | -28.51 |  | 98.353 | 60.6838 | -28.5125 |  | 220 | 98.353 | 59 | 59
PFV_Atacama_Solar_II | PFV_Atacama_Solar_II |  | PFV Atacama Solar II | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 222.71 | 149.13 | -35.9 |  | 175.035 | 107.9966 | -35.8997 |  | 220 | 175.035 | 105 | 105
PFV_Nuevo_Quillahua | PFV_Nuevo_Quillahua |  | PFV NUEVO QUILLAGUA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.86 | 87.6 | -2.1 |  | 108.355 | 108.355 | -2.1021 |  | 220 | 108.355 | 65 | 65
PFV_PALM_HUAYCA | PFV_PALM_HUAYCA |  | PFV LA HUAYCA II (U1-U3) | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 223.67 | 39.01 | 0 |  | 50.01 | 30.8562 | 0 |  | 220 | 50.01 | 30 | 30
PFV_Willka2 | PFV_Willka2 |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 227.31 | 53.21 | -21.75 |  | 105.021 | 64.798 | -21.7498 |  | 220 | 105.021 | 63 | 63
PFV_RIO_ESCONDIDO | PFV_RIO_ESCONDIDO |  | PFV Rio Escondido | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 147 | 127.89 | 0 |  | 220 | 147 | 21 | 21
PFV_Sol_del_Lila | PFV_Sol_del_Lila |  | PFV SOL DE LILA_A (B1) | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 163.366 | 99.7533 | 51.5303 |  | 220 | 163.366 | 98 | 98
PFV_STA_ISABEL | PFV_STA_ISABEL |  | PFV SANTA ISABEL | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 183.37 | 99.7699 | 29.4059 |  | 220 | 183.37 | 110 | 110
PFV_Sol_de_Varas | PFV_Sol_de_Varas |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 108.355 | 65.6798 | -30.6728 |  | 220 | 108.355 | 65 | 65
PFV_IEM_TEN_old | PFV_iem_ten |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 146.64 | 100.464 | -21.84 |  | 220 | 146.64 | 94 | 94
PFV_NCHUQUI | PFV_NCHUQUI |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 247.464 | 100.0167 | 0 |  | 220 | 247.464 | 72 | 72
PE_Aurora | - |  | PE AURORA (U1-U43) | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 228.15 | 115.96 | -12.46 |  | 123.358 | 115.9565 | -12.4592 |  | 220 | 123.358 | 74 | 74
PE_SanGabriel | - |  | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 232.76 | 153.11 | -0.5 |  | 183.37 | 153.1139 | -0.4951 |  | 220 | 183.37 | 110 | 110
PE_MallecoNorte | - |  | PE Malleco Norte | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 231.14 | 130.06 | -7.67 |  | 138.361 | 130.0593 | -7.6652 |  | 220 | 138.361 | 83 | 83
PE_MallecoSur | - |  | PE Malleco Sur | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 230.83 | 82.68 | -18.54 |  | 135.027 | 82.6832 | -18.537 |  | 220 | 135.027 | 81 | 81
PE_Los_Olmos | - |  | PE LOS OLMOS | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 232.09 | 105.1 | -11.44 |  | 108.355 | 105.1043 | -11.4423 |  | 220 | 108.355 | 65 | 65
PE_Tolpan_Sur | - |  | PE Tolpan Sur | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 232.28 | 73.51 | -4.62 |  | 83.35 | 73.5147 | -4.6176 |  | 220 | 83.35 | 50 | 50
PE_Lomas_de_Duqueco | - |  | PE LOMAS DE DUQUECO | Parque Eólico | 1 |  | 08-Charrúa | 64.11 | 32.3 | -0.2 |  | 61.679 | 32.3065 | -0.20004 |  | 66 | 61.679 | 37 | 37
PE_El_Arrayan | - |  | PE EL ARRAYAN (U1-U50) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 227.28 | 26.01 | 2.1 |  | 116.69 | 26.0052 | 2.1004 |  | 220 | 116.69 | 70 | 70
PE_Pta_Palmeras | - |  | PE PUNTA PALMERAS (U1-U15) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 227.04 | 37.4 | -6.75 |  | 45.009 | 37.4025 | -6.7514 |  | 220 | 45.009 | 27 | 27
PE_Talinay_O_P | - |  | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 227.58 | 67.3 | -0.6 |  | 161.699 | 67.3468 | -0.60012 |  | 220 | 161.699 | 97 | 97
PE_Monte_Redondo | - |  | PE MONTE REDONDO (U1-U24) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 227.36 | 16.9 | -0.8 |  | 48.343 | 16.9034 | -0.80016 |  | 220 | 48.343 | 29 | 29
PE_CANELA_II | - |  | PE CANELA II (U1-U40) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 226.98 | 18.6 | -8.34 |  | 63.346 | 18.6037 | -8.335 |  | 220 | 63.346 | 38 | 38
PE_LOS_CURUROS | - |  | PE LOS CURUROS (U1-U57) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 227.39 | 75.1 | -8.4 |  | 115.023 | 75.115 | -8.4017 |  | 220 | 115.023 | 69 | 69
PE_PUNTA_SIERRA | - |  | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 227.25 | 1.3 | -9.34 |  | 85.017 | 1.3003 | -9.3352 |  | 220 | 85.017 | 51 | 51
PE_Cerro_Pampa_Tigre | - |  | PFV PAMPA TIGRE | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.37 | 114.36 | 1.61 |  | 300.06 | 185.137 | 1.6203 |  | 220 | 300.06 | 180 | 180
PE_Sierra_Gorda | - |  | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 220.21 | 38.7 | -1.9 |  | 123.358 | 76.1119 | -1.8997 |  | 220 | 123.358 | 74 | 74
PE_Tchamma | - |  | PE TCHAMMA | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.31 | 80.02 | -12.5 |  | 166.7 | 102.8539 | -12.5025 |  | 220 | 166.7 | 100 | 100
PE_Calama34 | - |  | PE CALAMA | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 226.56 | 44.9 | 0.93 |  | 161.699 | 97.0194 | 0.93785 |  | 220 | 161.699 | 97 | 97
PE_Cabo_Leones_I | - |  | PE CABO LEONES I TIPO 1 (2 [MW])_A | Parque Eólico | 1 |  | 01-Atacama | 230.78 | 48.3 | 5.04 |  | 115.5 | 71.2635 | 5.0358 |  | 220 | 115.5 | 55 | 55
PE_Valle_de_los_Vientos | - |  | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45)_A | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 109.95 | 35.32 | 0.51 |  | 125.025 | 77.1404 | 0.5126 |  | 110 | 125.025 | 75 | 75
PE_Taltal_Parinas | - |  | PE TALTAL (U1-U33) | Parque Eólico | 1 |  | 01-Atacama | 226.91 | 96.02 | 0 |  | 300.06 | 185.137 | 0 |  | 220 | 300.06 | 180 | 180
PE_Llanos_del_Viento | - |  | PE LLANOS DEL VIENTO (U1-U32) | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.07 | 93.02 | -9.61 |  | 171.701 | 105.9395 | -9.6153 |  | 220 | 171.701 | 103 | 103
PE_La_Estrella | - |  | PE LA ESTRELLA | Parque Eólico | 1 |  |  | 103.47 | 45.01 | -5.7 |  | 53.344 | 45.009 | -5.7011 |  | 110 | 53.344 | 32 | 32
PE_San_Juan_I_II | - |  | PE SAN JUAN (U1-U56)_A | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 228.33 | 32.67 | 0 |  | 186.704 | 115.1964 | 0 |  | 220 | 186.704 | 112 | 112
PE_Ca_Man_Lce | - |  | #---- | Parque Eólico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha | 103.01 | 100.59 | -49.24 |  | 125.025 | 100.5868 | -49.2432 |  | 110 | 125.025 | 75 | 75
PE_Ckani_new | - |  |  | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 226.35 | 125.03 | -12.5 |  | 125.025 | 125.025 | -12.5025 |  | 220 | 125.025 | 75 | 75
PE_SUR_1 | - |  |  | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 230.69 | 200.04 | -25 |  | 250.05 | 200.04 | -25.005 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_SUR_2 | - |  |  | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 230.83 | 200.04 | -25 |  | 250.05 | 200.04 | -25.005 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_SUR_3 | - |  |  | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 229.45 | 200.04 | -25 |  | 250.05 | 200.04 | -25.005 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_SUR_4 | - |  |  | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 229.03 | 200.04 | -25 |  | 250.05 | 200.04 | -25.005 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_Sarco220 | - |  | PE SARCO (U1-U50) | Parque Eólico | 1 |  | 01-Atacama | 235.63 | 125.03 | 50.01 |  | 170.034 | 104.911 | 50.007 |  | 220 | 170.034 | 102 | 102
PE_Renaico_I | - |  | PE RENAICO I (U1-U44) | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 231.1 | 85.04 | -13.07 |  | 93.352 | 93.352 | -13.0693 |  | 220 | 93.352 | 56 | 56
PE_Taltal | PE_Taltal |  | #---- | Parque Eólico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 53 | 0 | -7.42 |  | 220 | 105.021 | 38 | 63
PE_Cabo_Leones_II | - |  | PE CABO LEONES II_A | Parque Eólico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 205.8 | 125.538 | 26.3424 |  | 220 | 205.8 | 49 | 49
PE_Sarco220_old | - |  |  | Parque Eólico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 170.034 | 125.025 | 50.01 |  | 220 | 170.034 | 102 | 102
PE_San_Pedro_II | - |  | PE SAN PEDRO II (U1-U13) | Parque Eólico | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 65.013 | 30.006 | -1.667 |  | 110 | 65.013 | 39 | 39
PE_Ckani | - |  | #---- | Parque Eólico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 115.023 | 100.8202 | -10.5021 |  | 220 | 115.023 | 69 | 69
PE_Horizonte_Etapa1_OG | - |  |  | Parque Eólico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 409 | 0.0409 | 0 |  | 220 | 409 | 409 | 409
PE_Horizonte_Etapa2_OG | - |  |  | Parque Eólico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 409 | 0.0409 | 0 |  | 220 | 409 | 409 | 409
PE_Lomas_de_TalTal_OG | - |  |  | Parque Eólico | 0 | [6 empty] | 342 | 0.0342 | 0 |  | 220 | 342 | 342 | 342
PE_Antofagasta_OG | - |  |  | Parque Eólico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 364 | 0.0364 | 0 |  | 220 | 364 | 364 | 364
PE_San_Matias_Etapa1_OG | - |  |  | Parque Eólico | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 81 | 0.0081 | 0 |  | 220 | 81 | 81 | 81
PE_Caman_Etapa1_OG | - |  |  | Parque Eólico | 0 | [6 empty] | 149 | 0.0149 | 0 |  | 220 | 149 | 149 | 149
Central_Colbun | Colbun_U1 | Colbun_U1 | HE COLBUN U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_COLB_U1 | 05-Colbún | 14.2 | 100 | 13.84 | PV | 220 | 100 | 480 | 14.2 | 13.8 | 220 | 1 | 1
Central_Colbun | Colbun_U2 | Colbun_U2 | HE COLBUN U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_COLB_U2 | 05-Colbún | 14.2 | 100 | 13.78 | PV | 220 | 100 | 23.8 | 14.2 | 13.8 | 220 | 1 | 1
Central_Canutillar | Canutillar_U1 | Canutillar_U1 | HE CANUTILLAR U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_CANU_U1 | 10-Araucanía | 14.2 | 25 | 5.81 | PV | 70 | 25 | 480 | 14.2 | 13.8 | 70 | 1 | 1
Central_Canutillar | Canutillar_U2 | Canutillar_U2 | HE CANUTILLAR U21 | Generador Sincrónico | 1 | LF_CANU_U2 | 10-Araucanía | 14.2 | 25 | 5.81 | PV | 70 | 25 | 480 | 14.2 | 13.8 | 70 | 1 | 1
Central_Pangue | Pangue_U1 | Pangue_U1 | HE PANGUE U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_PANG_U1 | 08-Charrúa | 13.5 | 73.9 | 21.77 | PV | 240 | 73.9 | 480 | 13.5 | 13.8 | 240 | 1 | 1
Central_Pangue | Pangue_U2 | Pangue_U2 | HE PANGUE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PANG_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 240 | 182.4 | 480 | 13.524 | 13.8 | 240 | 1 | 1
Central_Antuco | Antuco_U2 | HE_Antuco_U1 |  | Generador Sincrónico | 1 | LF_ANTU_U2 | 08-Charrúa | 13.2 | 80.8 | 15.03 | PV | 160 | 80.8 | 480 | 13.2 | 13.8 | 160 | 1 | 1
Central_Antuco | Antuco_U1 | Antuco_U1 | HE ANTUCO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANTU_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 160 | 80 | 480 | 13.938 | 13.8 | 160 | 1 | 1
Central_Ralco | Ralco_U1 | Ralco_U1 | HE RALCO U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_RALC_U1 | 08-Charrúa | 14 | 96.77 | 11.43 | Slack | 402 | 186.5 | 480 | 14 | 13.8 | 402 | 1 | 1
Central_Ralco | Ralco_U2 | Ralco_U2 | HE RALCO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RALC_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 402 | 120 | 480 | 13.8 | 13.8 | 402 | 1 | 1
Central_LomaAlta_RioColorado | La_Mina_RColorado | La_Mina_RColorado | HP LA MINA U1-U2 y HP RIO COLORADO U1-U2 | Generador Sincrónico | 1 | La_Mina_RColorado | 06-Troncal_Qui-Cha | 14.12 | 13.4 | 0 | PQ | 52.42 | 13.4 | 0 | 13.8 | 13.8 | 52.42 | 1 | 1
Central_LomaAlta_RioColorado | LomaALta | C_LomaAlta | HP LOMA ALTA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LomaAlta | 06-Troncal_Qui-Cha | 13.67 | 21 | -3.3 | PQ | 40 | 21 | -3.3 | 13.8 | 13.8 | 40 | 1 | 1
Central_Digua | Digua_U1 | LFS_DIGUA_U1 | HP DIGUA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_DIGUA_U1 | 06-Troncal_Qui-Cha | 6.98 | 10.12 | 1.6 | PQ | 12.5 | 10.1178 | 1.6 | 6.6 | 6.6 | 12.5 | 1 | 1
Central_Digua | Niuble_U1 | Niuble_U1 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_NIUBLE_U1 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 151 | 115.6 | 480 | 14.076 | 13.8 | 151 | 1 | 1
Central_LosHierros | Loma_LHierros | Loma_Alta_LHierros | HP LOS HIERROS II U1 y HP LOS HIERROS U1-U2 | Generador Sincrónico | 1 | Loma_Alta_LHierros | 06-Troncal_Qui-Cha | 14.43 | 5.1 | 0.04 | PV | 40.5 | 5.1 | -7.11 | 14.427 | 13.8 | 40.5 | 1 | 1
Central_Peuchen | Peuchen_U1 | Peuchen_U1 | HP PEUCHEN U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_PEUCH_U1 | 08-Charrúa | 14.3 | 18.18 | 14.19 | PV | 44 | 18.18 | 480 | 14.1 | 13.8 | 44 | 1 | 1
Central_Peuchen | Peuchen_U2 | Peuchen_U2 | HP PEUCHEN U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PEUCH_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 44 | 30 | 480 | 13.938 | 13.8 | 44 | 1 | 1
Central_Machicura | Machicura_U1 | Machicura_U1 | HE MACHICURA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_MACHI_U1 | 05-Colbún | 14 | 40 | -1.68 | PV | 50 | 40 | 9 | 14 | 13.8 | 50 | 1 | 1
Central_Machicura | Machicura_U2 | Machicura_U2 | HE MACHICURA U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_MACHI_U2 | 05-Colbún | 14 | 40 | -1.64 | PV | 50 | 40 | 480 | 14 | 13.8 | 50 | 1 | 1
Central_Pehuenche | Pehuenche_U1 | Pehuenche_U1 | HE PEHUENCHE U1 | Generador Sincrónico | 1 | Pehuenche_U1_lf | 06-Troncal_Qui-Cha | 13.8 | 100 | 2 | PV | 290 | 100 | 480 | 13.8 | 13.8 | 290 | 1 | 1
Central_Pehuenche | Pehuenche_U2 | Pehuenche_U2 | HE PEHUENCHE U2 | Generador Sincrónico | 1 | Pehuenche_U2_LF | 06-Troncal_Qui-Cha | 13.8 | 100 | 18.37 | PV | 290 | 100 | 73.8 | 13.8 | 13.8 | 290 | 1 | 1
Central_LaHiguera | LaHiguera_U1 | LaHiguera_U1 | HP LA HIGUERA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LHIGUER_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 14.3 | 40 | 2.72 | PV | 94.1 | 40 | 8.3 | 14.3 | 13.8 | 94.1 | 1 | 1
Central_LaHiguera | LaHuiguera_U2 | LaHiguera_U2 | HP LA HIGUERA U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LHIGUER_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 14.3 | 40 | 2.72 | PV | 94.1 | 40 | 8.3 | 14.3 | 13.8 | 94.1 | 1 | 1
Central_ElPaso | ElPaso_U1 | ElPaso_U1 | HP EL PASO U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_EPASO_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 10.22 | 11.2 | 1.7 | PQ | 23.61 | 11.2 | 1.7 | 10.5 | 10.5 | 23.61 | 1 | 1
Central_ElPaso | ElPaso_U2 | ElPaso_U2 | HP EL PASO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_EPASO_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV | 23.61 | 20.333 | 4 | 10.5 | 10.5 | 23.61 | 1 | 1
Central_ElPaso | ElPaso_U3 | ElPaso_U3 | HP EL PASO U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_EPASO_U3 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV | 23.61 | 20.3333 | 4 | 10.5 | 10.5 | 23.61 | 1 | 1
Central_SanAndres | SanAndres_U2 | SanAndres_U2 | HP SAN ANDRES U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_SANDRES_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 10.43 | 19.95 | 1.3 | PQ | 23.706 | 19.9485 | 1.3 | 10.5 | 10.5 | 23.706 | 1 | 1
Central_SanAndres | SanAndres_U1 | SanAndres_U1 | HP SAN ANDRES U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SANDRES_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV | 23.706 | 12.5 | 4 | 10.5 | 10.5 | 23.706 | 1 | 1
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U1 | LaConfluencia_U1 | HP LA CONFLUENCIA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LCONFLUE_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 15.1 | 65.8 | -0.49 | PV | 95.8 | 65.8 | 8.3 | 15.1 | 15 | 95.8 | 1 | 1
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U2 | LaConfluencia_U2 | HP LA CONFLUENCIA U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LCONFLUE_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 15.2 | 66.4 | -15.22 | PV | 95.8 | 66.4 | 8.3 | 15.2 | 15 | 95.8 | 1 | 1
Central_Hornitos | Hornitos_U1 | Hornitos_U1 | HP HORNITOS U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_HORNIT_U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua | 11.17 | 22.6 | -7.9 | PQ | 59.8 | 22.6 | -7.9 | 11 | 11 | 59.8 | 1 | 1
Los_Quilos_Juncal | Los_Quillos | LosQuilos | HP LOS QUILOS U1-U3 | Generador Sincrónico | 1 | LF_quilos | 03-Chilquinta-Aconcagua | 6.79 | 32.4 | -2.2 | PQ | 38.8 | 32.4 | -2.2 | 6.6 | 6.6 | 38.8 | 1 | 1
Los_Quilos_Juncal | Blanco | Blanco | HP BLANCO U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_BLANCO | 03-Chilquinta-Aconcagua | 11.9 | 49.5 | 3.45 | PV | 56 | 49.5 | 480 | 11.9 | 12 | 56 | 1 | 1
Los_Quilos_Juncal | Juncal | Juncal | HP JUNCAL U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_JUNCAL | 03-Chilquinta-Aconcagua | 11.8 | 18.9 | -1 | PV | 30 | 18.9 | 480 | 11.8 | 12 | 30 | 1 | 1
Central_Mejillones | CTH | CTH | TER HORNITOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTH | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 206.3 | 76.9 | 0 | 16.275 | 15.75 | 206.3 | 1 | 1
Central_Mejillones | CTA | CTA | TER ANDINA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTA | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 206.3 | 70.7 | 0 | 16.275 | 15.75 | 206.3 | 1 | 1
Central_Mejillones | CTM2 | CTM2 | TER MEJILLONES CTM2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 197.3 | 154 | 0 | 15 | 15 | 197.3 | 1 | 1
Central_Mejillones | CTM1 | CTM1 | TER MEJILLONES CTM1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 176.5 | 149 | 0 | 13.8 | 13.8 | 176.5 | 1 | 1
Central_Angamos | Angamos_U1 | Angamos_U1 | TER ANGAMOS U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ANG_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 330 | 150 | 0 | 18.16 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Angamos | Angamos_U2 | Angamos_U2 | TER ANGAMOS U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ANG_U2 | 00-Norte Grande | 18 | 100 | -27.44 | PV | 330 | 150 | 0 | 18 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_CDominador | CDominador_U1 | CDOM_U1 | TSOL CSP Cerro Dominador | Generador Sincrónico | 0 | LF_CDOM_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 133 | 77 | 0 | 12.936 | 13.2 | 133 | 1 | 1
Central_Cochrane | COCHRANE | Cochrane_U1 | TER COCHRANE U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_CCH_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 330 | 100 | 0 | 17.82 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U1 | NTO_U1 | TER NORGENER U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NTO_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 156.5 | 73.8 | 0 | 12.98 | 13.8 | 156.5 | 1 | 1
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U2 | NTO_U2 | TER NORGENER U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NTO_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 156.5 | 54.5 | 0 | 13.6 | 13.8 | 156.5 | 1 | 1
C_ANGOSTURA | Angostura_U1 | Angostura_U1 | HE ANGOSTURA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF2 | 10-Araucanía | 13.8 | 112.3 | -5.1 | PV | 150.5 | 112.3 | 480 | 13.8 | 13.8 | 150.5 | 1 | 1
C_ANGOSTURA | Angostura_U2 | Angostura_U2 | HE ANGOSTURA U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANG_U2 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 150.5 | 121 | 480 | 13.524 | 13.8 | 150.5 | 1 | 1
C_ANGOSTURA | Angostura_U3 | Angostura_U3 | HE ANGOSTURA U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANG_U3 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 50.2 | 13 | 480 | 13.524 | 13.8 | 50.2 | 1 | 1
Central_Alfalfal | Alfalfal_U1 | Alfalfal_U1 | HP ALFALFAL U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_U1 | 04-Enel Distribución | 12.12 | 53.46 | 7.84 | PV | 95 | 53.46 | 480 | 12.12 | 12 | 95 | 1 | 1
Central_Alfalfal | Alfalfal_U2 | Alfalfal_U2 | HP ALFALFAL U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_U2 | 04-Enel Distribución | 12.12 | 53.46 | 8.2 | PV | 95 | 53.46 | 480 | 12.12 | 12 | 95 | 1 | 1
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U1 | Alfalfal_II_U1 | HP ALFALFAL II U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_II_U1 | 04-Enel Distribución | 15.6 | 39.2 | 25.79 | PV | 162.1 | 39.2 | 480 | 15.6 | 15 | 162.1 | 1 | 1
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U2 | Alfalfal_II_U2 | HP ALFALFAL II U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_II_U2 | 04-Enel Distribución | 15.6 | 39.2 | 25.79 | PV | 162.1 | 39.2 | 480 | 15.6 | 15 | 162.1 | 1 | 1
Central_LosGuindos | LosGuindos_U1 | LosGuindos_U1 | TER LOS GUINDOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_LGUINDOS_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 165 | 0 | 480 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_LosGuindos | LosGuindos_U2 | LosGuindos_U2 | TER LOS GUINDOS U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_LGUINDOS_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 165 | 0 | 480 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_StaMaria | StaMaria_U1 | StaMaria_U1 | TER SANTA MARIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SMARI_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 468 | 200 | 480 | 18 | 18 | 468 | 1 | 1
Central_SantaFeEnergia | SantaFeEnergia_U1 | SantaFeEnergia_U1 | TER CMPC SANTA FE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SFeE_U1_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 122.568 | 20 | 480 | 13.2 | 13.2 | 122.568 | 1 | 1
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U2 | TER CMPC SANTA FE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SFe_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 61.25 | 20 | 480 | 13.794 | 13.2 | 61.25 | 1 | 1
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U3 | TER CMPC SANTA FE U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SFe_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 61.25 | 20 | 480 | 13.794 | 13.2 | 61.25 | 1 | 1
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U1 | TER CMPC PACIFICO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PACIFIC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 45.4 | 12 | 480 | 13.464 | 13.2 | 45.4 | 1 | 1
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U2 | TER CMPC PACIFICO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PACIFIC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 50 | 12 | 480 | 13.464 | 13.2 | 50 | 1 | 1
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U3 | TER CMPC PACIFICO U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PACIFIC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 17.5 | 12 | 480 | 13.464 | 13.2 | 17.5 | 1 | 1
Central_El_Toro | El_Toro_U1 | El_Toro_U1 | HE EL TORO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 105.263 | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.263 | 1 | 1
Central_El_Toro | El_Toro_U3 | El_Toro_U3 | HE EL TORO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U3 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 105.263 | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.263 | 1 | 1
Central_El_Toro | El_Toro_U2 | El_Toro_U2 | HE EL TORO U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 105.263 | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.263 | 1 | 1
Central_El_Toro | El_Toro_U4 | El_Toro_U4 | HE EL TORO U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U4 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 105.263 | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.263 | 1 | 1
Central_Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | TER NUEVA VENTANAS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NVENTA | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV | 330 | 80 | 480 | 18.18 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Nueva_Ventanas | Campiche | Campiche | TER CAMPICHE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CAMPI | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV | 330 | 270 | 480 | 18 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Ventanas | Ventanas_U1 | Ventanas_U1 | TER VENTANAS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_VENTA_U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV | 135.3 | 70 | 480 | 13.524 | 13.8 | 135.3 | 1 | 1
Central_Ventanas | Ventanas_U2 | Ventanas_U2 | TER VENTANAS U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_VENTA_U2 | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV | 257.1 | 88 | 480 | 18 | 18 | 257.1 | 1 | 1
Central_Cardones | Cardones_U1 | Cardones_U1 | TER TERMOPACIFICO (U1-U60)_(N1-N4) | Generador Sincrónico | 0 | LF_CARDO_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PQ | 179.86 | 0 | 0 | 15.75 | 15.75 | 179.86 | 1 | 1
Central_TPacifico | Cardones_U1 | Cardones_U1 | TER TERMOPACIFICO (U1-U60)_(N1-N4) | Generador Sincrónico | 0 | LF_CARDO_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PQ | 179.86 | 0 | 0 | 15.75 | 15.75 | 179.86 | 1 | 1
Central_Taltal | Taltal_U1 | Taltal_U1 | TER TALTAL U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TALT_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 165 | 0 | 480 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Taltal | Taltal_U2 | Taltal_U2 | TER TALTAL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TALT_U2 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 165 | 0 | 480 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Sn_Lorenzo | San_Lorenzo_U1 | San_Isidro_U1_TV | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U1_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 162.412 | 110 | 480 | 15 | 15 | 162.412 | 1 | 1
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U14 | Tocopilla_U14 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_Tocopilla_U14 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 147.1 | 122 | 0 | 13.524 | 13.8 | 147.1 | 1 | 1
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U15 | Tocopilla_U15 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_Tocopilla_U15 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 147.1 | 116 | 0 | 13.524 | 13.8 | 147.1 | 1 | 1
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U16 | Tocopilla_U16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_Tocopilla_U16 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 500 | 190.2 | 0 | 20.58 | 21 | 500 | 1 | 1
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U12 | Tocopilla_U12 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_TOCOPI_U12 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 92 | 80 | 0 | 13.524 | 13.8 | 92 | 1 | 1
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U13 | Tocopilla_U13 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_TOCOPI_U13 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 92 | 80 | 0 | 13.524 | 13.8 | 92 | 1 | 1
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U1 | CCH_U1 | TER COCHRANE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CCH_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 330 | 85 | 0 | 17 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U2 | CCH_U2 | TER COCHRANE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CCH_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 330 | 85 | 0 | 17 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Kelar | Kelar_TG1 | Kelar_TG1 | TER KELAR CC1-TG1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_KELAR_TG1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 225 | 160 | 0 | 15 | 15 | 225 | 1 | 1
Central_Kelar | Kelar_TG2 | Kelar_TG2 | TER KELAR CC1-TG2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_KELAR_TG2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 225 | 160 | 0 | 15 | 15 | 225 | 1 | 1
Central_Kelar | Kelar_TV | Kelar_TV | TER KELAR CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_KELAR_TV | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 212.353 | 160 | 0 | 15 | 15 | 212.353 | 1 | 1
Central_Atacama | TG1A | TG1A | TER ATACAMA CC1-TG1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG1A | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 95 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Atacama | TG1B | TG1B | TER ATACAMA CC1-TG2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG1B | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 0 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Atacama | TV1C | TV1C | TER ATACAMA CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_TV1C | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 100 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Atacama | TG2A | TG2A | TER ATACAMA CC2-TG1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG2A | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 0 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Atacama | TG2B | TG2B | TER ATACAMA CC2-TG2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG2B | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 0 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Atacama | TV2C | TV2C | TER ATACAMA CC2-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_TV2C | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 100 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_IEM_CTM3 | IEM | IEM | TER IEM U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_IEM | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 442 | 100 | 0 | 21 | 20 | 442 | 1 | 1
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TG | CTM3_TG | TER MEJILLONES CTM3-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM3_TG | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 185 | 100 | 0 | 15 | 15 | 185 | 1 | 1
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TV | CTM3_TV | TER MEJILLONES CTM3-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM3_TV | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 111 | 90 | 0 | 11.5 | 11.5 | 111 | 1 | 1
Central_Sta_Lidia | StaLidia_U1 | StaLidia_U1 | TER SANTA LIDIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SLIDIA_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 150 | 0 | 480 | 15 | 15 | 150 | 1 | 1
Central_Los_Pinos | Los_Pinos_U1 | LosPinos_U1 | TER LOS PINOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_LPINOS_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 138.75 | 0 | 480 | 11.5 | 11.5 | 138.75 | 1 | 1
Central_Mampil | Mampil_U1 | Mampil_U1 | HP MAMPIL U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAMP_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PQ | 29 | 20 | 1 | 13.524 | 13.8 | 29 | 1 | 1
Central_Mampil | Mampil_U2 | Mampil_U2 | HP MAMPIL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAMP_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 29 | 20 | 480 | 13.938 | 13.8 | 29 | 1 | 1
Central_Rapel | Rapel_U1 | Rapel_U1 | HE RAPEL U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U1 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 76 | 70 | 480 | 13.2618 | 13.8 | 76 | 1 | 1
Central_Rapel | Rapel_U2 | Rapel_U2 | HE RAPEL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U2 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 160 | 70 | 480 | 13.2618 | 15 | 160 | 1 | 1
Central_Rapel | Rapel_U3 | Rapel_U3 | HE RAPEL U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U3 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 76 | 150 | 480 | 13.1404 | 13.8 | 76 | 1 | 1
Central_Rapel | Rapel_U4 | Rapel_U4 | HE RAPEL U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U4 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 76 | 70 | 480 | 14.326 | 13.8 | 76 | 1 | 1
Central_Rapel | Rapel_U5 | Rapel_U5 | HE RAPEL U5 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U5 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 76 | 150 | 480 | 14.326 | 13.8 | 76 | 1 | 1
Central_Petropower | Petropower_U1 | Petropower_U1 | TER PETROPOWER U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PETPOWER_U1 | 09-Concepción |  |  |  | PV | 86.6 | 21 | 480 | 11.27 | 11.5 | 86.6 | 1 | 1
Central_Antilhue | Antilhue_U1 | Antilhue_U1 | TER ANTILHUE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANTILH_U1 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 63.5 | 0 | 480 | 11.615 | 11 | 63.5 | 1 | 1
Central_Antilhue | Antilhue_U2 | Antilhue_U2 | TER ANTILHUE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANTILH_U2 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 63.5 | 0 | 480 | 11.615 | 11 | 63.5 | 1 | 1
Central_Bocamina_II | Bocamina_II | Bocamina_II |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_BOCA_II | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 456 | 350 | 480 | 18 | 18 | 456 | 1 | 1
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TV | San_Isidro_U2_TV | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U2_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 163 | 138.55 | 480 | 13.2 | 13.2 | 163 | 1 | 1
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TG | San_Isidro_U2_TG | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U2_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 305 | 259.25 | 480 | 15 | 15 | 305 | 1 | 1
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TG | San_Isidro_U1_TG | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U1_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 283.59 | 220 | 480 | 13.8 | 13.8 | 283.59 | 1 | 1
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TV | San_Isidro_U1_TV | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U1_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 162.412 | 110 | 480 | 15 | 15 | 162.412 | 1 | 1
C_Laja | C_Laja | c_laja | HP LAJA I U1-U2 | Generador Sincrónico | 0 | c_laja | 10-Araucanía |  |  |  | PQ | 40.5 | 4.2 | -5.8 | 11 | 11 | 40.5 | 1 | 1
C_Maipo_PA | C_Maipo_PA | C_Maipo_PA |  | Generador Sincrónico | 0 | C_Maipo_PA | 05-Colbún |  |  |  | PQ | 10 | 3 | -3.5 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U3 | GUACOLDA_U3 | TER GUACOLDA U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U3 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 178.82 | 48 | -3 | 12.7 | 13.3 | 178.82 | 1 | 1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U4 | GUACOLDA_U4 | TER GUACOLDA U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U4 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 178.72 | 36 | 480 | 13.95 | 14.5 | 178.72 | 1 | 1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U5 | GUACOLDA_U5 | TER GUACOLDA U5 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U5 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 181.177 | 36 | 480 | 13.8 | 14.5 | 181.177 | 1 | 1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U1 | GUACOLDA_U1 | TER GUACOLDA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U1_R | 01-Atacama |  |  |  | PV | 176.5 | 150 | 480 | 13.2618 | 13.8 | 176.5 | 1 | 1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U2 | GUADOLDA_U2 | TER GUACOLDA U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUADOLDA_U2 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 176.5 | 150 | -3 | 13.8 | 13.8 | 176.5 | 1 | 1
Central_Rucatayo | Rucatayo_U1 | Central_Rucatayo | HP RUCATAYO U1 | Generador Sincrónico | 0 | Central_Rucatayo | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 55.26 | 31.9 | -3.33 | 13.62 | 13.8 | 55.26 | 1 | 1
C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA |  | Generador Sincrónico | 0 | C_ANTILLANCA | 10-Araucanía |  |  |  | PQ | 65 | 32.5 | -4.6 | 13.8 | 13.8 | 65 | 1 | 1
Central_Valdivia | Valdivia_U1 | Valdivia_U1 | TER VALDIVIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_VALD_U1 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 87.5 | 42.4 | 9.4 | 16.1 | 15 | 87.5 | 1 | 1
C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF | HP CARILAFQUEN (U1-U2) y HP MALALCAHUELLO (U1-U2) | Generador Sincrónico | 0 | LF_CARILAF | 10-Araucanía |  |  |  | PQ | 24 | 15.5 | -4.5 | 13.8 | 13.8 | 24 | 1 | 1
C_Palmucho | C_Palmucho_U1 | c_palmucho | HP PALMUCHO U1 | Generador Sincrónico | 0 | c_palmucho | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 33 | 28.9 | -8.4 | 14 | 13.8 | 33 | 1 | 1
Central_Rucue | Rucue_U1 | Rucue_U1 | HP RUCUE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RUCUE_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 93 | 51 | 480 | 14.3 | 13.8 | 93 | 1 | 1
Central_Rucue | Rucue_U2 | Rucue_U2 | HP RUCUE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RUCUE_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 93 | 75 | 480 | 14.214 | 13.8 | 93 | 1 | 1
Central_Quilleco | Quilleco_U1 | Quilleco_U1 | HP QUILLECO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUILLEC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 38 | 23.2 | 8.3 | 14.1 | 13.8 | 38 | 1 | 1
Central_Quilleco | Quilleco_U2 | Quilleco_U2 | HP QUILLECO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUILLEC_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 38 | 30 | 480 | 14.214 | 13.8 | 38 | 1 | 1
Central_Candelaria | Candelaria_U1 | Candelar_U1 | TER CANDELARIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_Candelar_U1 | 05-Colbún |  |  |  | PV | 160 | 93.2 | 7.1 | 14.8999 | 15 | 160 | 1 | 1
Central_Candelaria | Candelaria_U2 | Rapel_U2 | HE RAPEL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U2 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 160 | 70 | 480 | 13.2618 | 15 | 160 | 1 | 1
Central_Quintero | Quintero_TG1A | Quintero_TG1A | TER QUINTERO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUINT_TG1A | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 170.47 | 105.7 | 480 | 15 | 15 | 170.47 | 1 | 1
Central_Quintero | Quintero_TG1B | Quintero_TG1B | TER QUINTERO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUINT_TG1B | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 170.47 | 98.2 | 480 | 15.1 | 15 | 170.47 | 1 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TV | Nehuenco_U1_TV | TER NEHUENCO CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U1_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 175 | 82.8 | 480 | 10.8962 | 10.5 | 175 | 1 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TG | Nehuenco_U1_TG | TER NEHUENCO CC1-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U1_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 273 | 165.7 | 480 | 15.8 | 15.75 | 273 | 1 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TG | Nehuenco_U2_TG | TER NEHUENCO II CC1-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U2_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 300 | 147.9 | 480 | 16.34425 | 15.75 | 300 | 1 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TV | Nehuenco_U2_TV | TER NEHUENCO II CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U2_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 164 | 85.85 | 480 | 16.34425 | 15.75 | 164 | 1 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U3 | Nehuenco_U3 | TER NEHUENCO 9B U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U3 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 111.625 | 0 | 480 | 10.5 | 10.5 | 111.625 | 1 | 1
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U1 | C_Pabellon_U1 | GEO CERRO PABELLON U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CPABE_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 32.471 | 15.9 | 1.8 | 9.8 | 9.5 | 32.471 | 1 | 1
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U2 | C_Pabellon_U2 | GEO CERRO PABELLON U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CPABE_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 32.471 | 16.2 | 0 | 9.8 | 9.5 | 32.471 | 1 | 1
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U3 | C_Pabellon_U3 | GEO CERRO PABELLON U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CPABE_U3 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 40 | 17.9 | 0 | 9.8 | 9.5 | 40 | 1 | 1
Central_MAPA | MAPA_TG7 | MAPA_TG7 | TER MAPA TG7 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAPA_TG7 | 09-Concepción |  |  |  | PV | 225 | 0 | 480 | 15 | 15 | 225 | 1 | 1
Central_MAPA | MAPA_TG8 | MAPA_TG8 | TER MAPA TG8 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAPA_TG8 | 09-Concepción |  |  |  | PV | 273 | 0 | 480 | 15 | 15.75 | 273 | 1 | 1
Central_Guacolda | Guacolda_U1 | Guacolda_U1 | TER GUACOLDA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 176.5 | 50 | 480 | 13.8 | 13.8 | 176.5 | 1 | 1
Central_Guacolda | Guacolda_U2 | Guacolda_U2 | TER GUACOLDA U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U2 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 176.5 | 50 | 480 | 13.8 | 13.8 | 176.5 | 1 | 1
Central_Guacolda | Guacolda_U3 | Guacolda_U3 | TER GUACOLDA U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U3 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 178.82 | 45 | 480 | 13.3 | 13.3 | 178.82 | 1 | 1
Central_Guacolda | Guacolda_U4 | Guacolda_U4 | TER GUACOLDA U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U4 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 178.82 | 38 | 480 | 14.0485 | 14.5 | 178.82 | 1 | 1
Central_Guacolda | Guacolda_U5 | Guacolda_U5 | TER GUACOLDA U5 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U5 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 181.177 | 38 | 480 | 14.0485 | 14.5 | 181.177 | 1 | 1
TER_DONA_LUZMA | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U5 |  |  |  |  | PV |  | 38 | 480 | 14.0485 |  |  | 1 | 1
PMGD_PFV_Lagunas220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 54 | 0.054 | 0 |  | 220 | 54 | 54 | 54
PMGD_PFV_PAlmonte110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 108 | 0.108 | 0 |  | 220 | 108 | 108 | 108
PMGD_PFV_Calama220 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 66 | 0.066 | 0 |  | 220 | 66 | 66 | 66
PMGD_PFV_Crucero220 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 34 | 0.034 | 0 |  | 220 | 34 | 34 | 34
PMGD_PFV_Esmeralda110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 71 | 0.071 | 0 |  | 110 | 71 | 71 | 71
PMGD_PFV_Cardones110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 138 | 0.138 | 0 |  | 220 | 138 | 138 | 138
PMGD_PFV_DAlmagro110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 41 | 0.041 | 0 |  | 110 | 41 | 41 | 41
PMGD_PFV_Maitencillo110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 38 | 0.038 | 0 |  | 220 | 38 | 38 | 38
PMGD_PFV_Quillota110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 52 | 0.052 | 0 |  | 220 | 52 | 52 | 52
PMGD_PFV_ElPenon110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 215 | 0.215 | 0 |  | 220 | 215 | 215 | 215
PMGD_PFV_LVilos220 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 116 | 0.116 | 0 |  | 220 | 116 | 116 | 116
PMGD_PFV_PAzucar110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 96 | 0.096 | 0 |  | 220 | 96 | 96 | 96
PMGD_PFV_ASanta220 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 121 | 0.121 | 0 |  | 220 | 121 | 121 | 121
PMGD_PFV_LVegas110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 141 | 0.141 | 0 |  | 110 | 141 | 141 | 141
PMGD_PFV_Batuco110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 62 | 0.062 | 0 |  | 220 | 62 | 62 | 62
PMGD_PFV_Chena110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 147 | 0.147 | 0 |  | 220 | 147 | 147 | 147
PMGD_PFV_Renca110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 39 | 0.039 | 0 |  | 220 | 39 | 39 | 39
PMGD_PFV_CNavia110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 62 | 0.062 | 0 |  | 220 | 62 | 62 | 62
PMGD_PFV_Florida110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 64 | 0.064 | 0 |  | 220 | 64 | 64 | 64
PMGD_PFV_AJahuel110 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 66 | 0.066 | 0 |  | 220 | 66 | 66 | 66
PMGD_PFV_AMelipilla220 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 144 | 0.144 | 0 |  | 220 | 144 | 144 | 144
PMGD_PFV_Polpaico220 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 134 | 0.134 | 0 |  | 220 | 134 | 134 | 134
PMGD_PFV_Rapel220 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 266 | 0.266 | 0 |  | 220 | 266 | 266 | 266
PMGD_PFV_Chillan154 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 197 | 0.197 | 0 |  | 220 | 197 | 197 | 197
PMGD_PFV_SJavier066 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 53 | 0.053 | 0 |  | 220 | 53 | 53 | 53
PMGD_PFV_Itahue154 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 100 | 0.1 | 0 |  | 220 | 100 | 100 | 100
PMGD_PFV_Linares154 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 157 | 0.157 | 0 |  | 220 | 157 | 157 | 157
PMGD_PFV_Malloa154 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 110 | 0.11 | 0 |  | 220 | 110 | 110 | 110
PMGD_PFV_Talca066 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 135 | 0.135 | 0 |  | 220 | 135 | 135 | 135
PMGD_PFV_Paine154 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 177 | 0.177 | 0 |  | 220 | 177 | 177 | 177
PMGD_PFV_Parral154 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 154 | 0.154 | 0 |  | 220 | 154 | 154 | 154
PMGD_PFV_PCortes154 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 52 | 0.052 | 0 |  | 220 | 52 | 52 | 52
PMGD_PFV_Rancagua154 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 201 | 0.201 | 0 |  | 220 | 201 | 201 | 201
PMGD_PFV_Teno154 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 05-Colbún |  |  |  |  | 186 | 0.186 | 0 |  | 220 | 186 | 186 | 186
PMGD_PFV_Tinguiririca154 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 05-Colbún |  |  |  |  | 115 | 0.115 | 0 |  | 220 | 115 | 115 | 115
PMGD_PFV_Charrua066 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 08-Charrúa |  |  |  |  | 249 | 0.249 | 0 |  | 220 | 249 | 249 | 249
PMGD_PFV_Horcones066 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 09-Concepción |  |  |  |  | 33 | 0.033 | 0 |  | 220 | 33 | 33 | 33
PMGD_PFV_Mulchen220 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 91 | 0.091 | 0 |  | 220 | 91 | 91 | 91
PMGD_PFV_Duqueco220 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 29 | 0.029 | 0 |  | 220 | 29 | 29 | 29
PMGD_PFV_Temuco066 | - |  |  | PMGD | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 30 | 0.03 | 0 |  | 220 | 30 | 30 | 30
PFV_Don_Humberto_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 141 | 59.9955 | 0 |  | 110 | 141 | 141 | 141
PFV_Central_DDA_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 293 | 110.168 | 0 |  | 220 | 293 | 293 | 293
PFV_Gabriela_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 261 | 220.545 | 0 |  | 220 | 261 | 261 | 261
PFV_Andes_III_Etapa1_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 176 | 128.48 | 0 |  | 220 | 176 | 176 | 176
PFV_Victor_Jara_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 240 | 200.16 | 0 |  | 220 | 240 | 240 | 240
PFV_Las_Salinas_Etapa2_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 36 | 0.036 | 0 |  | 220 | 36 | 36 | 36
PFV_Las_Salinas_Etapa3_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 127 | 0.127 | 0 |  | 220 | 127 | 127 | 127
PFV_Las_Salinas_Etapa4_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 97 | 0.097 | 0 |  | 220 | 97 | 97 | 97
PFV_Las_Salinas_Etapa5_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 31 | 0.031 | 0 |  | 220 | 31 | 31 | 31
PFV_Gran_Teno_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 241 | 0.241 | 0 |  | 220 | 241 | 241 | 241
PFV_Tamango_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 08-Charrúa |  |  |  |  | 49 | 0.049 | 0 |  | 220 | 49 | 49 | 49
PFV_Dona_Antonia_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 82 | 0.082 | 0 |  | 220 | 82 | 82 | 82
PMG_Venezia_Solar_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 11 | 0.011 | 0 |  | 220 | 11 | 11 | 11
PFV_Tamarico_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 165 | 0.165 | 0 |  | 220 | 165 | 165 | 165
PFV_Ortega_Negrete_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 08-Charrúa |  |  |  |  | 3 | 0.003 | 0 |  | 220 | 3 | 3 | 3
PFV_Las_Salinas_Etapa6_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 25 | 0.025 | 0 |  | 220 | 25 | 25 | 25
PFV_Libertad_II_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 136 | 0.136 | 0 |  | 220 | 136 | 136 | 136
PFV_Libertad_III_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 136 | 0.136 | 0 |  | 220 | 136 | 136 | 136
PFV_Leyda_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 95 | 0.095 | 0 |  | 220 | 95 | 95 | 95
PFV_Sol_de_Vallenar_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 123 | 0.123 | 0 |  | 220 | 123 | 123 | 123
PFV_Aurora_Solar_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 220 | 0.22 | 0 |  | 220 | 220 | 220 | 220
PFV_Peldehue_Solar_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 120 | 0.12 | 0 |  | 220 | 120 | 120 | 120
PFV_Cachiyuyo_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 53 | 0.053 | 0 |  | 220 | 53 | 53 | 53
HP_TRUPAN_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_COLB_U1 |  |  |  |  | PV | 20 | 100 | 480 | 14.2 | 13.8 | 20 | 1 | 1
HP_DOS_VALLES_AMP_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_COLB_U2 |  |  |  |  | PV | 5 | 100 | 23.8 | 14.2 | 13.8 | 5 | 1 | 1
HP_LOS_CONDORES_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_LGUINDOS_U1 |  |  |  |  | PV | 162 | 0 | 480 | 15 | 13.8 | 162 | 1 | 1
HP_NUBLE_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_LGUINDOS_U2 |  |  |  |  | PV | 136 | 0 | 480 | 15 | 13.8 | 136 | 1 | 1
HP_LOS_LAGOS_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_SFeE_U1_U1 |  |  |  |  | PV | 54 | 20 | 480 | 13.2 | 13.8 | 54 | 1 | 1
CCSS_AMARIA_ALUPAR | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF5 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 360 | 0 | 0 | 15 | 15 | 360 | 1 | 1
CCSS_AMARIA_TRANSELEC | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF7 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 92 | 0 | 0 | 15 | 15 | 92 | 1 | 1
CCSS_LIKANANTAI_TRANSELEC | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF6 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 92 | 0 | 0 | 15 | 15 | 92 | 1 | 1
CCSS_ILLAPA_ALUPAR | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF4 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 270 | 0 | 0 | 15 | 15 | 270 | 1 | 1
CCSS_TOCOPILLA_ENGIE | - | - |  | Generador Sincrónico | 1 | LF4 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 147.1 | 0 | 0 | 15 | 13.8 | 147.1 | 1 | 1
STAT_PAZUCAR |  |  |  | STATCOM | 1 |  |  | 0.6 | 0 | 36.61 |  | 100 |  |  |  | 0.575 | 100 | 100 | 100
STAT_POLPAICO |  |  |  | STATCOM | 1 |  |  | 0.6 | 0 | 18.45 |  | 65 |  |  |  | 0.575 | 65 | 65 | 65
ILLAPA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  | 0.59 | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
LIKANA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
NCHUQUI_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
AMARIA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
STAT_CNAVIA |  |  |  | STATCOM | 1 |  |  | 0.58 | 0 | 0 |  | 102 |  |  |  | 0.575 | 102 | 102 | 102