## SGOG
Name_of_LF | Parameter | Value | Unit | AssociateSG
LF8 | BusType | PQ |  | HP_TRUPAN_OG
| Voltage | 13.8 | kVRMSLL
| P | 0.001 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
LF9 | BusType | PV |  | HP_DOS_VALLES_AMP_OG
| Voltage | 63.36 | kVRMSLL
| P | 9.54 | MW
| Qset | -0.4 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
LF10 | BusType | PQ |  | HP_LOS_CONDORES_OG
| Voltage | 13.8 | kVRMSLL
| P | 0.001 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
LF11 | BusType | PQ |  | HP_NUBLE_OG
| Voltage | 13.8 | kVRMSLL
| P | 0.001 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
LF12 | BusType | PQ |  | TER_DONA_LUZMA_OG
| Voltage | 13.8 | kVRMSLL
| P | 0.001 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
LF13 | BusType | PQ |  | HP_LOS_LAGOS_OG
| Voltage | 13.8 | kVRMSLL
| P | 0.001 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR

## CCSS
Name_of_LF | Parameter | Value | Unit | AssociateSG
LF5 | BusType | PV |  | CCSS_AMARIA_ALUPAR
| Voltage | 15 | kVRMSLL
| P | 0 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 396 | MVAR
| Qmin | -165 | MVAR
LF7 | BusType | PV |  | CCSS_AMARIA_TRANSELEC
| Voltage | 15 | kVRMSLL
| P | 0 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 396 | MVAR
| Qmin | -165 | MVAR
LF3 | BusType | PV |  | CCSS_TOCOPILLA_ENEGIE
| Voltage | 12.8 | kVRMSLL
| P | 0 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 396 | MVAR
| Qmin | -165 | MVAR
LF6 | BusType | PV |  | CCSS_LIKANANTAI_TRANSELEC
| Voltage | 15 | kVRMSLL
| P | 0 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 92 | MVAR
| Qmin | -89.7 | MVAR
LF4 | BusType | PV |  | CCSS_ILLAPA_ALUPAR
| Voltage | 15 | kVRMSLL
| P | 0 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 295 | MVAR
| Qmin | -140 | MVAR

## GFM_STAT
Name1 | Name2 | Name3 | Nombre PowerFactory | Type | EMTP Status | EMTP Load Flow Component | Página PowerFactory | Tensión en Bornes [kV] | P despachada [MW] | Q despachada [Mvar] | Tipo de Barra Flujo de Carga | Sbase [MVA] | P_set [MW] | Q_set [Mvar] | V_set [kV] | Tensión Nominal [kV] | Potencia Nominal [MVA] | Nº_unid_serv | Nº_unid
STAT_PAZUCAR |  |  |  | STATCOM | 1 |  |  | 0.6 | 0 | 36.61 |  | 100 |  |  |  | 0.575 | 100 | 100 | 100
STAT_POLPAICO |  |  |  | STATCOM | 1 |  |  | 0.6 | 0 | 18.45 |  | 65 |  |  |  | 0.575 | 65 | 65 | 65
ILLAPA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  | 0.59 | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
LIKANA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
NCHUQUI_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
AMARIA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
STAT_CNAVIA |  |  |  | STATCOM | 1 |  |  | 0.58 | 0 | 0 |  | 102 |  |  |  | 0.575 | 102 | 102 | 102