## Data
Name1 | Name2 | Name3 | Agregar Prorata | Pag Faltante | Nombre PowerFactory | Type | EMTP Status | EMTP Load Flow Component | Página PowerFactory | Tensión en Bornes [kV] | P despachada [MW] | Q despachada [Mvar] | Tipo de Barra Flujo de Carga | Sbase [MVA] | P_set [MW] | Q_set [Mvar] | V_set [kV] | Tensión Nominal [kV] | Potencia Nominal [MVA] | Nº_unid_serv | Nº_unid | Columna1
PFV_Capricornio | PFV_Capricornio_new |  |  |  | PFV CAPRICORNIO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 104.92 | 58.62 | -21.67 |  | 95.019 | 0.6169 | -0.22806 |  | 110 | 95.019 | 57 | 57
PFV_Quilapilun | PFV_Quilapilun |  |  |  | PFV QUILAPILUN | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua | 225.92 | 99.22 | -1.5 |  | 100.02 | 0.992 | -0.015 |  | 220 | 110.022 | 60 | 66
PFV_Dona_Carmen | PFV_Dona_Carmen |  |  |  | PFV DOÑA CARMEN SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 224.6 | 27.94 | 0 |  | 33.34 | 0.838 | 0 |  | 220 | 35.007 | 20 | 21
PFV_EL_PELICANO | PFV_EL_PELICANO |  |  |  | PFV EL PELICANO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 223.95 | 67.86 | -16.1 |  | 110.0022 | 0.6169 | -0.14636 |  | 220 | 110.0022 | 66 | 66
PFV_LA_HUELLA | PFV_LA_HUELLA |  |  |  | PFV LA HUELLA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 223.9 | 58.22 | -24.07 |  | 94.38 | 0.6169 | -0.25503 |  | 220 | 94.38 | 26 | 26
PFV_EL_ROMERO | PFV_EL_ROMERO |  |  |  | PFV EL ROMERO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 223.72 | 127.63 | -74.31 |  | 206.8891 | 0.6169 | -0.35918 |  | 220 | 206.8891 | 190 | 190
PFV_VALLE_ESCONDIDO | PFV_VALLE_ESCONDIDO |  |  |  | PFV VALLE ESCONDIDO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 223.16 | 65.82 | -21.81 |  | 106.688 | 0.6169 | -0.20443 |  | 220 | 106.688 | 64 | 64
PFV_SAN_ANDRES | PFV_SAN_ANDRES |  |  |  | PFV SAN ANDRES | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 223.97 | 31.2 | -6.2 |  | 50.575 | 0.6169 | -0.12259 |  | 220 | 50.575 | 35 | 35
PFV_LLANO_DE_LLAMPOS | PFV_LLANO_DE_LLAMPOS |  |  |  | PFV LLANO DE LLAMPOS | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 221.81 | 67.87 | -34.9 |  | 110.022 | 0.6169 | -0.31721 |  | 220 | 110.022 | 66 | 66
PFV_Pampa_Solar_Norte | PFV_Pampa_Solar_Norte |  |  |  | PFV PAMPA SOLAR NORTE | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 229.07 | 43.19 | -6.3 |  | 70.014 | 0.6169 | -0.089982 |  | 220 | 70.014 | 42 | 42
PFV_GUANCHOI | PFV_GUANCHOI |  |  |  | PFV GUANCHOI 01 A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 225.17 | 30.85 | 7.3 |  | 50.01 | 0.6169 | 0.14597 |  | 220 | 50.01 | 30 | 30
PFV_D_ALMAGRO_SUR | PFV_DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR |  |  |  | PFV Diego de Almagro Sur | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 225.23 | 130.54 | 13.8 |  | 211.6 | 0.6169 | 0.065217 |  | 220 | 211.6 | 46 | 46
PFV_CAMPOS_DEL_SOL | PFV_CAMPOS_DEL_SOL |  |  |  | PFV Campos de Sol 1 64.7 MVA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 224.75 | 251.95 | -49.8 |  | 408.415 | 0.6169 | -0.12193 |  | 220 | 408.415 | 245 | 245
PFV_LUZ_DEL_NORTE | PFV_LUZ_DEL_NORTE |  |  |  | PFV LUZ DEL NORTE | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 225.03 | 93.37 | 0 |  | 151.36 | 0.6169 | 0 |  | 220 | 151.36 | 172 | 172
PFV_CARRERA_PINTO | PFV_CARRERA_PINTO |  |  |  | PFV CARRERA PINTO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 225 | 63.76 | 0 |  | 103.354 | 0.6169 | 0 |  | 220 | 103.354 | 62 | 62
PFV_DAlmagro_Equiv | PFV_DAlmagro_Equiv |  |  |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 109.55 | 221.1 | 0.6 |  | 358.405 | 0.6169 | 0.0016741 |  | 110 | 358.405 | 215 | 215
PFV_Conejo | PFV_Conejo |  |  |  | PFV CONEJO SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 228.57 | 64.79 | -10.8 |  | 105.021 | 0.6169 | -0.10284 |  | 220 | 105.021 | 63 | 63
PFV_LALACKAMA_I_II | PFV_LALACKAMA_I_II |  |  |  | PFV LALACKAMA (I-II) | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 228.91 | 46.28 | -15.5 |  | 75.015 | 0.6169 | -0.20663 |  | 220 | 75.015 | 45 | 45
PFV_MALGARIDA_I_II | PFV_MALGARIDA_I_II |  |  |  | PFV MALGARIDA IyII | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 221.35 | 143.4 | -16.5 |  | 232.454 | 0.6169 | -0.070982 |  | 220 | 232.454 | 142 | 142
PFV_ALMEYDA | PFV_ALMEYDA |  |  |  | PFV ALMEYDA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 221.5 | 37.32 | -4.2 |  | 60.5 | 0.6169 | -0.069421 |  | 220 | 60.5 | 1 | 1
PFV_Pampa_PTigre | PV_PAMPA_TIGRE |  |  |  | PFV PAMPA TIGRE | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.4 | 67.18 | -17.2 |  | 108.9 | 0.6169 | -0.15794 |  | 220 | 108.9 | 100 | 100
PFV_Domeyko | PFV_Domeyko |  |  |  | PFV DOMEYKO_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 220.46 | 123.4 | -31.8 |  | 200.04 | 0.6169 | -0.15897 |  | 220 | 200.04 | 120 | 120
PFV_Andes_Solar_SD_SA_SN | PFV_Andes_Solar |  |  |  | PFV ANDES SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 223.2 | 35.85 | -6.21 |  | 58.12 | 0.6169 | -0.10685 |  | 220 | 58.12 | 40 | 40
PFV_UribeSolar | PFV_UribeSolar |  |  |  | PFV URIBE SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 113.39 | 32.91 | -5.4 |  | 53.344 | 0.6169 | -0.10123 |  | 110 | 53.344 | 32 | 32
PFV_Bolero | PFV_Bolero |  |  |  | PFV BOLERO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 221.67 | 90.46 | -53.9 |  | 146.64 | 0.6169 | -0.36757 |  | 220 | 146.64 | 94 | 94
PFV_VALLE_DEL_SOL | PFV_VALLE_DEL_SOL |  |  |  | PFV VALLE DEL SOL_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.65 | 97.7 | 7 |  | 158.365 | 0.6169 | 0.044202 |  | 220 | 158.365 | 95 | 95
PFV_Cerro_Dominador | PFV_Cerro_Dominador |  |  |  | PFV CERRO DOMINADOR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 220.45 | 67.87 | 3.41 |  | 110.022 | 0.6169 | 0.030994 |  | 220 | 110.022 | 66 | 66
PFV_TamayaSolar | PFV_TamayaSolar |  |  |  | PFV Tamaya Solar | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 100.06 | 70.96 | -23.7 |  | 115.023 | 0.6169 | -0.20605 |  | 110 | 115.023 | 69 | 69
PFV_Finis_Terrae_I | PFV_Finis_Terrae_I |  |  |  | PFV Finis Terrae FIMER_PWM 74.52 MVA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 223.71 | 49.36 | -12.8 |  | 80.016 | 0.6169 | -0.15997 |  | 220 | 80.016 | 48 | 48
PFV_Finis_Terrae_II | PFV_Finis_Terrae_II |  |  |  | PFV Finis Terrae Sungrow 13.75 MVA_1 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 223.71 | 49.36 | -11.25 |  | 80.016 | 0.6169 | -0.1406 |  | 220 | 80.016 | 48 | 48
PFV_Jama_I_II | PFV_Jama_I_II |  |  |  | PFV JAMA U1 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 226.63 | 33.94 | 0.4 |  | 55.011 | 0.6169 | 0.0072713 |  | 220 | 55.011 | 33 | 33
PFV_Usya_AzaBache | PFV_Usya_AzaBache |  |  |  | PFV USYA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 108.8 | 70.96 | -12.54 |  | 115.023 | 0.6169 | -0.10902 |  | 110 | 115.023 | 69 | 69
PFV_LCruz_Solar | PFV_LCruz_Solar |  |  |  | PFV La Cruz Solar | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.38 | 32.91 | 0.7 |  | 53.344 | 0.6169 | 0.013122 |  | 220 | 53.344 | 32 | 32
PFV_Sol_del_Desierto_II | PFV_Sol_del_Desierto_II |  |  |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.32 | 152.66 | -26.73 |  | 247.464 | 0.6169 | -0.10802 |  | 220 | 247.464 | 72 | 72
PFV_Maria_Elena | PFV_Maria_Elena |  |  |  | PFV MARIA ELENA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.28 | 42.16 | -10.04 |  | 68.347 | 0.6169 | -0.1469 |  | 220 | 68.347 | 41 | 41
PFV_Granja_Solar | PFV_Granja_Solar |  |  |  | PFV GRANJA SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 222.09 | 70.96 | -1.02 |  | 115.023 | 0.6169 | -0.0088678 |  | 220 | 115.023 | 69 | 69
PFV_Huatacondo | PFV_Huatacondo |  |  |  | PFV HUATACONDO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 221.43 | 60.67 | -28.51 |  | 98.353 | 0.6169 | -0.28987 |  | 220 | 98.353 | 59 | 59
PFV_Atacama_Solar_II | PFV_Atacama_Solar_II |  |  |  | PFV Atacama Solar II | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 220.14 | 107.98 | -35.9 |  | 175.035 | 0.6169 | -0.2051 |  | 220 | 175.035 | 105 | 105
PFV_Nuevo_Quillahua | PFV_Nuevo_Quillahua |  |  |  | PFV NUEVO QUILLAGUA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.39 | 66.84 | -2.1 |  | 108.355 | 0.6169 | -0.019381 |  | 220 | 108.355 | 65 | 65
PFV_PALM_HUAYCA | PFV_PALM_HUAYCA |  |  |  | PFV LA HUAYCA II (U1-U3) | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 221.59 | 30.85 | 0 |  | 50.01 | 0.6169 | 0 |  | 220 | 50.01 | 30 | 30
PFV_San_Pedro | PFV_San_Pedro |  |  |  | PFV SAN PEDRO_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 226.52 | 70.69 | 1.23 |  | 114.59 | 0.6169 | 0.010734 |  | 220 | 114.59 | 70 | 70
PFV_Andes_Solar_II | PFV_Andes_Solar_IIA |  |  |  | PFV ANDES SOLAR IIA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 223.2 | 52.01 | -7.6 |  | 84.315 | 0.6169 | -0.090138 |  | 220 | 84.315 | 21 | 21
PFV_Coya | PFV_Coya |  |  |  | PFV Coya_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 224.23 | 119.29 | -10.85 |  | 193.372 | 0.6169 | -0.056109 |  | 220 | 193.372 | 116 | 116
PFV_Elena_Kimal | PFV_Elena_Kimal |  |  |  | PFV Elena Etapa 1 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 223.99 | 330.11 | 0 |  | 535.107 | 0.6169 | 0 |  | 220 | 535.107 | 321 | 321
PFV_Las_Salinas | PFV_Las_Salinas |  |  |  | PFV_LasSalinas_01 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 222.95 | 239.61 | -15 |  | 388.411 | 0.6169 | -0.038619 |  | 220 | 388.411 | 233 | 233
PFV_Pedro_de_Valdivia | PFV_Pedro_de_Valdivia |  |  |  | #---------------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 219.04 | 67.87 | -40.01 |  | 110.022 | 0.6169 | -0.36365 |  | 220 | 110.022 | 66 | 66
PFV_Lalackama_Parinas | PFV_Lalackama_Parinas |  |  |  | PFV LALACKAMA (I-II) | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama | 225.58 | 35.99 | 0 |  | 58.345 | 0.6169 | 0 |  | 220 | 58.345 | 35 | 35
PFV_Willka2 | PFV_Willka2 |  |  |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.63 | 64.79 | -21.75 |  | 105.021 | 0.6169 | -0.2071 |  | 220 | 105.021 | 63 | 63
PFV_Nuevo_Futuro | PFV_Nuevo_Futuro |  |  |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 223.96 | 77.13 | -10.84 |  | 125.025 | 0.6169 | -0.086703 |  | 220 | 125.025 | 75 | 75
PFV_Punta_del_Viento | PFV_Punta_del_Viento |  |  |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo | 224.62 | 109.01 | -2.05 |  | 176.702 | 0.6169 | -0.011601 |  | 220 | 176.702 | 106 | 106
PFV_Libelula_Gen | PFV_Libelula_Gen |  |  |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 04-Enel Distribución | 224.98 | 183.37 | 0 |  | 183.37 | 1 | 0 |  | 220 | 310.062 | 186 | 186 | x
PFV_Meseta_de_los_Andes | PFV_Meseta_de_los_Andes |  |  |  | PFV Meseta de los Andes | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua | 225.9 | 107.27 | 0 |  | 108.355 | 0.99 | 0 |  | 220 | 163.366 | 98 | 98 | x
PFV_COCHRANE | PFV_COCHRANE |  | 1 | no estaba |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 220.35 | 100.46 | -60.06 |  | 109.2 | 0.92 | -0.55 |  | 220 | 146.64 | 94 | 94 | x
PFV_KAPATUIR | PFV_KAPATUIR |  | 1 | no estaba |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 227.31 | 50.23 | -16.38 |  | 54.6 | 0.92 | -0.3 |  | 220 | 179.4 | 115 | 115 | x
PFV_QUILLOTA | PFV_QUILLOTA |  |  | no estaba |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha | 226.31 | 200.04 | 175.03 |  | 250.05 | 0.8 | 0.7 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PFV_LAMPA | PFV_LAMPA |  |  | no estaba |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha | 224.87 | 200.04 | 50.01 |  | 250.05 | 0.8 | 0.2 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PFV_IEM_TEN | PFV_IEM_TEN |  | 1 | no estaba |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande | 227.42 | 100.43 | -21.65 |  | 103.11 | 0.974 | -0.21 |  | 220 | 247.464 | 72 | 72 | x
PFV_RIO_ESCONDIDO | PFV_RIO_ESCONDIDO |  |  |  | PFV Rio Escondido | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 147 | 0.87 | 0 |  | 220 | 147 | 21 | 21
PFV_Sol_del_Lila | PFV_Sol_del_Lila |  |  |  | PFV SOL DE LILA_A (B1) | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 133.36 | 0.7476 | 0.3864 |  | 220 | 163.366 | 80 | 98
PFV_STA_ISABEL | PFV_STA_ISABEL |  |  |  | PFV SANTA ISABEL | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 105.021 | 0.95 | 0.28 |  | 220 | 183.37 | 63 | 110
PFV_Sol_de_Varas | PFV_Sol_de_Varas |  |  |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 | [6 empty] | 66.68 | 0.985 | -0.46 |  | 220 | 108.355 | 40 | 65
PFV_IEM_TEN_old | PFV_iem_ten |  |  |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 | [6 empty] | 109.2 | 0.92 | -0.2 |  | 220 | 146.64 | 70 | 94
PFV_NCHUQUI | PFV_NCHUQUI |  |  |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 | [6 empty] | 103.11 | 0.97 | 0 |  | 220 | 247.464 | 30 | 72
PE_Aurora | - |  |  |  | PE AURORA (U1-U43) | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 227.65 | 115.96 | -12.46 |  | 103.11 | 0.94 | -0.101 |  | 220 | 123.358 | 74 | 74
PE_SanGabriel | - |  |  |  | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 232.05 | 153.11 | -0.5 |  | 103.11 | 0.835 | -0.0027 |  | 220 | 183.37 | 110 | 110
PE_MallecoNorte | - |  |  |  | PE Malleco Norte | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 230.43 | 130.06 | -7.67 |  | 103.11 | 0.94 | -0.0554 |  | 220 | 138.361 | 83 | 83
PE_MallecoSur | - |  |  |  | PE Malleco Sur | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 230.11 | 82.68 | -18.54 |  | 103.11 | 0.62 | -0.139 |  | 220 | 135.027 | 80 | 81
PE_Renaico_I | - |  |  |  | PE RENAICO I (U1-U44) | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 230.38 | 85.04 | -13.07 |  | 103.11 | 0.911 | -0.14 |  | 220 | 93.352 | 56 | 56
PE_Los_Olmos | - |  |  |  | PE LOS OLMOS | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 231.38 | 105.1 | -11.44 |  | 103.11 | 0.97 | -0.1056 |  | 220 | 108.355 | 65 | 65
PE_Tolpan_Sur | - |  |  |  | PE Tolpan Sur | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 231.57 | 73.51 | -4.62 |  | 103.11 | 0.882 | -0.0554 |  | 220 | 83.35 | 50 | 50
PE_Lomas_de_Duqueco | - |  |  |  | PE LOMAS DE DUQUECO | Parque Eólico | 1 |  | 08-Charrúa | 63.88 | 32.3 | -0.2 |  | 103.11 | 0.6458 | -0.004 |  | 66 | 61.679 | 30 | 37
PE_El_Arrayan | - |  |  |  | PE EL ARRAYAN (U1-U50) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 225.57 | 26.01 | 2.1 |  | 103.11 | 0.26 | 0.021 |  | 220 | 116.69 | 60 | 70
PE_Pta_Palmeras | - |  |  |  | PE PUNTA PALMERAS (U1-U15) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 225.39 | 37.4 | -6.75 |  | 103.11 | 0.831 | -0.15 |  | 220 | 45.009 | 27 | 27
PE_Talinay_O_P | - |  |  |  | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 225.9 | 67.3 | -0.6 |  | 103.11 | 0.50468 | -0.0045 |  | 220 | 161.699 | 97 | 97 | x
PE_Monte_Redondo | - |  |  |  | PE MONTE REDONDO (U1-U24) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 225.69 | 16.9 | -0.8 |  | 103.11 | 0.507 | -0.024 |  | 220 | 48.343 | 29 | 29 | x
PE_CANELA_II | - |  |  |  | PE CANELA II (U1-U40) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 225.33 | 18.6 | -8.34 |  | 103.11 | 0.558 | -0.25 |  | 220 | 63.346 | 20 | 38 | x
PE_LOS_CURUROS | - |  |  |  | PE LOS CURUROS (U1-U57) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 225.71 | 75.1 | -8.4 |  | 103.11 | 0.7508 | -0.084 |  | 220 | 115.023 | 60 | 69
PE_PUNTA_SIERRA | - |  |  |  | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 225.58 | 1.3 | -9.34 |  | 103.11 | 0.078 | -0.56 |  | 220 | 85.017 | 51 | 51 | x
PE_Cerro_Pampa_Tigre | - |  |  |  | PFV PAMPA TIGRE | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.22 | 185.11 | 1.61 |  | 103.11 | 0.6169 | 0.0053656 |  | 220 | 300.06 | 180 | 180
PE_Sierra_Gorda | - |  |  |  | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 219.77 | 76.1 | -1.9 |  | 103.11 | 0.6169 | -0.015402 |  | 220 | 123.358 | 74 | 74
PE_Tchamma | - |  |  |  | PE TCHAMMA | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 223.49 | 102.84 | -12.5 |  | 103.11 | 0.6169 | -0.074985 |  | 220 | 166.7 | 100 | 100
PE_Calama34 | - |  |  |  | PE CALAMA | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 226.04 | 99.75 | 0.93 |  | 103.11 | 0.6169 | 0.0057514 |  | 220 | 161.699 | 97 | 97
PE_Cabo_Leones_I | - |  |  |  | PE CABO LEONES I TIPO 1 (2 [MW])_A | Parque Eólico | 1 |  | 01-Atacama | 229.57 | 71.25 | 5.04 |  | 103.11 | 0.6169 | 0.043636 |  | 220 | 115.5 | 55 | 55
PE_Valle_de_los_Vientos | - |  |  |  | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45)_A | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 109.48 | 77.13 | 0.51 |  | 103.11 | 0.6169 | 0.0040792 |  | 110 | 125.025 | 75 | 75
PE_Taltal_Parinas | - |  |  |  | PE TALTAL (U1-U33) | Parque Eólico | 1 |  | 01-Atacama | 225.58 | 185.11 | 0 |  | 103.11 | 0.6169 | 0 |  | 220 | 300.06 | 180 | 180
PE_Llanos_del_Viento | - |  |  |  | PE LLANOS DEL VIENTO (U1-U32) | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 223.98 | 105.92 | -9.61 |  | 103.11 | 0.6169 | -0.055969 |  | 220 | 171.701 | 103 | 103
PE_La_Estrella | - |  |  |  | PE LA ESTRELLA | Parque Eólico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha | 102.77 | 45.01 | -5.7 |  | 103.11 | 0.9 | -0.114 |  | 110 | 53.344 | 32 | 32 | x
PE_San_Juan_I_II | - |  |  |  | PE SAN JUAN (U1-U56)_A | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo | 227.95 | 115.18 | 0 |  | 103.11 | 0.6169 | 0 |  | 220 | 186.704 | 112 | 112
PE_Ca_Man_Lce | - |  |  |  | #---- | Parque Eólico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha | 102.3 | 100.59 | -49.24 |  | 103.11 | 0.862 | -0.422 |  | 110 | 125.025 | 75 | 75 | x
PE_Ckani_new | - |  | 1 | no estaba |  | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande | 225.04 | 125.03 | -12.5 |  | 103.11 | 1 | -0.1 |  | 220 | 125.025 | 75 | 75
PE_SUR_1 | - |  |  | no estaba |  | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 229.97 | 200.04 | -25 |  | 103.11 | 0.8 | -0.1 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_SUR_2 | - |  |  | no estaba |  | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 230.11 | 200.04 | -25 |  | 103.11 | 0.8 | -0.1 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_SUR_3 | - |  |  | no estaba |  | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 228.84 | 200.04 | -25 |  | 103.11 | 0.8 | -0.1 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_SUR_4 | - |  |  | no estaba |  | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía | 228.32 | 200.04 | -25 |  | 103.11 | 0.8 | -0.1 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_Sarco220 | - |  |  |  | PE SARCO (U1-U50) | Parque Eólico | 1 |  | 01-Atacama | 233.51 | 104.89 | 50.01 |  | 103.11 | 0.6169 | 0.29412 |  | 220 | 170.034 | 102 | 102
PE_Taltal | PE_Taltal |  |  |  | #---- | Parque Eólico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 103.11 | 0 | 0 |  | 220 | 105.021 | 38 | 63
PE_Cabo_Leones_II | - |  |  |  | PE CABO LEONES II_A | Parque Eólico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 103.11 | 0.61 | 0.128 |  | 220 | 205.8 | 49 | 49
PE_Sarco220_old | - |  |  |  |  | Parque Eólico | 0 | [6 empty] | 103.11 | 0.75 | 0.3 |  | 220 | 170.034 | 100 | 102
PE_San_Pedro_II | - |  |  |  | PE SAN PEDRO II (U1-U13) | Parque Eólico | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 103.11 | 0.9 | -0.05 |  | 110 | 65.013 | 20 | 39
PE_Ckani | - |  |  |  | #---- | Parque Eólico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 103.11 | 0.96 | -0.1 |  | 220 | 115.023 | 63 | 69
Central_Colbun | Colbun_U1 | Colbun_U1 |  |  | HE COLBUN U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_COLB_U1 | 05-Colbún | 14.2 | 100 | 18.11 | PV |  | 100 | 480 | 14.2 | 13.8 | 220
Central_Colbun | Colbun_U2 | Colbun_U2 |  |  | HE COLBUN U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_COLB_U2 | 05-Colbún | 14.2 | 100 | 18.03 | PV |  | 100 | 23.8 | 14.2 | 13.8 | 220
Central_Canutillar | Canutillar_U1 | Canutillar_U1 |  |  | HE CANUTILLAR U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_CANU_U1 | 10-Araucanía | 14.2 | 25 | 6.69 | PV |  | 25 | 480 | 14.2 | 13.8 | 70
Central_Canutillar | Canutillar_U2 | Canutillar_U2 |  |  | HE CANUTILLAR U21 | Generador Sincrónico | 1 | LF_CANU_U2 | 10-Araucanía | 14.2 | 25 | 6.69 | PV |  | 25 | 480 | 14.2 | 13.8 | 70
Central_Pangue | Pangue_U1 | Pangue_U1 |  |  | HE PANGUE U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_PANG_U1 | 08-Charrúa | 13.5 | 73.9 | 24.85 | PV |  | 73.9 | 480 | 13.5 | 13.8 | 240
Central_Pangue | Pangue_U2 | Pangue_U2 |  |  | HE PANGUE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PANG_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 182.4 | 480 | 13.524 | 13.8 | 240
Central_Antuco | Antuco_U2 | HE_Antuco_U1 |  | no estaba |  | Generador Sincrónico | 1 | LF_ANTU_U2 | 08-Charrúa | 13.2 | 80.8 | 18.29 | PV |  | 80.8 | 480 | 13.2 | 13.8 | 160
Central_Antuco | Antuco_U1 | Antuco_U1 |  |  | HE ANTUCO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANTU_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 80 | 480 | 13.938 | 13.8 | 160
Central_Ralco | Ralco_U1 | Ralco_U1 |  |  | HE RALCO U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_RALC_U1 | 08-Charrúa | 14 | 108.01 | 16.84 | Slack |  | 186.5 | 480 | 14 | 13.8 | 402
Central_Ralco | Ralco_U2 | Ralco_U2 |  |  | HE RALCO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RALC_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 120 | 480 | 13.8 | 13.8 | 402
Central_LomaAlta_RioColorado | La_Mina_RColorado | La_Mina_RColorado |  |  | HP LA MINA U1-U2 y HP RIO COLORADO U1-U2 | Generador Sincrónico | 1 | La_Mina_RColorado | 06-Troncal_Qui-Cha | 14.1 | 13.4 | 0 | PQ |  | 13.4 | 0 | 13.8 | 13.8 | 52.42
Central_LomaAlta_RioColorado | LomaALta | C_LomaAlta |  |  | HP LOMA ALTA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LomaAlta | 06-Troncal_Qui-Cha | 13.65 | 21 | -3.3 | PQ |  | 21 | -3.3 | 13.8 | 13.8 | 40
Central_Digua | Digua_U1 | LFS_DIGUA_U1 |  |  | HP DIGUA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_DIGUA_U1 | 06-Troncal_Qui-Cha | 6.96 | 10.12 | 1.6 | PQ |  | 10.1178 | 1.6 | 6.6 | 6.6 | 12.5
Central_Digua | Niuble_U1 | Niuble_U1 |  |  |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_NIUBLE_U1 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 115.6 | 480 | 14.076 | 13.8 | 151
Central_LosHierros | Loma_LHierros | Loma_Alta_LHierros |  |  | HP LOS HIERROS II U1 y HP LOS HIERROS U1-U2 | Generador Sincrónico | 1 | Loma_Alta_LHierros | 06-Troncal_Qui-Cha | 14.43 | 5.1 | 0.75 | PV |  | 5.1 | -7.11 | 14.427 | 13.8 | 40.5
Central_Peuchen | Peuchen_U1 | Peuchen_U1 |  |  | HP PEUCHEN U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_PEUCH_U1 | 08-Charrúa | 14.1 | 18.18 | 10.46 | PV |  | 18.18 | 480 | 14.1 | 13.8 | 44
Central_Peuchen | Peuchen_U2 | Peuchen_U2 |  |  | HP PEUCHEN U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PEUCH_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 30 | 480 | 13.938 | 13.8 | 44
Central_Machicura | Machicura_U1 | Machicura_U1 |  |  | HE MACHICURA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_MACHI_U1 | 05-Colbún | 14 | 40 | -0.71 | PV |  | 40 | 9 | 14 | 13.8 | 50
Central_Machicura | Machicura_U2 | Machicura_U2 |  |  | HE MACHICURA U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_MACHI_U2 | 05-Colbún | 14 | 40 | -0.67 | PV |  | 40 | 480 | 14 | 13.8 | 50
Central_Pehuenche | Pehuenche_U1 | Pehuenche_U1 |  |  | HE PEHUENCHE U1 | Generador Sincrónico | 1 | Pehuenche_U1_lf | 06-Troncal_Qui-Cha | 13.8 | 100 | 5.81 | PV |  | 100 | 480 | 13.8 | 13.8 | 290
Central_Pehuenche | Pehuenche_U2 | Pehuenche_U2 |  |  | HE PEHUENCHE U2 | Generador Sincrónico | 1 | Pehuenche_U2_LF | 06-Troncal_Qui-Cha | 13.8 | 100 | 22.34 | PV |  | 100 | 73.8 | 13.8 | 13.8 | 290
Central_LaHiguera | LaHiguera_U1 | LaHiguera_U1 |  |  | HP LA HIGUERA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LHIGUER_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 14.3 | 40 | 4.63 | PV |  | 40 | 8.3 | 14.3 | 13.8 | 94.1
Central_LaHiguera | LaHuiguera_U2 | LaHiguera_U2 |  |  | HP LA HIGUERA U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LHIGUER_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 14.3 | 40 | 4.62 | PV |  | 40 | 8.3 | 14.3 | 13.8 | 94.1
Central_ElPaso | ElPaso_U1 | ElPaso_U1 |  |  | HP EL PASO U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_EPASO_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 10.2 | 11.2 | 1.7 | PQ |  | 11.2 | 1.7 | 10.5 | 10.5 | 23.61
Central_ElPaso | ElPaso_U2 | ElPaso_U2 |  |  | HP EL PASO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_EPASO_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV |  | 20.333 | 4 | 10.5 | 10.5 | 23.61
Central_ElPaso | ElPaso_U3 | ElPaso_U3 |  |  | HP EL PASO U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_EPASO_U3 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV |  | 20.3333 | 4 | 10.5 | 10.5 | 23.61
Central_SanAndres | SanAndres_U2 | SanAndres_U2 |  |  | HP SAN ANDRES U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_SANDRES_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 10.41 | 19.95 | 1.3 | PQ |  | 19.9485 | 1.3 | 10.5 | 10.5 | 23.706
Central_SanAndres | SanAndres_U1 | SanAndres_U1 |  |  | HP SAN ANDRES U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SANDRES_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV |  | 12.5 | 4 | 10.5 | 10.5 | 23.706
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U1 | LaConfluencia_U1 |  |  | HP LA CONFLUENCIA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LCONFLUE_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 15.1 | 65.8 | 0.99 | PV |  | 65.8 | 8.3 | 15.1 | 15 | 95.8
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U2 | LaConfluencia_U2 |  |  | HP LA CONFLUENCIA U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LCONFLUE_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | 15.2 | 66.4 | -13.73 | PV |  | 66.4 | 8.3 | 15.2 | 15 | 95.8
Central_Hornitos | Hornitos_U1 | Hornitos_U1 |  |  | HP HORNITOS U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_HORNIT_U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua | 11.11 | 22.6 | -7.9 | PQ |  | 22.6 | -7.9 | 11 | 11 | 59.8
Los_Quilos_Juncal | Los_Quillos | LosQuilos |  |  | HP LOS QUILOS U1-U3 | Generador Sincrónico | 1 | LF_quilos | 03-Chilquinta-Aconcagua | 6.76 | 32.4 | -2.2 | PQ |  | 32.4 | -2.2 | 6.6 | 6.6 | 38.8
Los_Quilos_Juncal | Blanco | Blanco |  |  | HP BLANCO U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_BLANCO | 03-Chilquinta-Aconcagua | 11.9 | 49.5 | 5.03 | PV |  | 49.5 | 480 | 11.9 | 12 | 56
Los_Quilos_Juncal | Juncal | Juncal |  |  | HP JUNCAL U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_JUNCAL | 03-Chilquinta-Aconcagua | 11.8 | 18.9 | -0.09 | PV |  | 18.9 | 480 | 11.8 | 12 | 30
Central_Mejillones | CTH | CTH |  |  | TER HORNITOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTH | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 76.9 | 0 | 16.275 | 15.75 | 206.3
Central_Mejillones | CTA | CTA |  |  | TER ANDINA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTA | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 70.7 | 0 | 16.275 | 15.75 | 206.3
Central_Mejillones | CTM2 | CTM2 |  |  | TER MEJILLONES CTM2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 154 | 0 | 15 | 15 | 197.3
Central_Mejillones | CTM1 | CTM1 |  |  | TER MEJILLONES CTM1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 149 | 0 | 13.8 | 13.8 | 176.5
Central_Angamos | Angamos_U2 | Angamos_U2 |  |  | TER ANGAMOS U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ANG_U2 | 00-Norte Grande | 18 | 100 | -15.24 | PV |  | 100 | 0 | 18 | 18 | 330
Central_Angamos | Angamos_U1 | Angamos_U1 |  |  | TER ANGAMOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANG_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 75 | 0 | 18.16 | 18 | 330
Central_CDominador | CDominador_U1 | CDOM_U1 |  |  | TSOL CSP Cerro Dominador | Generador Sincrónico | 0 | LF_CDOM_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 77 | 0 | 12.936 | 13.2 | 133
Central_Cochrane | COCHRANE | Cochrane_U1 |  |  | TER COCHRANE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CCH_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 100 | 0 | 17.00 | 18 | 330
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U1 | NTO_U1 |  |  | TER NORGENER U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NTO_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 73.8 | 0 | 12.98 | 13.8 | 156.5
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U2 | NTO_U2 |  |  | TER NORGENER U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NTO_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 54.5 | 0 | 13.6 | 13.8 | 156.5
C_ANGOSTURA | Angostura_U1 | Angostura_U1 |  |  | HE ANGOSTURA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF2 | 10-Araucanía | 13.8 | 112.3 | -1.69 | PV |  | 112.3 | 480 | 13.8 | 13.8 | 150.5
C_ANGOSTURA | Angostura_U2 | Angostura_U2 |  |  | HE ANGOSTURA U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANG_U2 | 10-Araucanía |  |  |  | PV |  | 121 | 480 | 13.524 | 13.8 | 150.5
C_ANGOSTURA | Angostura_U3 | Angostura_U3 |  |  | HE ANGOSTURA U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANG_U3 | 10-Araucanía |  |  |  | PV |  | 13 | 480 | 13.524 | 13.8 | 50.2
Central_Alfalfal | Alfalfal_U1 | Alfalfal_U1 |  |  | HP ALFALFAL U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_U1 | 04-Enel Distribución | 12.12 | 53.46 | 9.66 | PV |  | 53.46 | 480 | 12.12 | 12 | 95
Central_Alfalfal | Alfalfal_U2 | Alfalfal_U2 |  |  | HP ALFALFAL U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_U2 | 04-Enel Distribución | 12.12 | 53.46 | 10.12 | PV |  | 53.46 | 480 | 12.12 | 12 | 95
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U1 | Alfalfal_II_U1 |  |  | HP ALFALFAL II U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_II_U1 | 04-Enel Distribución | 15.6 | 39.2 | 28.28 | PV |  | 39.2 | 480 | 15.6 | 15 | 162.1
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U2 | Alfalfal_II_U2 |  |  | HP ALFALFAL II U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_II_U2 | 04-Enel Distribución | 15.6 | 39.2 | 28.28 | PV |  | 39.2 | 480 | 15.6 | 15 | 162.1
Central_LosGuindos | LosGuindos_U1 | LosGuindos_U1 |  |  | TER LOS GUINDOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_LGUINDOS_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 15 | 15 | 165
Central_LosGuindos | LosGuindos_U2 | LosGuindos_U2 |  |  | TER LOS GUINDOS U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_LGUINDOS_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 15 | 15 | 165
Central_StaMaria | StaMaria_U1 | StaMaria_U1 |  |  | TER SANTA MARIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SMARI_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 200 | 480 | 18 | 18 | 468
Central_SantaFeEnergia | SantaFeEnergia_U1 | SantaFeEnergia_U1 |  |  | TER CMPC SANTA FE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SFeE_U1_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 20 | 480 | 13.2 | 13.2 | 122.568
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U2 |  |  | TER CMPC SANTA FE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SFe_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 20 | 480 | 13.793999999999998 | 13.2 | 61.25
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U3 |  |  | TER CMPC SANTA FE U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SFe_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 20 | 480 | 13.793999999999998 | 13.2 | 61.25
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U1 |  |  | TER CMPC PACIFICO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PACIFIC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 12 | 480 | 13.463999999999998 | 13.2 | 45.4
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U2 |  |  | TER CMPC PACIFICO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PACIFIC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 12 | 480 | 13.463999999999998 | 13.2 | 50
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U3 |  |  | TER CMPC PACIFICO U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PACIFIC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 12 | 480 | 13.463999999999998 | 13.2 | 17.5
Central_El_Toro | El_Toro_U1 | El_Toro_U1 |  |  | HE EL TORO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.263
Central_El_Toro | El_Toro_U3 | El_Toro_U3 |  |  | HE EL TORO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U3 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.263
Central_El_Toro | El_Toro_U2 | El_Toro_U2 |  |  | HE EL TORO U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.263
Central_El_Toro | El_Toro_U4 | El_Toro_U4 |  |  | HE EL TORO U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U4 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.263
Central_Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas |  |  | TER NUEVA VENTANAS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NVENTA | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV |  | 80 | 480 | 18.18 | 18 | 330
Central_Nueva_Ventanas | Campiche | Campiche |  |  | TER CAMPICHE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CAMPI | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV |  | 270 | 480 | 18 | 18 | 330
Central_Ventanas | Ventanas_U1 | Ventanas_U1 |  |  | TER VENTANAS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_VENTA_U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV |  | 70 | 480 | 13.524 | 13.8 | 135.3
Central_Ventanas | Ventanas_U2 | Ventanas_U2 |  |  | TER VENTANAS U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_VENTA_U2 | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV |  | 88 | 480 | 18 | 18 | 257.1
Central_Cardones | Cardones_U1 | Cardones_U1 |  |  | TER TERMOPACIFICO (U1-U60)_(N1-N4) | Generador Sincrónico | 0 | LF_CARDO_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PQ |  | 0 | 0 | 15.75 | 15.75 | 179.86
Central_TPacifico | Cardones_U1 | Cardones_U1 |  |  | TER TERMOPACIFICO (U1-U60)_(N1-N4) | Generador Sincrónico | 0 | LF_CARDO_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PQ |  | 0 | 0 | 15.75 | 15.75 | 179.86
Central_Taltal | Taltal_U1 | Taltal_U1 |  |  | TER TALTAL U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TALT_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 15 | 15 | 165
Central_Taltal | Taltal_U2 | Taltal_U2 |  |  | TER TALTAL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TALT_U2 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 15 | 15 | 165
Central_Sn_Lorenzo | San_Lorenzo_U1 | San_Isidro_U1_TV |  |  | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U1_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 110 | 480 | 15 | 15 | 162.412
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U14 | Tocopilla_U14 |  |  |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_Tocopilla_U14 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 122 | 0 | 13.524000000000001 | 13.8 | 147.1
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U15 | Tocopilla_U15 |  |  |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_Tocopilla_U15 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 116 | 0 | 13.524000000000001 | 13.8 | 147.1
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U16 | Tocopilla_U16 |  |  | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_Tocopilla_U16 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 190.2 | 0 | 20.58 | 21 | 500
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U12 | Tocopilla_U12 |  |  |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_TOCOPI_U12 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 80 | 0 | 13.524000000000001 | 13.8 | 92
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U13 | Tocopilla_U13 |  |  |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_TOCOPI_U13 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 80 | 0 | 13.524000000000001 | 13.8 | 92
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U1 | CCH_U1 |  |  | TER COCHRANE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CCH_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 85 | 0 | 17.0 | 18 | 330
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U2 | CCH_U2 |  |  | TER COCHRANE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CCH_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 85 | 0 | 17.0 | 18 | 330
Central_Kelar | Kelar_TG1 | Kelar_TG1 |  |  | TER KELAR CC1-TG1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_KELAR_TG1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 160 | 0 | 15 | 15 | 225
Central_Kelar | Kelar_TG2 | Kelar_TG2 |  |  | TER KELAR CC1-TG2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_KELAR_TG2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 160 | 0 | 15 | 15 | 225
Central_Kelar | Kelar_TV | Kelar_TV |  |  | TER KELAR CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_KELAR_TV | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 160 | 0 | 15 | 15 | 212.353
Central_Atacama | TG1A | TG1A |  |  | TER ATACAMA CC1-TG1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG1A | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 95 | 0 | 15 | 15 | 165
Central_Atacama | TG1B | TG1B |  |  | TER ATACAMA CC1-TG2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG1B | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 165
Central_Atacama | TV1C | TV1C |  |  | TER ATACAMA CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_TV1C | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 100 | 0 | 15 | 15 | 165
Central_Atacama | TG2A | TG2A |  |  | TER ATACAMA CC2-TG1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG2A | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 165
Central_Atacama | TG2B | TG2B |  |  | TER ATACAMA CC2-TG2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG2B | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 165
Central_Atacama | TV2C | TV2C |  |  | TER ATACAMA CC2-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_TV2C | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 100 | 0 | 15 | 15 | 165
Central_IEM_CTM3 | IEM | IEM |  |  | TER IEM U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_IEM | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 100 | 0 | 21 | 20 | 442
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TG | CTM3_TG |  |  | TER MEJILLONES CTM3-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM3_TG | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 100 | 0 | 15 | 15 | 185
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TV | CTM3_TV |  |  | TER MEJILLONES CTM3-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM3_TV | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 90 | 0 | 11.5 | 11.5 | 111
Central_Sta_Lidia | StaLidia_U1 | StaLidia_U1 |  |  | TER SANTA LIDIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SLIDIA_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 15 | 15 | 150
Central_Los_Pinos | Los_Pinos_U1 | LosPinos_U1 |  |  | TER LOS PINOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_LPINOS_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 11.5 | 11.5 | 138.75
Central_Mampil | Mampil_U1 | Mampil_U1 |  |  | HP MAMPIL U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAMP_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PQ |  | 20 | 1 | 13.524 | 13.8 | 29
Central_Mampil | Mampil_U2 | Mampil_U2 |  |  | HP MAMPIL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAMP_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 20 | 480 | 13.938 | 13.8 | 29
Central_Rapel | Rapel_U1 | Rapel_U1 |  |  | HE RAPEL U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U1 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 70 | 480 | 13.261800000000001 | 13.8 | 76
Central_Rapel | Rapel_U2 | Rapel_U2 |  |  | HE RAPEL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U2 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 70 | 480 | 13.261800000000001 | 15 | 160
Central_Rapel | Rapel_U3 | Rapel_U3 |  |  | HE RAPEL U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U3 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 150 | 480 | 13.140400000000001 | 13.8 | 76
Central_Rapel | Rapel_U4 | Rapel_U4 |  |  | HE RAPEL U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U4 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 70 | 480 | 14.326 | 13.8 | 76
Central_Rapel | Rapel_U5 | Rapel_U5 |  |  | HE RAPEL U5 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U5 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 150 | 480 | 14.326 | 13.8 | 76
Central_Petropower | Petropower_U1 | Petropower_U1 |  |  | TER PETROPOWER U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PETPOWER_U1 | 09-Concepción |  |  |  | PV |  | 21 | 480 | 11.27 | 11.5 | 86.6
Central_Antilhue | Antilhue_U1 | Antilhue_U1 |  |  | TER ANTILHUE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANTILH_U1 | 10-Araucanía |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 11.615 | 11 | 63.5
Central_Antilhue | Antilhue_U2 | Antilhue_U2 |  |  | TER ANTILHUE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANTILH_U2 | 10-Araucanía |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 11.615 | 11 | 63.5
Central_Bocamina_II | Bocamina_II | Bocamina_II |  |  |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_BOCA_II | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 350 | 480 | 18 | 18 | 456
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TV | San_Isidro_U2_TV |  |  | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U2_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 138.55 | 480 | 13.2 | 13.2 | 163
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TG | San_Isidro_U2_TG |  |  | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U2_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 259.25 | 480 | 15 | 15 | 305
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TG | San_Isidro_U1_TG |  |  | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U1_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 220 | 480 | 13.8 | 13.8 | 283.59
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TV | San_Isidro_U1_TV |  |  | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U1_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 110 | 480 | 15 | 15 | 162.412
C_Laja | C_Laja | c_laja |  |  | HP LAJA I U1-U2 | Generador Sincrónico | 0 | c_laja | 10-Araucanía |  |  |  | PQ |  | 4.2 | -5.8 | 11 | 11 | 40.5
C_Maipo_PA | C_Maipo_PA | C_Maipo_PA |  |  |  | Generador Sincrónico | 0 | C_Maipo_PA | 05-Colbún |  |  |  | PQ |  | 3.0 | -3.5 | 11 | 11 | 10
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U3 | GUACOLDA_U3 |  |  | TER GUACOLDA U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U3 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 48 | -3 | 12.7 | 13.3 | 178.82
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U4 | GUACOLDA_U4 |  |  | TER GUACOLDA U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U4 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 36 | 480 | 13.95 | 14.5 | 178.72
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U5 | GUACOLDA_U5 |  |  | TER GUACOLDA U5 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U5 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 36 | 480 | 13.8 | 14.5 | 181.177
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U1 | GUACOLDA_U1 |  |  | TER GUACOLDA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U1_R | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 150 | 480 | 13.261800000000001 | 13.8 | 176.5
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U2 | GUADOLDA_U2 |  |  | TER GUACOLDA U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUADOLDA_U2 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 150 | -3 | 13.8 | 13.8 | 176.5
Central_Rucatayo | Rucatayo_U1 | Central_Rucatayo |  |  | HP RUCATAYO U1 | Generador Sincrónico | 0 | Central_Rucatayo | 10-Araucanía |  |  |  | PV |  | 31.9 | -3.33 | 13.62 | 13.8 | 55.26
C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA |  |  |  | Generador Sincrónico | 0 | C_ANTILLANCA | 10-Araucanía |  |  |  | PQ |  | 32.5 | -4.6 | 13.8 | 13.8 | 65
Central_Valdivia | Valdivia_U1 | Valdivia_U1 |  |  | TER VALDIVIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_VALD_U1 | 10-Araucanía |  |  |  | PV |  | 42.4 | 9.4 | 16.1 | 15 | 87.5
C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF |  |  | HP CARILAFQUEN (U1-U2) y HP MALALCAHUELLO (U1-U2) | Generador Sincrónico | 0 | LF_CARILAF | 10-Araucanía |  |  |  | PQ |  | 15.5 | -4.5 | 13.8 | 13.8 | 24
C_Palmucho | C_Palmucho_U1 | c_palmucho |  |  | HP PALMUCHO U1 | Generador Sincrónico | 0 | c_palmucho | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 28.9 | -8.4 | 14 | 13.8 | 33
Central_Rucue | Rucue_U1 | Rucue_U1 |  |  | HP RUCUE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RUCUE_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 51 | 480 | 14.3 | 13.8 | 93
Central_Rucue | Rucue_U2 | Rucue_U2 |  |  | HP RUCUE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RUCUE_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 75 | 480 | 14.214 | 13.8 | 93
Central_Quilleco | Quilleco_U1 | Quilleco_U1 |  |  | HP QUILLECO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUILLEC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 23.2 | 8.3 | 14.1 | 13.8 | 38
Central_Quilleco | Quilleco_U2 | Quilleco_U2 |  |  | HP QUILLECO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUILLEC_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV |  | 30 | 480 | 14.214 | 13.8 | 38
Central_Candelaria | Candelaria_U1 | Candelar_U1 |  |  | TER CANDELARIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_Candelar_U1 | 05-Colbún |  |  |  | PV |  | 93.2 | 7.1 | 14.8999 | 15 | 160
Central_Candelaria | Candelaria_U2 | Rapel_U2 |  |  | HE RAPEL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U2 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 70 | 480 | 13.261800000000001 | 15 | 160
Central_Quintero | Quintero_TG1A | Quintero_TG1A |  |  | TER QUINTERO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUINT_TG1A | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 105.7 | 480 | 15 | 15 | 170.47
Central_Quintero | Quintero_TG1B | Quintero_TG1B |  |  | TER QUINTERO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUINT_TG1B | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 98.2 | 480 | 15.1 | 15 | 170.47
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TV | Nehuenco_U1_TV |  |  | TER NEHUENCO CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U1_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 82.8 | 480 | 10.8962 | 10.5 | 175
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TG | Nehuenco_U1_TG |  |  | TER NEHUENCO CC1-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U1_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 165.7 | 480 | 15.8 | 15.75 | 273
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TG | Nehuenco_U2_TG |  |  | TER NEHUENCO II CC1-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U2_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 147.9 | 480 | 16.34425 | 15.75 | 300
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TV | Nehuenco_U2_TV |  |  | TER NEHUENCO II CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U2_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 85.85 | 480 | 16.34425 | 15.75 | 164
Central_Nehuenco | Nehuenco_U3 | Nehuenco_U3 |  |  | TER NEHUENCO 9B U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U3 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 10.5 | 10.5 | 111.625
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U1 | C_Pabellon_U1 |  |  | GEO CERRO PABELLON U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CPABE_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 15.9 | 1.8 | 9.8 | 9.5 | 32.471
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U2 | C_Pabellon_U2 |  |  | GEO CERRO PABELLON U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CPABE_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 16.2 | 0 | 9.8 | 9.5 | 32.471
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U3 | C_Pabellon_U3 |  |  | GEO CERRO PABELLON U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CPABE_U3 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV |  | 17.9 | 0 | 9.8 | 9.5 | 40
Central_MAPA | MAPA_TG7 | MAPA_TG7 |  |  | TER MAPA TG7 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAPA_TG7 | 09-Concepción |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 15 | 15 | 225
Central_MAPA | MAPA_TG8 | MAPA_TG8 |  |  | TER MAPA TG8 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAPA_TG8 | 09-Concepción |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 15 | 15.75 | 273
Central_Guacolda | Guacolda_U1 | Guacolda_U1 |  |  | TER GUACOLDA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 50 | 480 | 13.8 | 13.8 | 176.5
Central_Guacolda | Guacolda_U2 | Guacolda_U2 |  |  | TER GUACOLDA U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U2 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 50 | 480 | 13.8 | 13.8 | 176.5
Central_Guacolda | Guacolda_U3 | Guacolda_U3 |  |  | TER GUACOLDA U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U3 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 45 | 480 | 13.3 | 13.3 | 178.82
Central_Guacolda | Guacolda_U4 | Guacolda_U4 |  |  | TER GUACOLDA U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U4 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 38 | 480 | 14.0485 | 14.5 | 178.82
Central_Guacolda | Guacolda_U5 | Guacolda_U5 |  |  | TER GUACOLDA U5 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U5 | 01-Atacama |  |  |  | PV |  | 38 | 480 | 14.0485 | 14.5 | 181.177
STAT_PAZUCAR |  |  |  | no estaba |  | STATCOM | 1 |  |  | 0.6 | 0 | 51.5 |  | 100 |  |  |  | 0.575 | 100 | 100 | 100
STAT_POLPAICO |  |  |  | no estaba |  | STATCOM | 1 |  |  | 0.6 | 0 | 25.82 |  | 65 |  |  |  | 0.575 | 65 | 65 | 65
ILLAPA_GFM |  |  |  | no estaba |  | Grid Forming | 1 |  |  | 0.59 | 100 | 24.15 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
LIKANA_GFM |  |  |  | no estaba |  | Grid Forming | 1 |  |  | 0.6 | 100 | 63.53 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
NCHUQUI_GFM |  |  |  | no estaba |  | Grid Forming | 1 |  |  | 0.6 | 100 | 59.83 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
AMARIA_GFM |  |  |  | no estaba |  | Grid Forming | 1 |  |  | 0.6 | 100 | 52.12 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
STAT_CNAVIA |  |  |  | no estaba |  | STATCOM | 1 |  |  | 0.58 | 0 | 0 |  | 102 |  |  |  | 0.575 | 102 | 102 | 102
10033.57