## Sheet1
| Name1 | Type | EMTP Status | Página PowerFactory | Sbase [MVA] | P_set [MW] | Q_set [Mvar] | V_set [kV] | Tensión Nominal [kV] | Potencia Nominal [MVA] | Nº_unid_serv | Nº_unid | P_set_target (pu) | P_set_target (MW) | Diferencia
| BESS_SAN_ANDRES | BESS | 1 | 01-Atacama | 35 | -14 | 0 |  | 220 | 35 | 35 | 35 | 0.60459 | -21.1608 | 7.1608 | Snom_total | 3308
| BESS_PV_Salvador | BESS | 1 | 01-Atacama | 50 | -20 | 0 |  | 110 | 50 | 50 | 50 | 0.60459 | -30.2297 | 10.2297 | Target | 2000
| BESS_EL_MANZANO | BESS | 1 | 04-Enel Distribución | 60 | -24 | 0 |  | 220 | 60 | 60 | 60 | 0.60459 | -36.2757 | 12.2757 |  | 0.60459
| BESS_DON_HUMBERTO | BESS | 1 | 03-Chilquinta-Aconcagua | 60 | -24 | 0 |  | 110 | 60 | 60 | 60 | 0.60459 | -36.2757 | 12.2757 |  |  | 5000
| BESS_Central_DDA | BESS | 1 | 01-Atacama | 110 | -44 | 0 |  | 220 | 110 | 110 | 110 | 0.60459 | -66.5054 | 22.5054
| BESS_Maria_Elena | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 61 | -24.4 | 0 |  | 220 | 61 | 61 | 61 | 0.60459 | -36.8803 | 12.4803
| BESS_Andes_Solar_IIA | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 80 | -32 | 0 |  | 220 | 80 | 80 | 80 | 0.60459 | -48.3676 | 16.3676
| BESS_Tamaya | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 69 | -27.6 | 0 |  | 110 | 69 | 69 | 69 | 0.60459 | -41.717 | 14.117
| BESS_CAPRICORNIO | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 48 | -19.2 | 0 |  | 110 | 48 | 48 | 48 | 0.60459 | -29.0206 | 9.8206
| BESS_Quillagua | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 95 | -38 | 0 |  | 220 | 95 | 95 | 95 | 0.60459 | -57.4365 | 19.4365
| BESS_Sol_del_Desierto | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 200 | -80 | 0 |  | 220 | 200 | 200 | 200 | 0.60459 | -120.919 | 40.919
| BESS_Andes_III_Etapa_I | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 80 | -32 | 0 |  | 220 | 80 | 80 | 80 | 0.60459 | -48.3676 | 16.3676
| BESS_GABRIELA | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 220 | -88 | 0 |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 0.60459 | -133.0109 | 45.0109
| BESS_VICTOR_JARA | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 200 | -80 | 0 |  | 220 | 220 | 200 | 200 | 0.60459 | -120.919 | 40.919
| BESS_La_Cabana | BESS | 1 | 10-Araucanía | 32 | -12.8 | 0 |  | 220 | 32 | 32 | 32 | 0.60459 | -19.347 | 6.547
| BESS_La_Cabana_Amp | BESS | 1 | 10-Araucanía | 33 | -13.2 | 0 |  | 220 | 33 | 33 | 33 | 0.60459 | -19.9516 | 6.7516
2028 | BESS_Cochrane |  | 1 |  | 20 | -8 | 0 | [5 empty] | 0.60459 | -12.0919 | 4.0919
| BESS_Angamos |  | 1 |  | 20 | -8 | 0 | [5 empty] | 0.60459 | -12.0919 | 4.0919
| BESS_4H_Zaldivar |  | 1 |  | 35 | -14 | 0 | [5 empty] | 0.60459 | -21.1608 | 7.1608
| BESS_6H_I_1 |  | 1 |  | 510 | -204 | 0 | [5 empty] | 0.60459 | -308.3434 | 104.3434
2030 | BESS_6H_I_2 |  | 0 |  | 90 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.60459 | -54.4135 | 54.4135
| BESS_6H_II_12 |  | 0 |  | 600 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.60459 | -362.757 | 362.757
| BESS_6H_III_1 |  | 0 |  | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.60459 | -120.919 | 120.919
| BESS_8H_II_1 |  | 0 |  | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.60459 | -241.838 | 241.838

## Prorratas
BESS | Planta | Snom | P_ini | Diferencia | P_final | P_final_pu
BESS_SAN_ANDRES | PFV_SAN_ANDRES | 50.58 | 13.56 | 7.1608 | 20.7208 | 0.40966
BESS_PV_Salvador | PFV_DAlmagro_Equiv | 358.41 | 103.22 | 10.2297 | 113.4497 | 0.31654
BESS_EL_MANZANO | PFV_Libelula_Gen | 310.06 | 243.37 | 12.2757 | 255.6457 | 0.8245
BESS_DON_HUMBERTO | PFV_Don_Humberto_OG | 81 | 21.89 | 4.479 | 26.369 | 0.32554
| PMGD_PFV_LVegas110 | 141 | 38.11 | 7.7967 | 45.9067 | 0.32558
BESS_Central_DDA | PFV_Central_DDA_OG | 293 | 77.5864 | 15.8512 | 93.4376 | 0.3189
| PFV_Sol_de_Vallenar_OG | 123 | 32.5704 | 6.6543 | 39.2247 | 0.3189
BESS_Maria_Elena | PFV_Maria_Elena |  |  | 12.4803
BESS_Andes_Solar_IIA | PFV_Andes_III_Etapa1_OG | 176 | 128.48 | 16.3676 | 144.8476 | 0.823
BESS_Tamaya |  |  |  | 14.117