## SGOG
Name_of_LF | Parameter | Value | Unit | AssociateSG
LF8 | BusType | PQ |  | HP_TRUPAN_OG
| Voltage | 13.8 | kVRMSLL
| P | 0.001 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
LF9 | BusType | PV |  | HP_DOS_VALLES_AMP_OG
| Voltage | 63.36 | kVRMSLL
| P | 9.54 | MW
| Qset | -0.4 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
LF10 | BusType | PQ |  | HP_LOS_CONDORES_OG
| Voltage | 13.8 | kVRMSLL
| P | 0.001 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
LF11 | BusType | PQ |  | HP_NUBLE_OG
| Voltage | 13.8 | kVRMSLL
| P | 0.001 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
LF12 | BusType | PQ |  | TER_DONA_LUZMA_OG
| Voltage | 13.8 | kVRMSLL
| P | 0.001 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
LF13 | BusType | PQ |  | HP_LOS_LAGOS_OG
| Voltage | 13.8 | kVRMSLL
| P | 0.001 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR
| Qmin | -25 | MVAR

## Hoja1
Kimal
Los Changos
Cumbres
Nueva Cardones
Nueva Maintencillo
Nueva Pan de Azucar
Polpaico
Lo Aguirre
Alto Jahuel
Ancoa
Charrua

## CCSS
Name_of_LF | Parameter | Value | Unit | AssociateSG
LF5 | BusType | PV |  | CCSS_AMARIA_ALUPAR
| Voltage | 15 | kVRMSLL
| P | 0 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 396 | MVAR
| Qmin | -165 | MVAR
LF7 | BusType | PV |  | CCSS_AMARIA_TRANSELEC
| Voltage | 15 | kVRMSLL
| P | 0 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 396 | MVAR
| Qmin | -165 | MVAR
LF3 | BusType | PV |  | CCSS_TOCOPILLA_ENEGIE
| Voltage | 12.8 | kVRMSLL
| P | 0 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 396 | MVAR
| Qmin | -165 | MVAR
LF6 | BusType | PV |  | CCSS_LIKANANTAI_TRANSELEC
| Voltage | 15 | kVRMSLL
| P | 0 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 92 | MVAR
| Qmin | -89.7 | MVAR
LF4 | BusType | PV |  | CCSS_ILLAPA_ALUPAR
| Voltage | 15 | kVRMSLL
| P | 0 | MW
| Qset | 0 | MVAR
| Qmax | 295 | MVAR
| Qmin | -140 | MVAR

## GFM_STAT
Name1 | Name2 | Name3 | Nombre PowerFactory | Type | EMTP Status | EMTP Load Flow Component | Página PowerFactory | Tensión en Bornes [kV] | P despachada [MW] | Q despachada [Mvar] | Tipo de Barra Flujo de Carga | Sbase [MVA] | P_set [MW] | Q_set [Mvar] | V_set [kV] | Tensión Nominal [kV] | Potencia Nominal [MVA] | Nº_unid_serv | Nº_unid
ILLAPA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
LIKANA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
NCHUQUI_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
AMARIA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
SVC_CARDONES |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 60 |  |  |  | 220 | 60 | 60 | 60
SVC_PDAZ |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 48 |  |  |  | 220 | 48 | 48 | 48
SVC_MAITENCILLO |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 220 | 22 | 22 | 22
STATCOM_CHACAY |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 170 |  |  |  | 220 | 170 | 170 | 170
STATCOM_DDA |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 102 |  |  |  | 220 | 102 | 102 | 102
STAT_POLPAICO |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 65 |  |  |  | 220 | 65 | 65 | 65
SVC_DOMEYKO |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 80 |  |  |  | 220 | 80 | 80 | 80
STAT_CNAVIA |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 220 | 200 | 200 | 200
STAT_PAZUCAR |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 500 | 100 | 100 | 100
STATCOM_MAIPO |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 220 | 200 | 200 | 200
STAT_ENTRERIOS |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 500 | 200 | 200 | 200
STAT_LAGUNAS |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 220 | 100 | 100 | 100
STAT_KIMAL |  |  |  | STATCOM | 0 | [6 empty] | 400 |  |  |  | 220 | 400 | 400 | 400

## Hoja2
Name1 | Type | EMTP Status | Tensión Nominal [kV] | Potencia Nominal [MVA] | Nº_unid_serv | Nº_unid
SVC_CARDONES/Converter/Q | STATCOM | 1 | 220 | 60 | 60 | 60
'SVC_PDAZ/Converter/Q | STATCOM | 1 | 220 | 48 | 48 | 48
SVC_MAITENCILLO/Converter/Q | STATCOM | 1 | 220 | 22 | 22 | 22
'STATCOM_CHACAY/Converter/Q | STATCOM | 1 | 220 | 170 | 170 | 170
STATCOM_DDA/Converter/Q | STATCOM | 1 | 220 | 102 | 102 | 102
STAT_POLPAICO/Converter/Q | STATCOM | 1 | 220 | 65 | 65 | 65
SVC_DOMEYKO/Converter/Q | STATCOM | 1 | 220 | 80 | 80 | 80
TAT_CNAVIA/Converter/Q | STATCOM | 1 | 220 | 200 | 200 | 200
STAT_PAZUCAR/Converter/Q | STATCOM | 1 | 500 | 100 | 100 | 100
STATCOM_MAIPO/Converter/Q | STATCOM | 1 | 220 | 200 | 200 | 200
',', '', ', '', '', '', 'S', '', ''

## SG_tipos
Name1 | Name2 | Name3 | Tipo_SG_Sigla | Tipo_SG | Name PF |  | observaciones
Central_Colbun | Colbun_U1 | Colbun_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse
Central_Colbun | Colbun_U2 | Colbun_U2 | HE | Hidroeléctrica de Embalse
Central_Canutillar | Canutillar_U1 | Canutillar_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse
Central_Canutillar | Canutillar_U2 | Canutillar_U2 | HE | Hidroeléctrica de Embalse
Central_Pangue | Pangue_U1 | Pangue_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse
Central_Pangue | Pangue_U2 | Pangue_U2 | HE | Hidroeléctrica de Embalse
Central_Antuco | Antuco_U2 | HE_Antuco_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse
Central_Antuco | Antuco_U1 | Antuco_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse
Central_Ralco | Ralco_U1 | Ralco_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE RALCO U1
Central_Ralco | Ralco_U2 | Ralco_U2 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE RALCO U2
Central_LomaAlta_RioColorado | La_Mina_RColorado | La_Mina_RColorado | HP | Hidroeléctrica de Pasada
Central_LomaAlta_RioColorado | LomaALta | C_LomaAlta | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP LOMA ALTA U1
Central_Digua | Digua_U1 | LFS_DIGUA_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP DIGUA U1
Central_Digua | Niuble_U1 | Niuble_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada
Central_LosHierros | Loma_LHierros | Loma_Alta_LHierros | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP LOS HIERROS II U1 y HP LOS HIERROS U1-U2
Central_Peuchen | Peuchen_U1 | Peuchen_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP PEUCHEN U1
Central_Peuchen | Peuchen_U2 | Peuchen_U2 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP PEUCHEN U2
Central_Machicura | Machicura_U1 | Machicura_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE MACHICURA U1
Central_Machicura | Machicura_U2 | Machicura_U2 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE MACHICURA U2
Central_Pehuenche | Pehuenche_U1 | Pehuenche_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE PEHUENCHE U1
Central_Pehuenche | Pehuenche_U2 | Pehuenche_U2 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE PEHUENCHE U2
Central_LaHiguera | LaHiguera_U1 | LaHiguera_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP LA HIGUERA U1
Central_LaHiguera | LaHuiguera_U2 | LaHiguera_U2 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP LA HIGUERA U2
Central_ElPaso | ElPaso_U1 | ElPaso_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP EL PASO U1
Central_ElPaso | ElPaso_U2 | ElPaso_U2 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP EL PASO U2
Central_ElPaso | ElPaso_U3 | ElPaso_U3 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP EL PASO U3
Central_SanAndres | SanAndres_U2 | SanAndres_U2 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP SAN ANDRES U1
Central_SanAndres | SanAndres_U1 | SanAndres_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP SAN ANDRES U2
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U1 | LaConfluencia_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP LA CONFLUENCIA U1
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U2 | LaConfluencia_U2 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP LA CONFLUENCIA U2
Central_Hornitos | Hornitos_U1 | Hornitos_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP HORNITOS U1
Los_Quilos_Juncal | Los_Quillos | LosQuilos | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP LOS QUILOS U1-U3
Los_Quilos_Juncal | Blanco | Blanco | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP BLANCO U1
Los_Quilos_Juncal | Juncal | Juncal | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP JUNCAL U1
Central_Mejillones | CTH | CTH | TER | TER Ciclo combinado | TER HORNITOS U1 |  | Termoeléctrica de ciclo combinado / Termoeléctrica de turbina a vapor
Central_Mejillones | CTA | CTA | TER | TER Ciclo combinado | TER ANDINA U1 |  | Termoeléctrica de ciclo combinado / Termoeléctrica de turbina a vapor
Central_Mejillones | CTM2 | CTM2 | TER | TER Ciclo combinado | TER MEJILLONES CTM2 |  | Termoeléctrica de ciclo combinado / Termoeléctrica de turbina a vapor
Central_Mejillones | CTM1 | CTM1 | TER | TER Ciclo combinado | TER MEJILLONES CTM1 |  | Termoeléctrica de ciclo combinado / Termoeléctrica de turbina a vapor
Central_Angamos | Angamos_U1 | Angamos_U1 | TER | TER Turbina a vapor | TER ANGAMOS U1 |  | Termoeléctrica de turbina a vapor
Central_Angamos | Angamos_U2 | Angamos_U2 | TER | TER Turbina a vapor | TER ANGAMOS U2 |  | Termoeléctrica de turbina a vapor
Central_CDominador | CDominador_U1 | CDOM_U1 | ## | ## | TSOL CSP Cerro Dominador
Central_Cochrane | COCHRANE | Cochrane_U1 | TER | TER Turbina a vapor | TER COCHRANE U1 |  | Termoeléctrica de turbina a vapor
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U1 | NTO_U1 | TER | Central Termoeléctrica | TER NORGENER U1
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U2 | NTO_U2 | TER | Central Termoeléctrica | TER NORGENER U2
C_ANGOSTURA | Angostura_U1 | Angostura_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE ANGOSTURA U1
C_ANGOSTURA | Angostura_U2 | Angostura_U2 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE ANGOSTURA U2
C_ANGOSTURA | Angostura_U3 | Angostura_U3 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE ANGOSTURA U3
Central_Alfalfal | Alfalfal_U1 | Alfalfal_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP ALFALFAL U1
Central_Alfalfal | Alfalfal_U2 | Alfalfal_U2 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP ALFALFAL U2
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U1 | Alfalfal_II_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP ALFALFAL II U1
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U2 | Alfalfal_II_U2 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP ALFALFAL II U2
Central_LosGuindos | LosGuindos_U1 | LosGuindos_U1 | TER | TER Turbina a gas | TER LOS GUINDOS U1 |  | Termoeléctrica de turbina a gas
Central_LosGuindos | LosGuindos_U2 | LosGuindos_U2 | TER | TER Turbina a gas | TER LOS GUINDOS U2 |  | Termoeléctrica de turbina a gas
Central_StaMaria | StaMaria_U1 | StaMaria_U1 | TER | TER Turbina a vapor | TER SANTA MARIA U1
Central_SantaFeEnergia | SantaFeEnergia_U1 | SantaFeEnergia_U1 | TER | TER Turbina a vapor | TER CMPC SANTA FE U1
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U2 | TER | TER Turbina a vapor | TER CMPC SANTA FE U2
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U3 | TER | TER Turbina a vapor | TER CMPC SANTA FE U3
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U1 | TER | TER Turbina a vapor | TER CMPC PACIFICO U1
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U2 | TER | TER Turbina a vapor | TER CMPC PACIFICO U2
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U3 | TER | TER Turbina a vapor | TER CMPC PACIFICO U3
Central_El_Toro | El_Toro_U1 | El_Toro_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE EL TORO U1
Central_El_Toro | El_Toro_U3 | El_Toro_U3 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE EL TORO U2
Central_El_Toro | El_Toro_U2 | El_Toro_U2 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE EL TORO U3
Central_El_Toro | El_Toro_U4 | El_Toro_U4 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE EL TORO U4
Central_Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | TER | TER Turbina a vapor | TER NUEVA VENTANAS U1
Central_Nueva_Ventanas | Campiche | Campiche | TER | TER Turbina a vapor | TER CAMPICHE U1
Central_Ventanas | Ventanas_U1 | Ventanas_U1 | TER | TER Turbina a vapor | TER VENTANAS U1
Central_Ventanas | Ventanas_U2 | Ventanas_U2 | TER | TER Turbina a vapor | TER VENTANAS U2
Central_Cardones | Cardones_U1 | Cardones_U1 | TER | TER Turbina a gas | TER TERMOPACIFICO (U1-U60)_(N1-N4)
Central_TPacifico | Cardones_U1 | Cardones_U1 | TER | TER Motor de combusition interna | TER TERMOPACIFICO (U1-U60)_(N1-N4)
Central_Taltal | Taltal_U1 | Taltal_U1 | TER | TER Turbina a gas | TER TALTAL U1
Central_Taltal | Taltal_U2 | Taltal_U2 | TER | TER Turbina a gas | TER TALTAL U2
Central_Sn_Lorenzo | San_Lorenzo_U1 | San_Isidro_U1_TV | TER | TER Turbina a gas | TER SAN ISIDRO CC1-TV
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U14 | Tocopilla_U14 | TER | TER Ciclo combinado
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U15 | Tocopilla_U15 | TER | TER Ciclo combinado
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U16 | Tocopilla_U16 | TER | TER Ciclo combinado | TER TOCOPILLA U16-TG-TV
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U12 | Tocopilla_U12 | TER | TER Ciclo combinado
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U13 | Tocopilla_U13 | TER | TER Ciclo combinado
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U1 | CCH_U1 | TER | ## | TER COCHRANE U1
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U2 | CCH_U2 | TER | ## | TER COCHRANE U2
Central_Kelar | Kelar_TG1 | Kelar_TG1 | TER | TER Ciclo combinado | TER KELAR CC1-TG1
Central_Kelar | Kelar_TG2 | Kelar_TG2 | TER | TER Ciclo combinado | TER KELAR CC1-TG2
Central_Kelar | Kelar_TV | Kelar_TV | TER | TER Ciclo combinado | TER KELAR CC1-TV
Central_Atacama | TG1A | TG1A | TER | TER Ciclo combinado | TER ATACAMA CC1-TG1
Central_Atacama | TG1B | TG1B | TER | TER Ciclo combinado | TER ATACAMA CC1-TG2
Central_Atacama | TV1C | TV1C | TER | TER Ciclo combinado | TER ATACAMA CC1-TV
Central_Atacama | TG2A | TG2A | TER | TER Ciclo combinado | TER ATACAMA CC2-TG1
Central_Atacama | TG2B | TG2B | TER | TER Ciclo combinado | TER ATACAMA CC2-TG2
Central_Atacama | TV2C | TV2C | TER | TER Ciclo combinado | TER ATACAMA CC2-TV
Central_IEM_CTM3 | IEM | IEM | TER | TER Turbina a vapor | TER IEM U1
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TG | CTM3_TG | TER | TER Turbina a vapor | TER MEJILLONES CTM3-TG
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TV | CTM3_TV | TER | TER Turbina a vapor | TER MEJILLONES CTM3-TV
Central_Sta_Lidia | StaLidia_U1 | StaLidia_U1 | TER | TER Turbina a gas | TER SANTA LIDIA U1
Central_Los_Pinos | Los_Pinos_U1 | LosPinos_U1 | TER | TER Turbina a gas | TER LOS PINOS U1
Central_Mampil | Mampil_U1 | Mampil_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP MAMPIL U1
Central_Mampil | Mampil_U2 | Mampil_U2 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP MAMPIL U2
Central_Rapel | Rapel_U1 | Rapel_U1 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE RAPEL U1
Central_Rapel | Rapel_U2 | Rapel_U2 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE RAPEL U2
Central_Rapel | Rapel_U3 | Rapel_U3 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE RAPEL U3
Central_Rapel | Rapel_U4 | Rapel_U4 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE RAPEL U4
Central_Rapel | Rapel_U5 | Rapel_U5 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE RAPEL U5
Central_Petropower | Petropower_U1 | Petropower_U1 | TER | TER Turbina a vapor | TER PETROPOWER U1
Central_Antilhue | Antilhue_U1 | Antilhue_U1 | TER | TER Turbina a gas | TER ANTILHUE U1
Central_Antilhue | Antilhue_U2 | Antilhue_U2 | TER | TER Turbina a gas | TER ANTILHUE U2
Central_Bocamina_II | Bocamina_II | Bocamina_II | ## | ##
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TV | San_Isidro_U2_TV | TER | TER Ciclo combinado | TER SAN ISIDRO II CC1-TV
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TG | San_Isidro_U2_TG | TER | TER Ciclo combinado | TER SAN ISIDRO II CC1-TG
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TG | San_Isidro_U1_TG | TER | TER Ciclo combinado | TER SAN ISIDRO CC1-TG
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TV | San_Isidro_U1_TV | TER | TER Ciclo combinado | TER SAN ISIDRO CC1-TV
C_Laja | C_Laja | c_laja | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP LAJA I U1-U2
C_Maipo_PA | C_Maipo_PA | C_Maipo_PA | ## | ##
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U3 | GUACOLDA_U3 | TER | TER Turbina a vapor | TER GUACOLDA U3
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U4 | GUACOLDA_U4 | TER | TER Turbina a vapor | TER GUACOLDA U4
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U5 | GUACOLDA_U5 | TER | TER Turbina a vapor | TER GUACOLDA U5
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U1 | GUACOLDA_U1 | TER | TER Turbina a vapor | TER GUACOLDA U1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U2 | GUADOLDA_U2 | TER | TER Turbina a vapor | TER GUACOLDA U2
Central_Rucatayo | Rucatayo_U1 | Central_Rucatayo | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP RUCATAYO U1
C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA | ## | ##
Central_Valdivia | Valdivia_U1 | Valdivia_U1 | TER | TER Turbina a vapor | TER VALDIVIA U1
C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP CARILAFQUEN (U1-U2) y HP MALALCAHUELLO (U1-U2)
C_Palmucho | C_Palmucho_U1 | c_palmucho | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP PALMUCHO U1
Central_Rucue | Rucue_U1 | Rucue_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP RUCUE U1
Central_Rucue | Rucue_U2 | Rucue_U2 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP RUCUE U2
Central_Quilleco | Quilleco_U1 | Quilleco_U1 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP QUILLECO U1
Central_Quilleco | Quilleco_U2 | Quilleco_U2 | HP | Hidroeléctrica de Pasada | HP QUILLECO U2
Central_Candelaria | Candelaria_U1 | Candelar_U1 | TER | TER Turbina a gas | TER CANDELARIA U1
Central_Candelaria | Candelaria_U2 | Rapel_U2 | HE | Hidroeléctrica de Embalse | HE RAPEL U2 | ojo
Central_Quintero | Quintero_TG1A | Quintero_TG1A | TER | TER Turbina a gas | TER QUINTERO U1
Central_Quintero | Quintero_TG1B | Quintero_TG1B | TER | TER Turbina a gas | TER QUINTERO U2
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TV | Nehuenco_U1_TV | TER | TER Ciclo combinado | TER NEHUENCO CC1-TV
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TG | Nehuenco_U1_TG | TER | TER Ciclo combinado | TER NEHUENCO CC1-TG
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TG | Nehuenco_U2_TG | TER | TER Ciclo combinado | TER NEHUENCO II CC1-TG
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TV | Nehuenco_U2_TV | TER | TER Ciclo combinado | TER NEHUENCO II CC1-TV
Central_Nehuenco | Nehuenco_U3 | Nehuenco_U3 | TER | TER Ciclo combinado | TER NEHUENCO 9B U1
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U1 | C_Pabellon_U1 | GEO | Central Geotérmica | GEO CERRO PABELLON U1
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U2 | C_Pabellon_U2 | GEO | Central Geotérmica | GEO CERRO PABELLON U2
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U3 | C_Pabellon_U3 | GEO | Central Geotérmica | GEO CERRO PABELLON U3
Central_MAPA | MAPA_TG7 | MAPA_TG7 | TER | Central Termoeléctrica | TER MAPA TG7
Central_MAPA | MAPA_TG8 | MAPA_TG8 | TER | Central Termoeléctrica | TER MAPA TG8
Central_Guacolda | Guacolda_U1 | Guacolda_U1 | TER | TER Turbina a vapor | TER GUACOLDA U1
Central_Guacolda | Guacolda_U2 | Guacolda_U2 | TER | TER Turbina a vapor | TER GUACOLDA U2
Central_Guacolda | Guacolda_U3 | Guacolda_U3 | TER | TER Turbina a vapor | TER GUACOLDA U3
Central_Guacolda | Guacolda_U4 | Guacolda_U4 | TER | TER Turbina a vapor | TER GUACOLDA U4
Central_Guacolda | Guacolda_U5 | Guacolda_U5 | TER | TER Turbina a vapor | TER GUACOLDA U5
TER_DONA_LUZMA | - | - | TER | TER Turbina a gas
HP_TRUPAN_OG | - | - | HP | Hidroeléctrica de Pasada
HP_DOS_VALLES_AMP_OG | - | - | HP | Hidroeléctrica de Pasada
HP_LOS_CONDORES_OG | - | - | HP | Hidroeléctrica de Pasada
HP_NUBLE_OG | - | - | HP | Hidroeléctrica de Pasada
HP_LOS_LAGOS_OG | - | - | HP | Hidroeléctrica de Pasada

## BESS
Name1 | Type | EMTP Status | Página PowerFactory | Sbase [MVA] | P_set [MW] | Q_set [Mvar] | V_set [kV] | Tensión Nominal [kV] | Potencia Nominal [MVA] | Nº_unid_serv | Nº_unid
BESS_SAN_ANDRES | BESS | 1 | 01-Atacama | 35 | -35 | 0 |  | 220 | 35 | 35 | 35
BESS_PV_Salvador | BESS | 1 | 01-Atacama | 50 | -50 | 0 |  | 110 | 50 | 50 | 50
BESS_EL_MANZANO | BESS | 1 | 04-Enel Distribución | 60 | -60 | 0 |  | 220 | 60 | 60 | 60
BESS_DON_HUMBERTO | BESS | 1 | 03-Chilquinta-Aconcagua | 60 | -60 | 0 |  | 110 | 60 | 60 | 60
BESS_Central_DDA | BESS | 1 | 01-Atacama | 110 | -110 | 0 |  | 220 | 110 | 110 | 110
BESS_Maria_Elena | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 61 | -61 | 0 |  | 220 | 61 | 61 | 61
BESS_Andes_Solar_IIA | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 80 | -80 | 0 |  | 220 | 80 | 80 | 80
BESS_Tamaya | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 69 | -69 | 0 |  | 110 | 69 | 69 | 69
BESS_CAPRICORNIO | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 48 | -36.38 | 0 |  | 110 | 48 | 48 | 48
BESS_Quillagua | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 95 | -41.51 | 0 |  | 220 | 95 | 95 | 95
BESS_Sol_del_Desierto | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 200 | -94.6 | 0 |  | 220 | 200 | 200 | 200
BESS_Andes_III_Etapa_I | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 80 | -80 | 0 |  | 220 | 80 | 80 | 80
BESS_GABRIELA | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 220 | -220 | 0 |  | 220 | 220 | 220 | 220
BESS_VICTOR_JARA | BESS | 1 | 00-Norte Grande | 200 | -200 | 0 |  | 220 | 220 | 200 | 200
BESS_La_Cabana | BESS | 1 | 10-Araucanía | 32 | -32 | 0 |  | 220 | 32 | 32 | 32
BESS_La_Cabana_Amp | BESS | 1 | 10-Araucanía | 33 | -33 | 0 |  | 220 | 33 | 33 | 33
BESS_Cochrane | BESS | 1 |  | 20 | -8 | 0 |  | 220 | 20 | 20 | 20
BESS_Angamos | BESS | 1 |  | 20 | -8 | 0 |  | 220 | 20 | 20 | 20
BESS_4H_Zaldivar | BESS | 1 |  | 35 | -14 | 0 |  | 220 | 35 | 35 | 35
BESS_6H_I_1 | BESS | 1 |  | 510 | -204 | 0 |  | 220 | 510 | 510 | 510
BESS_6H_I_2 | BESS | 0 |  | 90 | 0 | 0 |  | 220 | 90 | 90 | 90
BESS_6H_II_12 | BESS | 0 |  | 600 | 0 | 0 |  | 220 | 600 | 600 | 600
BESS_6H_III_1 | BESS | 0 |  | 200 | 0 | 0 |  | 220 | 200 | 200 | 200
BESS_8H_II_1 | BESS | 0 |  | 400 | 0 | 0 |  | 220 | 400 | 400 | 400