## Data
Name1 | Name2 | Name3 | Nombre PowerFactory | Type | EMTP Status | EMTP Load Flow Component | Página PowerFactory | Tensión en Bornes [kV] | P despachada [MW] | Q despachada [Mvar] | Tipo de Barra Flujo de Carga | Sbase [MVA] | P_set [MW] | Q_set [Mvar] | V_set [kV] | Tensión Nominal [kV] | Potencia Nominal [MVA] | Nº_unid_serv | Nº_unid
PFV_EL_PELICANO | PFV_EL_PELICANO |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 110 | 67.87 | -16.1 |  | 220 | 110 | 66 | 66
PFV_LA_HUELLA | PFV_LA_HUELLA |  | PFV LA HUELLA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 94.38 | 58.23 | -18.88 |  | 220 | 94.38 | 26 | 26
PFV_EL_ROMERO | PFV_EL_ROMERO |  | PFV EL ROMERO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 206.89 | 127.65 | -41.38 |  | 220 | 206.89 | 190 | 190
PFV_VALLE_ESCONDIDO | PFV_VALLE_ESCONDIDO |  | PFV VALLE ESCONDIDO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 106.69 | 65.83 | -10.67 |  | 220 | 106.69 | 64 | 64
PFV_SAN_ANDRES | PFV_SAN_ANDRES |  | PFV SAN ANDRES | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 50.58 | 13.56 | 0 |  | 220 | 50.58 | 35 | 35
PFV_LLANO_DE_LLAMPOS | PFV_LLANO_DE_LLAMPOS |  | PFV LLANO DE LLAMPOS | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 110.02 | 67.88 | -22 |  | 220 | 110.02 | 66 | 66
PFV_Pampa_Solar_Norte | PFV_Pampa_Solar_Norte |  | PFV PAMPA SOLAR NORTE | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 70.01 | 43.2 | -6.3 |  | 220 | 70.01 | 42 | 42
PFV_GUANCHOI | PFV_GUANCHOI |  | PFV GUANCHOI 01 A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 50.01 | 38.41 | 0 |  | 220 | 50.01 | 30 | 30
PFV_D_ALMAGRO_SUR | PFV_DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR |  | PFV Diego de Almagro Sur | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 211.6 | 162.11 | 0 |  | 220 | 211.6 | 46 | 46
PFV_CAMPOS_DEL_SOL | PFV_CAMPOS_DEL_SOL |  | PFV Campos de Sol 1 64.7 MVA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 408.42 | 312.89 | -24.55 |  | 220 | 408.42 | 245 | 245
PFV_LUZ_DEL_NORTE | PFV_LUZ_DEL_NORTE |  | PFV LUZ DEL NORTE | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 151.36 | 93.39 | 0 |  | 220 | 151.36 | 172 | 172
PFV_CARRERA_PINTO | PFV_CARRERA_PINTO |  | PFV CARRERA PINTO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 103.35 | 63.77 | 0 |  | 220 | 103.35 | 62 | 62
PFV_DAlmagro_Equiv | PFV_DAlmagro_Equiv |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 358.4 | 103.22 | 0 |  | 110 | 358.4 | 215 | 215
PFV_Conejo | PFV_Conejo |  | PFV CONEJO SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 105.02 | 64.8 | -10.8 |  | 220 | 105.02 | 63 | 63
PFV_MALGARIDA_I_II | PFV_MALGARIDA_I_II |  | PFV MALGARIDA IyII | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 232.45 | 81.36 | 0 |  | 220 | 232.45 | 142 | 142
PFV_ALMEYDA | PFV_ALMEYDA |  | PFV ALMEYDA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 60.5 | 37.33 | 0 |  | 220 | 60.5 | 1 | 1
PFV_Nuevo_Futuro | PFV_Nuevo_Futuro |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 125.02 | 77.14 | -10.84 |  | 220 | 125.02 | 75 | 75
PFV_Punta_del_Viento | PFV_Punta_del_Viento |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 176.7 | 50.64 | 0 |  | 220 | 176.7 | 106 | 106
PFV_Libelula_Gen | PFV_Libelula_Gen |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 310.06 | 243.37 | 0 |  | 220 | 310.06 | 186 | 186
PFV_Meseta_de_los_Andes | PFV_Meseta_de_los_Andes |  | PFV Meseta de los Andes | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 163.37 | 107.27 | 0 |  | 220 | 163.37 | 98 | 98
PFV_QUILLOTA | PFV_QUILLOTA |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 250.05 | 165.61 | 175.04 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PFV_LAMPA | PFV_LAMPA |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 250.05 | 160.31 | 50.01 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PFV_Capricornio | PFV_Capricornio_new |  | PFV CAPRICORNIO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 95.02 | 95.02 | 0 |  | 110 | 95.02 | 57 | 57
PFV_Domeyko | PFV_Domeyko |  | PFV DOMEYKO_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 200.04 | 123.42 | -20 |  | 220 | 200.04 | 120 | 120
PFV_Andes_Solar_SD_SA_SN | PFV_Andes_Solar |  | PFV ANDES SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 58.12 | 35.86 | -6.21 |  | 220 | 58.12 | 40 | 40
PFV_UribeSolar | PFV_UribeSolar |  | PFV URIBE SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 53.34 | 14.12 | -5.4 |  | 110 | 53.34 | 32 | 32
PFV_Bolero | PFV_Bolero |  | PFV BOLERO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 146.64 | 90.48 | -14.66 |  | 220 | 146.64 | 94 | 94
PFV_VALLE_DEL_SOL | PFV_VALLE_DEL_SOL |  | PFV VALLE DEL SOL_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 158.36 | 79.04 | 7 |  | 220 | 158.36 | 95 | 95
PFV_Cerro_Dominador | PFV_Cerro_Dominador |  | PFV CERRO DOMINADOR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 110.02 | 67.88 | 3.41 |  | 220 | 110.02 | 66 | 66
PFV_TamayaSolar | PFV_TamayaSolar |  | PFV Tamaya Solar | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 115.02 | 115.02 | -11.5 |  | 110 | 115.02 | 69 | 69
PFV_Finis_Terrae_I | PFV_Finis_Terrae_I |  | PFV Finis Terrae FIMER_PWM 74.52 MVA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 80.02 | 39.94 | 0 |  | 220 | 80.02 | 48 | 48
PFV_Finis_Terrae_II | PFV_Finis_Terrae_II |  | PFV Finis Terrae Sungrow 13.75 MVA_1 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 80.02 | 39.94 | 0 |  | 220 | 80.02 | 48 | 48
PFV_Jama_I_II | PFV_Jama_I_II |  | PFV JAMA U1 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 55.01 | 30.19 | 0.4 |  | 220 | 55.01 | 33 | 33
PFV_Usya_AzaBache | PFV_Usya_AzaBache |  | PFV USYA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 115.02 | 63.12 | -12.54 |  | 110 | 115.02 | 69 | 69
PFV_LCruz_Solar | PFV_LCruz_Solar |  | PFV La Cruz Solar | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 53.34 | 43.84 | 0.7 |  | 220 | 53.34 | 32 | 32
PFV_Sol_del_Desierto_II | PFV_Sol_del_Desierto_II |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 247.46 | 247.46 | -26.73 |  | 220 | 247.46 | 72 | 72
PFV_Maria_Elena | PFV_Maria_Elena |  | PFV MARIA ELENA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 68.35 | 68.35 | -10.04 |  | 220 | 68.35 | 41 | 41
PFV_San_Pedro | PFV_San_Pedro |  | PFV SAN PEDRO_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 114.59 | 62.89 | 1.23 |  | 220 | 114.59 | 70 | 70
PFV_Andes_Solar_II | PFV_Andes_Solar_IIA |  | PFV ANDES SOLAR IIA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 84.32 | 84.32 | -7.6 |  | 220 | 84.32 | 21 | 21
PFV_Coya | PFV_Coya |  | PFV Coya_A | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 193.37 | 158.94 | -10.85 |  | 220 | 193.37 | 116 | 116
PFV_Las_Salinas | PFV_Las_Salinas |  | PFV_LasSalinas_01 | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 388.41 | 193.87 | -14.99 |  | 220 | 388.41 | 233 | 233
PFV_Pedro_de_Valdivia | PFV_Pedro_de_Valdivia |  | #---------------- | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 110.02 | 67.88 | -22 |  | 220 | 110.02 | 66 | 66
PFV_Lalackama_Parinas | PFV_Lalackama_Parinas |  | PFV LALACKAMA (I-II) | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 58.34 | 6.85 | 0 |  | 220 | 58.34 | 35 | 35
PFV_KAPATUIR | PFV_KAPATUIR |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 179.4 | 50.23 | -16.38 |  | 220 | 179.4 | 115 | 115
PFV_Granja_Solar | PFV_Granja_Solar |  | PFV GRANJA SOLAR | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 115.02 | 58.14 | -1.02 |  | 220 | 115.02 | 69 | 69
PFV_Huatacondo | PFV_Huatacondo |  | PFV HUATACONDO | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 98.35 | 49.71 | -28.51 |  | 220 | 98.35 | 59 | 59
PFV_Atacama_Solar_II | PFV_Atacama_Solar_II |  | PFV Atacama Solar II | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 175.04 | 88.47 | -35.9 |  | 220 | 175.04 | 105 | 105
PFV_Nuevo_Quillahua | PFV_Nuevo_Quillahua |  | PFV NUEVO QUILLAGUA | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 108.36 | 54.77 | -2.1 |  | 220 | 108.36 | 65 | 65
PFV_Dona_Carmen_New | PFV_Dona_Carmen_New |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 | [6 empty] | 35 | 6.48 | 0 |  | 220 | 35 | 35 | 35
PFV_Quilapilun_New | PFV_Quilapilun_New |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 | [6 empty] | 110 | 29.98 | -1.54 |  | 220 | 110 | 110 | 110
PFV_Willka2_New | PFV_Willka2_New |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 105 | 53.08 | -27.75 |  | 220 | 105 | 105 | 105
PFV_Pampa_Tigre_New | PFV_Pampa_Tigre_New |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 | [6 empty] | 109 | 67.25 | 0 |  | 220 | 109 | 109 | 109
PFV_Palm_Huayca_New | PFV_Palm_Huayca_New |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 | [6 empty] | 50 | 25.27 | 0 |  | 220 | 50 | 50 | 50
PFV_RIO_ESCONDIDO | PFV_RIO_ESCONDIDO |  | PFV Rio Escondido | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 147 | 127.89 | 0 |  | 220 | 147 | 21 | 21
PFV_Quilapilun | PFV_Quilapilun |  | PFV QUILAPILUN | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 110.02 | 29.99 | -1.5 |  | 220 | 110.02 | 66 | 66
PFV_LALACKAMA_I_II | PFV_LALACKAMA_I_II |  | PFV LALACKAMA (I-II) | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 75.02 | 46.28 | -15.5 |  | 220 | 75.02 | 45 | 45
PFV_Sol_de_Varas | PFV_Sol_de_Varas |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 108.36 | 65.68 | -30.67 |  | 220 | 108.36 | 65 | 65
PFV_Pampa_Tigre | PV_PAMPA_TIGRE |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 | [6 empty] | 108.9 | 67.19 | 0 |  | 220 | 108.9 | 100 | 100
PFV_Sol_del_Lila | PFV_Sol_del_Lila |  | PFV SOL DE LILA_A (B1) | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 163.37 | 99.75 | 51.53 |  | 220 | 163.37 | 98 | 98
PFV_STA_ISABEL | PFV_STA_ISABEL |  | PFV SANTA ISABEL | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 183.37 | 99.77 | 29.41 |  | 220 | 183.37 | 110 | 110
PFV_IEM_TEN_old | PFV_iem_ten |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 146.64 | 100.46 | -21.84 |  | 220 | 146.64 | 94 | 94
PFV_COCHRANE | PFV_COCHRANE |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 146.64 | 73.19 | -30.79 |  | 220 | 146.64 | 94 | 94
PFV_NCHUQUI | PFV_NCHUQUI |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 247.46 | 100.02 | 0 |  | 220 | 247.46 | 72 | 72
PFV_IEM_TEN | PFV_IEM_TEN |  |  | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 247.46 | 100.43 | -21.65 |  | 220 | 247.46 | 72 | 72
PFV_PALM_HUAYCA | PFV_PALM_HUAYCA |  | PFV LA HUAYCA II (U1-U3) | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 50.01 | 25.28 | 0 |  | 220 | 50.01 | 30 | 30
PFV_Willka2 | PFV_Willka2 |  | #---------- | Parque Fotovoltaico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 105.02 | 53.08 | -21.75 |  | 220 | 105.02 | 63 | 63
PE_El_Arrayan | - |  | PE EL ARRAYAN (U1-U50) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 116.69 | 33.44 | 0 |  | 220 | 116.69 | 70 | 70
PE_Pta_Palmeras | - |  | PE PUNTA PALMERAS (U1-U15) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 45.01 | 37.4 | -6.75 |  | 220 | 45.01 | 27 | 27
PE_Talinay_O_P | - |  | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 161.7 | 67.35 | 0 |  | 220 | 161.7 | 97 | 97
PE_Monte_Redondo | - |  | PE MONTE REDONDO (U1-U24) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 48.34 | 16.9 | 0 |  | 220 | 48.34 | 29 | 29
PE_CANELA_II | - |  | PE CANELA II (U1-U40) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 63.35 | 18.6 | -8.33 |  | 220 | 63.35 | 38 | 38
PE_LOS_CURUROS | - |  | PE LOS CURUROS (U1-U57) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 115.02 | 75.12 | 0 |  | 220 | 115.02 | 69 | 69
PE_PUNTA_SIERRA | - |  | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 85.02 | 1.3 | -9.34 |  | 220 | 85.02 | 51 | 51
PE_Cabo_Leones_I | - |  | PE CABO LEONES I TIPO 1 (2 [MW])_A | Parque Eólico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 115.5 | 25.02 | 0 |  | 220 | 115.5 | 55 | 55
PE_La_Estrella | - |  | PE LA ESTRELLA | Parque Eólico | 1 | [6 empty] | 53.34 | 45.01 | 0 |  | 110 | 53.34 | 32 | 32
PE_San_Juan_I_II | - |  | PE SAN JUAN (U1-U56)_A | Parque Eólico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 186.7 | 53.51 | 0 |  | 220 | 186.7 | 112 | 112
PE_Ca_Man_Lce | - |  | #---- | Parque Eólico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 125.02 | 100.59 | 0 |  | 110 | 125.02 | 75 | 75
PE_Sarco220 | - |  | PE SARCO (U1-U50) | Parque Eólico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 170.03 | 36.83 | 0 |  | 220 | 170.03 | 102 | 102
PE_Cerro_Pampa_Tigre | - |  | PFV PAMPA TIGRE | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 300.06 | 185.14 | 0 |  | 220 | 300.06 | 180 | 180
PE_Sierra_Gorda | - |  | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 123.36 | 61.57 | -1.9 |  | 220 | 123.36 | 74 | 74
PE_Tchamma | - |  | PE TCHAMMA | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 166.7 | 83.2 | -12.5 |  | 220 | 166.7 | 100 | 100
PE_Calama34 | - |  | PE CALAMA | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 161.7 | 88.74 | 0.94 |  | 220 | 161.7 | 97 | 97
PE_Valle_de_los_Vientos | - |  | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45)_A | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 125.02 | 68.61 | 0.51 |  | 110 | 125.02 | 75 | 75
PE_Taltal_Parinas | - |  | PE TALTAL (U1-U33) | Parque Eólico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 300.06 | 35.25 | 0 |  | 220 | 300.06 | 180 | 180
PE_Llanos_del_Viento | - |  | PE LLANOS DEL VIENTO (U1-U32) | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 171.7 | 105.94 | 0 |  | 220 | 171.7 | 103 | 103
PE_Ckuri_New | - |  |  | Parque Eólico | 1 | [6 empty] | 125.02 | 102.76 | -12.5 |  | 220 | 125.02 | 75 | 75
PE_Horizonte_Etapa1_OG | - |  |  | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 409 | 81.8 | 0 |  | 220 | 409 | 409 | 409
PE_Horizonte_Etapa2_OG | - |  |  | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 409 | 81.8 | 0 |  | 220 | 409 | 409 | 409
PE_Antofagasta_OG | - |  |  | Parque Eólico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 364 | 36.4 | 0 |  | 220 | 364 | 364 | 364
PE_Aurora | - |  | PE AURORA (U1-U43) | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 123.36 | 115.96 | -12.46 |  | 220 | 123.36 | 74 | 74
PE_SanGabriel | - |  | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 183.37 | 100.45 | -0.5 |  | 220 | 183.37 | 110 | 110
PE_MallecoNorte | - |  | PE Malleco Norte | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 138.36 | 75.79 | -7.67 |  | 220 | 138.36 | 83 | 83
PE_MallecoSur | - |  | PE Malleco Sur | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 135.03 | 73.96 | -18.54 |  | 220 | 135.03 | 81 | 81
PE_Los_Olmos | - |  | PE LOS OLMOS | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 108.36 | 59.35 | -11.44 |  | 220 | 108.36 | 65 | 65
PE_Tolpan_Sur | - |  | PE Tolpan Sur | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 83.35 | 45.66 | -4.62 |  | 220 | 83.35 | 50 | 50
PE_Lomas_de_Duqueco | - |  | PE LOMAS DE DUQUECO | Parque Eólico | 1 |  | 08-Charrúa |  |  |  |  | 61.68 | 33.79 | -0.2 |  | 66 | 61.68 | 37 | 37
PE_Renaico_I | - |  | PE RENAICO I (U1-U44) | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 93.35 | 93.35 | -13.07 |  | 220 | 93.35 | 56 | 56
PE_San_Matias_Etapa1_OG | - |  |  | Parque Eólico | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 81 | 44.37 | 0 |  | 220 | 81 | 81 | 81
PE_Lomas_de_TalTal_OG | - |  |  | Parque Eólico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 342 | 34.2 | 0 |  | 220 | 342 | 342 | 342
PE_Pampa_Fidelia_OG | - |  |  | Parque Eólico | 1 | [6 empty] | 920 | 92 | 0 |  | 220 | 920 | 920 | 920
PE_Nolana_OG | - |  |  | Parque Eólico | 1 | [6 empty] | 280 | 28 | 0 |  | 220 | 280 | 280 | 280
PE_Paposo_OG | - |  |  | Parque Eólico | 1 | [6 empty] | 250 | 25 | 0 |  | 220 | 250 | 250 | 250
PE_Pampa_Yolana_OG | - |  |  | Parque Eólico | 1 | [6 empty] | 530 | 53 | 0 |  | 220 | 530 | 530 | 530
PE_Marmoleras_OG | - |  |  | Parque Eólico | 1 | [6 empty] | 150 | 90 | 0 |  | 220 | 150 | 150 | 150
PE_Taltal | PE_Taltal |  | #---- | Parque Eólico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 |  | 220 | 105.02 | 38 | 63
PE_Cabo_Leones_II | - |  | PE CABO LEONES II_A | Parque Eólico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 205.8 | 125.54 | 26.34 |  | 220 | 205.8 | 49 | 49
PE_Sarco220_old | - |  |  | Parque Eólico | 0 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 170.03 | 125.03 | 50.01 |  | 220 | 170.03 | 102 | 102
PE_Ckani | - |  | #---- | Parque Eólico | 0 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 115.02 | 100.82 | -10.5 |  | 220 | 115.02 | 69 | 69
PE_San_Pedro_II | - |  | PE SAN PEDRO II (U1-U13) | Parque Eólico | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 65.01 | 30.01 | -1.67 |  | 110 | 65.01 | 39 | 39
PE_SUR_1 | - |  |  | Parque Eólico | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 250.05 | 125.02 | -25.01 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_SUR_2 | - |  |  | Parque Eólico | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 250.05 | 56.26 | 0 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_SUR_3 | - |  |  | Parque Eólico | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 250.05 | 50.01 | 0 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_SUR_4 | - |  |  | Parque Eólico | 0 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 250.05 | 56.26 | 0 |  | 220 | 250.05 | 150 | 150
PE_Caman_Etapa1_OG | - |  |  | Parque Eólico | 0 | [6 empty] | 149 | 0.01 | 0 |  | 220 | 149 | 149 | 149
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TV | San_Isidro_U2_TV | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Generador Sincrónico | 1 | LF_SISIDRO_U2_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 163 | 64 | 480 | 13.2 | 13.2 | 163 | 1 | 1
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TG | San_Isidro_U2_TG | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Generador Sincrónico | 1 | LF_SISIDRO_U2_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 305 | 105 | 480 | 15.0 | 15 | 305 | 1 | 1
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TG | San_Isidro_U1_TG | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U1_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 283.59 | 113 | 480 | 13.8 | 13.8 | 283.59 | 1 | 1
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TV | San_Isidro_U1_TV | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U1_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 162.41 | 110 | 480 | 15 | 15 | 162.41 | 1 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TG | Nehuenco_U2_TG | TER NEHUENCO II CC1-TG | Generador Sincrónico | 1 | LF_NEHU_U2_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 300 | 110 | 480 | 15.75 | 15.75 | 300 | 1 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TV | Nehuenco_U2_TV | TER NEHUENCO II CC1-TV | Generador Sincrónico | 1 | LF_NEHU_U2_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 164 | 85 | 480 | 15.75 | 15.75 | 164 | 1 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TV | Nehuenco_U1_TV | TER NEHUENCO CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U1_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 175 | 82.8 | 480 | 10.8962 | 10.5 | 175 | 1 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TG | Nehuenco_U1_TG | TER NEHUENCO CC1-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U1_TG | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 273 | 165.7 | 480 | 15.8 | 15.75 | 273 | 1 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U3 | Nehuenco_U3 | TER NEHUENCO 9B U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NEHU_U3 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 111.62 | 0 | 480 | 10.5 | 10.5 | 111.62 | 1 | 1
Central_Hornitos | Hornitos_U1 | Hornitos_U1 | HP HORNITOS U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_HORNIT_U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PQ | 59.8 | 22.6 | -7.9 | 11 | 11 | 59.8 | 1 | 1
Los_Quilos_Juncal | Los_Quillos | LosQuilos | HP LOS QUILOS U1-U3 | Generador Sincrónico | 1 | LF_quilos | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PQ | 38.8 | 32.4 | -2.2 | 6.6 | 6.6 | 38.8 | 1 | 1
Los_Quilos_Juncal | Blanco | Blanco | HP BLANCO U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_BLANCO | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV | 56 | 49.5 | 480 | 11.9 | 12 | 56 | 1 | 1
Los_Quilos_Juncal | Juncal | Juncal | HP JUNCAL U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_JUNCAL | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV | 30 | 18.9 | 480 | 11.8 | 12 | 30 | 1 | 1
Central_Alfalfal | Alfalfal_U1 | Alfalfal_U1 | HP ALFALFAL U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_U1 | 04-Enel Distribución |  |  |  | PV | 95 | 53.46 | 480 | 12.12 | 12 | 95 | 1 | 1
Central_Alfalfal | Alfalfal_U2 | Alfalfal_U2 | HP ALFALFAL U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_U2 | 04-Enel Distribución |  |  |  | PV | 95 | 53.46 | 480 | 12.12 | 12 | 95 | 1 | 1
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U1 | Alfalfal_II_U1 | HP ALFALFAL II U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_II_U1 | 04-Enel Distribución |  |  |  | PV | 162.1 | 39.2 | 480 | 15.6 | 15 | 162.1 | 1 | 1
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U2 | Alfalfal_II_U2 | HP ALFALFAL II U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_ALFAL_II_U2 | 04-Enel Distribución |  |  |  | PV | 162.1 | 39.2 | 480 | 15.6 | 15 | 162.1 | 1 | 1
Central_IEM_CTM3 | IEM | IEM | TER IEM U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_IEM | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 442 | 106.8 | 0 | 20.8 | 20 | 442 | 1 | 1
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TG | CTM3_TG | TER MEJILLONES CTM3-TG | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM3_TG | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 185 | 100 | 0 | 15 | 15 | 185 | 1 | 1
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TV | CTM3_TV | TER MEJILLONES CTM3-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM3_TV | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 111 | 90 | 0 | 11.5 | 11.5 | 111 | 1 | 1
Central_Mejillones | CTH | CTH | TER HORNITOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTH | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 206.3 | 70 | 0 | 16.275 | 15.75 | 206.3 | 1 | 1
Central_Mejillones | CTM2 | CTM2 | TER MEJILLONES CTM2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 197.3 | 154 | 0 | 15 | 15 | 197.3 | 1 | 1
Central_Mejillones | CTM1 | CTM1 | TER MEJILLONES CTM1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTM1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 176.5 | 149 | 0 | 13.8 | 13.8 | 176.5 | 1 | 1
Central_Mejillones | CTA | CTA | TER ANDINA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CTA | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 206.3 | 70.7 | 0 | 16.275 | 15.75 | 206.3 | 1 | 1
Central_CDominador | CDominador_U1 | CDOM_U1 | TSOL CSP Cerro Dominador | Generador Sincrónico | 0 | LF_CDOM_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 133 | 77 | 0 | 12.936 | 13.2 | 133 | 1 | 1
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U1 | NTO_U1 | TER NORGENER U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NTO_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 156.5 | 73.8 | 0 | 12.98 | 13.8 | 156.5 | 1 | 1
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U2 | NTO_U2 | TER NORGENER U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NTO_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 156.5 | 54.5 | 0 | 13.6 | 13.8 | 156.5 | 1 | 1
Central_Colbun | Colbun_U1 | Colbun_U1 | HE COLBUN U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_COLB_U1 | 05-Colbún |  |  |  | PV | 220 | 100.1 | 480 | 14.2 | 13.8 | 220 | 1 | 1
Central_Colbun | Colbun_U2 | Colbun_U2 | HE COLBUN U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_COLB_U2 | 05-Colbún |  |  |  | PV | 220 | 100.1 | 23.8 | 14.2 | 13.8 | 220 | 1 | 1
Central_Pangue | Pangue_U1 | Pangue_U1 | HE PANGUE U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_PANG_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 240 | 80 | 480 | 13.5 | 13.8 | 240 | 1 | 1
Central_Pangue | Pangue_U2 | Pangue_U2 | HE PANGUE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PANG_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 240 | 182.4 | 480 | 13.524 | 13.8 | 240 | 1 | 1
Central_Antuco | Antuco_U2 | HE_Antuco_U1 |  | Generador Sincrónico | 1 | LF_ANTU_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 160 | 80.8 | 480 | 13.2 | 13.8 | 160 | 1 | 1
Central_Antuco | Antuco_U1 | Antuco_U1 | HE ANTUCO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANTU_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 160 | 80 | 480 | 13.938 | 13.8 | 160 | 1 | 1
Central_Ralco | Ralco_U1 | Ralco_U1 | HE RALCO U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_RALC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | Slack | 402 | 92 | 13.57 | 14.076 | 13.8 | 402 | 1 | 1
Central_Ralco | Ralco_U2 | Ralco_U2 | HE RALCO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RALC_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 402 | 120 | 480 | 13.8 | 13.8 | 402 | 1 | 1
Central_LomaAlta_RioColorado | La_Mina_RColorado | La_Mina_RColorado | HP LA MINA U1-U2 y HP RIO COLORADO U1-U2 | Generador Sincrónico | 1 | La_Mina_RColorado | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PQ | 52.42 | 3 | 0 | 13.8 | 13.8 | 52.42 | 1 | 1
Central_LomaAlta_RioColorado | LomaALta | C_LomaAlta | HP LOMA ALTA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LomaAlta | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PQ | 40 | 2 | -3.3 | 13.8 | 13.8 | 40 | 1 | 1
Central_Digua | Digua_U1 | LFS_DIGUA_U1 | HP DIGUA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_DIGUA_U1 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PQ | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 6.6 | 6.6 | 12.5 | 1 | 1
Central_Digua | Niuble_U1 | Niuble_U1 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_NIUBLE_U1 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 151 | 115.6 | 480 | 14.076 | 13.8 | 151 | 1 | 1
Central_LosHierros | Loma_LHierros | Loma_Alta_LHierros | HP LOS HIERROS II U1 y HP LOS HIERROS U1-U2 | Generador Sincrónico | 1 | Loma_Alta_LHierros | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 40.5 | 9 | -7.11 | 14.427 | 13.8 | 40.5 | 1 | 1
Central_Peuchen | Peuchen_U1 | Peuchen_U1 | HP PEUCHEN U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_PEUCH_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 44 | 18.18 | 480 | 14.1 | 13.8 | 44 | 1 | 1
Central_Peuchen | Peuchen_U2 | Peuchen_U2 | HP PEUCHEN U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PEUCH_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 44 | 30 | 480 | 13.938 | 13.8 | 44 | 1 | 1
Central_Machicura | Machicura_U1 | Machicura_U1 | HE MACHICURA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_MACHI_U1 | 05-Colbún |  |  |  | PV | 50 | 18.6 | 9 | 14 | 13.8 | 50 | 1 | 1
Central_Machicura | Machicura_U2 | Machicura_U2 | HE MACHICURA U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_MACHI_U2 | 05-Colbún |  |  |  | PV | 50 | 18.6 | 480 | 14 | 13.8 | 50 | 1 | 1
Central_Pehuenche | Pehuenche_U1 | Pehuenche_U1 | HE PEHUENCHE U1 | Generador Sincrónico | 1 | Pehuenche_U1_lf | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 290 | 126 | 480 | 13.8 | 13.8 | 290 | 1 | 1
Central_Pehuenche | Pehuenche_U2 | Pehuenche_U2 | HE PEHUENCHE U2 | Generador Sincrónico | 1 | Pehuenche_U2_LF | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 290 | 126 | 73.8 | 13.8 | 13.8 | 290 | 1 | 1
Central_LaHiguera | LaHiguera_U1 | LaHiguera_U1 | HP LA HIGUERA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LHIGUER_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV | 94.1 | 40 | 8.3 | 14.3 | 13.8 | 94.1 | 1 | 1
Central_LaHiguera | LaHuiguera_U2 | LaHiguera_U2 | HP LA HIGUERA U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LHIGUER_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV | 94.1 | 40 | 8.3 | 14.3 | 13.8 | 94.1 | 1 | 1
Central_ElPaso | ElPaso_U1 | ElPaso_U1 | HP EL PASO U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_EPASO_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PQ | 23.61 | 5 | 1.7 | 10.5 | 10.5 | 23.61 | 1 | 1
Central_ElPaso | ElPaso_U2 | ElPaso_U2 | HP EL PASO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_EPASO_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV | 23.61 | 20.33 | 4 | 10.5 | 10.5 | 23.61 | 1 | 1
Central_ElPaso | ElPaso_U3 | ElPaso_U3 | HP EL PASO U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_EPASO_U3 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV | 23.61 | 20.33 | 4 | 10.5 | 10.5 | 23.61 | 1 | 1
Central_SanAndres | SanAndres_U2 | SanAndres_U2 | HP SAN ANDRES U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_SANDRES_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PQ | 23.71 | 5 | 1.3 | 10.5 | 10.5 | 23.71 | 1 | 1
Central_SanAndres | SanAndres_U1 | SanAndres_U1 | HP SAN ANDRES U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SANDRES_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV | 23.71 | 12.5 | 4 | 10.5 | 10.5 | 23.71 | 1 | 1
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U1 | LaConfluencia_U1 | HP LA CONFLUENCIA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LCONFLUE_U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV | 95.8 | 28 | 8.3 | 15.1 | 15 | 95.8 | 1 | 1
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U2 | LaConfluencia_U2 | HP LA CONFLUENCIA U2 | Generador Sincrónico | 1 | LF_LCONFLUE_U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  | PV | 95.8 | 28 | 8.3 | 15.2 | 15 | 95.8 | 1 | 1
C_ANGOSTURA | Angostura_U1 | Angostura_U1 | HE ANGOSTURA U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF2 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 150.5 | 74 | 480 | 13.8 | 13.8 | 150.5 | 1 | 1
C_ANGOSTURA | Angostura_U2 | Angostura_U2 | HE ANGOSTURA U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANG_U2 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 150.5 | 121 | 480 | 13.524 | 13.8 | 150.5 | 1 | 1
C_ANGOSTURA | Angostura_U3 | Angostura_U3 | HE ANGOSTURA U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANG_U3 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 50.2 | 13 | 480 | 13.524 | 13.8 | 50.2 | 1 | 1
Central_Canutillar | Canutillar_U1 | Canutillar_U1 | HE CANUTILLAR U1 | Generador Sincrónico | 1 | LF_CANU_U1 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 70 | 25 | 480 | 13.8 | 13.8 | 70 | 1 | 1
Central_Canutillar | Canutillar_U2 | Canutillar_U2 | HE CANUTILLAR U21 | Generador Sincrónico | 1 | LF_CANU_U2 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 70 | 25 | 480 | 13.8 | 13.8 | 70 | 1 | 1
Central_Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | TER NUEVA VENTANAS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_NVENTA | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV | 330 | 80 | 480 | 18.18 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Nueva_Ventanas | Campiche | Campiche | TER CAMPICHE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CAMPI | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV | 330 | 270 | 480 | 18 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Ventanas | Ventanas_U1 | Ventanas_U1 | TER VENTANAS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_VENTA_U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV | 135.3 | 70 | 480 | 13.524 | 13.8 | 135.3 | 1 | 1
Central_Ventanas | Ventanas_U2 | Ventanas_U2 | TER VENTANAS U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_VENTA_U2 | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  | PV | 257.1 | 88 | 480 | 18 | 18 | 257.1 | 1 | 1
Central_Cardones | Cardones_U1 | Cardones_U1 | TER TERMOPACIFICO (U1-U60)_(N1-N4) | Generador Sincrónico | 0 | LF_CARDO_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PQ | 179.86 | 0 | 0 | 15.75 | 15.75 | 179.86 | 1 | 1
Central_TPacifico | Cardones_U1 | Cardones_U1 | TER TERMOPACIFICO (U1-U60)_(N1-N4) | Generador Sincrónico | 0 | LF_CARDO_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PQ | 179.86 | 0 | 0 | 15.75 | 15.75 | 179.86 | 1 | 1
Central_Taltal | Taltal_U1 | Taltal_U1 | TER TALTAL U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TALT_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 165 | 0 | 480 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Taltal | Taltal_U2 | Taltal_U2 | TER TALTAL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TALT_U2 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 165 | 0 | 480 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Sn_Lorenzo | San_Lorenzo_U1 | San_Isidro_U1_TV | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_SISIDRO_U1_TV | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 162.41 | 110 | 480 | 15 | 15 | 162.41 | 1 | 1
Central_Rapel | Rapel_U1 | Rapel_U1 | HE RAPEL U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U1 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 76 | 70 | 480 | 13.261800000000001 | 13.8 | 76 | 1 | 1
Central_Rapel | Rapel_U2 | Rapel_U2 | HE RAPEL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U2 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 160 | 70 | 480 | 13.261800000000001 | 15 | 160 | 1 | 1
Central_Rapel | Rapel_U3 | Rapel_U3 | HE RAPEL U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U3 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 76 | 150 | 480 | 13.140400000000001 | 13.8 | 76 | 1 | 1
Central_Rapel | Rapel_U4 | Rapel_U4 | HE RAPEL U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U4 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 76 | 70 | 480 | 14.326 | 13.8 | 76 | 1 | 1
Central_Rapel | Rapel_U5 | Rapel_U5 | HE RAPEL U5 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U5 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 76 | 150 | 480 | 14.326 | 13.8 | 76 | 1 | 1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U3 | GUACOLDA_U3 | TER GUACOLDA U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U3 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 178.82 | 48 | -3 | 12.7 | 13.3 | 178.82 | 1 | 1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U4 | GUACOLDA_U4 | TER GUACOLDA U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U4 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 178.72 | 36 | 480 | 13.95 | 14.5 | 178.72 | 1 | 1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U5 | GUACOLDA_U5 | TER GUACOLDA U5 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U5 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 181.18 | 36 | 480 | 13.8 | 14.5 | 181.18 | 1 | 1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U1 | GUACOLDA_U1 | TER GUACOLDA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U1_R | 01-Atacama |  |  |  | PV | 176.5 | 150 | 480 | 13.261800000000001 | 13.8 | 176.5 | 1 | 1
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U2 | GUADOLDA_U2 | TER GUACOLDA U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUADOLDA_U2 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 176.5 | 150 | -3 | 13.8 | 13.8 | 176.5 | 1 | 1
Central_Quintero | Quintero_TG1A | Quintero_TG1A | TER QUINTERO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUINT_TG1A | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 170.47 | 105.7 | 480 | 15 | 15 | 170.47 | 1 | 1
Central_Quintero | Quintero_TG1B | Quintero_TG1B | TER QUINTERO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUINT_TG1B | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 170.47 | 98.2 | 480 | 15.1 | 15 | 170.47 | 1 | 1
Central_Guacolda | Guacolda_U1 | Guacolda_U1 | TER GUACOLDA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U1 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 176.5 | 50 | 480 | 13.8 | 13.8 | 176.5 | 1 | 1
Central_Guacolda | Guacolda_U2 | Guacolda_U2 | TER GUACOLDA U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U2 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 176.5 | 50 | 480 | 13.8 | 13.8 | 176.5 | 1 | 1
Central_Guacolda | Guacolda_U3 | Guacolda_U3 | TER GUACOLDA U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U3 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 178.82 | 45 | 480 | 13.3 | 13.3 | 178.82 | 1 | 1
Central_Guacolda | Guacolda_U4 | Guacolda_U4 | TER GUACOLDA U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U4 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 178.82 | 38 | 480 | 14.21 | 14.5 | 178.82 | 1 | 1
Central_Guacolda | Guacolda_U5 | Guacolda_U5 | TER GUACOLDA U5 | Generador Sincrónico | 0 | LF_GUACOLDA_U5 | 01-Atacama |  |  |  | PV | 181.18 | 38 | 480 | 14.21 | 14.5 | 181.18 | 1 | 1
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U14 | Tocopilla_U14 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_Tocopilla_U14 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 147.1 | 122 | 0 | 13.524000000000001 | 13.8 | 147.1 | 1 | 1
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U15 | Tocopilla_U15 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_Tocopilla_U15 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 147.1 | 116 | 0 | 13.524000000000001 | 13.8 | 147.1 | 1 | 1
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U16 | Tocopilla_U16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_Tocopilla_U16 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 500 | 190.2 | 0 | 20.58 | 21 | 500 | 1 | 1
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U12 | Tocopilla_U12 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_TOCOPI_U12 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 92 | 80 | 0 | 13.524000000000001 | 13.8 | 92 | 1 | 1
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U13 | Tocopilla_U13 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_TOCOPI_U13 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 92 | 80 | 0 | 13.524000000000001 | 13.8 | 92 | 1 | 1
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U1 | CCH_U1 | TER COCHRANE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CCH_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 330 | 85 | 0 | 17.0 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U2 | CCH_U2 | TER COCHRANE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CCH_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 330 | 85 | 0 | 17.0 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Kelar | Kelar_TG1 | Kelar_TG1 | TER KELAR CC1-TG1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_KELAR_TG1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 225 | 160 | 0 | 15 | 15 | 225 | 1 | 1
Central_Kelar | Kelar_TG2 | Kelar_TG2 | TER KELAR CC1-TG2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_KELAR_TG2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 225 | 160 | 0 | 15 | 15 | 225 | 1 | 1
Central_Kelar | Kelar_TV | Kelar_TV | TER KELAR CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_KELAR_TV | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 212.35 | 160 | 0 | 15 | 15 | 212.35 | 1 | 1
Central_Atacama | TG1A | TG1A | TER ATACAMA CC1-TG1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG1A | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 95 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Atacama | TG1B | TG1B | TER ATACAMA CC1-TG2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG1B | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 0 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Atacama | TV1C | TV1C | TER ATACAMA CC1-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_TV1C | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 100 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Atacama | TG2A | TG2A | TER ATACAMA CC2-TG1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG2A | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 0 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Atacama | TG2B | TG2B | TER ATACAMA CC2-TG2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TG2B | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 0 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Atacama | TV2C | TV2C | TER ATACAMA CC2-TV | Generador Sincrónico | 0 | LF_TV2C | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 165 | 100 | 0 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_Angamos | Angamos_U1 | Angamos_U1 | TER ANGAMOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANG_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 330 | 150 | 0 | 18.0 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Angamos | Angamos_U2 | Angamos_U2 | TER ANGAMOS U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANG_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 330 | 150 | 0 | 18.0 | 18 | 330 | 1 | 1
Cochrane_U1 | COCHRANE_U1 | Cochrane_U1 | TER COCHRANE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CCH_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 330 | 80 | 0 | 17.82 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U1 | C_Pabellon_U1 | GEO CERRO PABELLON U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CPABE_U1 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 32.47 | 15.9 | 1.8 | 9.8 | 9.5 | 32.47 | 1 | 1
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U2 | C_Pabellon_U2 | GEO CERRO PABELLON U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CPABE_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 32.47 | 16.2 | 0 | 9.8 | 9.5 | 32.47 | 1 | 1
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U3 | C_Pabellon_U3 | GEO CERRO PABELLON U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_CPABE_U3 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 40 | 17.9 | 0 | 9.8 | 9.5 | 40 | 1 | 1
Cochrane_U2 | COCHRANE_U2 | Cochrane_U2 |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_CCH_U2 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 330 | 80 | 0 | 17.82 | 18 | 330 | 1 | 1
Central_LosGuindos | LosGuindos_U1 | LosGuindos_U1 | TER LOS GUINDOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_LGUINDOS_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 165 | 0 | 480 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_LosGuindos | LosGuindos_U2 | LosGuindos_U2 | TER LOS GUINDOS U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_LGUINDOS_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 165 | 0 | 480 | 15 | 15 | 165 | 1 | 1
Central_StaMaria | StaMaria_U1 | StaMaria_U1 | TER SANTA MARIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SMARI_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 468 | 200 | 480 | 18 | 18 | 468 | 1 | 1
Central_SantaFeEnergia | SantaFeEnergia_U1 | SantaFeEnergia_U1 | TER CMPC SANTA FE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SFeE_U1_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 122.57 | 20 | 480 | 13.2 | 13.2 | 122.57 | 1 | 1
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U2 | TER CMPC SANTA FE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SFe_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 61.25 | 20 | 480 | 13.793999999999998 | 13.2 | 61.25 | 1 | 1
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U3 | TER CMPC SANTA FE U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SFe_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 61.25 | 20 | 480 | 13.793999999999998 | 13.2 | 61.25 | 1 | 1
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U1 | TER CMPC PACIFICO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PACIFIC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 45.4 | 12 | 480 | 13.463999999999998 | 13.2 | 45.4 | 1 | 1
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U2 | TER CMPC PACIFICO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PACIFIC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 50 | 12 | 480 | 13.463999999999998 | 13.2 | 50 | 1 | 1
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U3 | TER CMPC PACIFICO U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PACIFIC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 17.5 | 12 | 480 | 13.463999999999998 | 13.2 | 17.5 | 1 | 1
Central_El_Toro | El_Toro_U1 | El_Toro_U1 | HE EL TORO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 105.26 | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.26 | 1 | 1
Central_El_Toro | El_Toro_U3 | El_Toro_U3 | HE EL TORO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U3 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 105.26 | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.26 | 1 | 1
Central_El_Toro | El_Toro_U2 | El_Toro_U2 | HE EL TORO U3 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 105.26 | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.26 | 1 | 1
Central_El_Toro | El_Toro_U4 | El_Toro_U4 | HE EL TORO U4 | Generador Sincrónico | 0 | LF_TORO_U4 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 105.26 | 59 | 480 | 13.524 | 13.8 | 105.26 | 1 | 1
Central_Sta_Lidia | StaLidia_U1 | StaLidia_U1 | TER SANTA LIDIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_SLIDIA_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 150 | 0 | 480 | 15 | 15 | 150 | 1 | 1
Central_Los_Pinos | Los_Pinos_U1 | LosPinos_U1 | TER LOS PINOS U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_LPINOS_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 138.75 | 0 | 480 | 11.5 | 11.5 | 138.75 | 1 | 1
Central_Mampil | Mampil_U1 | Mampil_U1 | HP MAMPIL U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAMP_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PQ | 29 | 20 | 1 | 13.524 | 13.8 | 29 | 1 | 1
Central_Mampil | Mampil_U2 | Mampil_U2 | HP MAMPIL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAMP_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 29 | 20 | 480 | 13.938 | 13.8 | 29 | 1 | 1
Central_Petropower | Petropower_U1 | Petropower_U1 | TER PETROPOWER U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_PETPOWER_U1 | 09-Concepción |  |  |  | PV | 86.6 | 21 | 480 | 11.27 | 11.5 | 86.6 | 1 | 1
Central_Antilhue | Antilhue_U1 | Antilhue_U1 | TER ANTILHUE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANTILH_U1 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 63.5 | 0 | 480 | 11.615 | 11 | 63.5 | 1 | 1
Central_Antilhue | Antilhue_U2 | Antilhue_U2 | TER ANTILHUE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_ANTILH_U2 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 63.5 | 0 | 480 | 11.615 | 11 | 63.5 | 1 | 1
Central_Bocamina_II | Bocamina_II | Bocamina_II |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_BOCA_II | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 456 | 350 | 480 | 18 | 18 | 456 | 1 | 1
C_Laja | C_Laja | c_laja | HP LAJA I U1-U2 | Generador Sincrónico | 0 | c_laja | 10-Araucanía |  |  |  | PQ | 40.5 | 4.2 | -5.8 | 11 | 11 | 40.5 | 1 | 1
C_Maipo_PA | C_Maipo_PA | C_Maipo_PA |  | Generador Sincrónico | 0 | C_Maipo_PA | 05-Colbún |  |  |  | PQ | 10 | 3 | -3.5 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1
Central_Rucatayo | Rucatayo_U1 | Central_Rucatayo | HP RUCATAYO U1 | Generador Sincrónico | 0 | Central_Rucatayo | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 55.26 | 31.9 | -3.33 | 13.62 | 13.8 | 55.26 | 1 | 1
C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA |  | Generador Sincrónico | 0 | C_ANTILLANCA | 10-Araucanía |  |  |  | PQ | 65 | 32.5 | -4.6 | 13.8 | 13.8 | 65 | 1 | 1
Central_Valdivia | Valdivia_U1 | Valdivia_U1 | TER VALDIVIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_VALD_U1 | 10-Araucanía |  |  |  | PV | 87.5 | 42.4 | 9.4 | 16.1 | 15 | 87.5 | 1 | 1
C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF | HP CARILAFQUEN (U1-U2) y HP MALALCAHUELLO (U1-U2) | Generador Sincrónico | 0 | LF_CARILAF | 10-Araucanía |  |  |  | PQ | 24 | 15.5 | -4.5 | 13.8 | 13.8 | 24 | 1 | 1
C_Palmucho | C_Palmucho_U1 | c_palmucho | HP PALMUCHO U1 | Generador Sincrónico | 0 | c_palmucho | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 33 | 28.9 | -8.4 | 14 | 13.8 | 33 | 1 | 1
Central_Rucue | Rucue_U1 | Rucue_U1 | HP RUCUE U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RUCUE_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 93 | 51 | 480 | 14.3 | 13.8 | 93 | 1 | 1
Central_Rucue | Rucue_U2 | Rucue_U2 | HP RUCUE U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RUCUE_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 93 | 75 | 480 | 14.214 | 13.8 | 93 | 1 | 1
Central_Quilleco | Quilleco_U1 | Quilleco_U1 | HP QUILLECO U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUILLEC_U1 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 38 | 23.2 | 8.3 | 14.1 | 13.8 | 38 | 1 | 1
Central_Quilleco | Quilleco_U2 | Quilleco_U2 | HP QUILLECO U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_QUILLEC_U2 | 08-Charrúa |  |  |  | PV | 38 | 30 | 480 | 14.214 | 13.8 | 38 | 1 | 1
Central_Candelaria | Candelaria_U1 | Candelar_U1 | TER CANDELARIA U1 | Generador Sincrónico | 0 | LF_Candelar_U1 | 05-Colbún |  |  |  | PV | 160 | 93.2 | 7.1 | 14.8999 | 15 | 160 | 1 | 1
Central_Candelaria | Candelaria_U2 | Rapel_U2 | HE RAPEL U2 | Generador Sincrónico | 0 | LF_RAPEL_U2 | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  | PV | 160 | 70 | 480 | 13.261800000000001 | 15 | 160 | 1 | 1
Central_MAPA | MAPA_TG7 | MAPA_TG7 | TER MAPA TG7 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAPA_TG7 | 09-Concepción |  |  |  | PV | 225 | 0 | 480 | 15 | 15 | 225 | 1 | 1
Central_MAPA | MAPA_TG8 | MAPA_TG8 | TER MAPA TG8 | Generador Sincrónico | 0 | LF_MAPA_TG8 | 09-Concepción |  |  |  | PV | 273 | 0 | 480 | 15 | 15.75 | 273 | 1 | 1
CS_U15 | - | - |  | Generador Sincrónico | 1 | LF_MAPA_TG8 |  |  |  |  | PV |  | 0 | 480 | 15 |  |  | 1 | 1
PMGD_PFV_Cardones110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 138 | 37.01 | 0 |  | 220 | 138 | 138 | 138
PMGD_PFV_DAlmagro110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 41 | 27.83 | 0 |  | 110 | 41 | 41 | 41
PMGD_PFV_Maitencillo110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 38 | 8.23 | 0 |  | 220 | 38 | 38 | 38
PMGD_PFV_Quillota110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 52 | 34.44 | 0 |  | 220 | 52 | 52 | 52
PMGD_PFV_ElPenon110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 215 | 61.62 | 0 |  | 220 | 215 | 215 | 215
PMGD_PFV_LVilos220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 116 | 21.46 | 0 |  | 220 | 116 | 116 | 116
PMGD_PFV_PAzucar110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 96 | 27.51 | 0 |  | 220 | 96 | 96 | 96
PMGD_PFV_ASanta220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 121 | 0.12 | 0 |  | 220 | 121 | 121 | 121
PMGD_PFV_LVegas110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 141 | 38.11 | 0 |  | 110 | 141 | 141 | 141
PMGD_PFV_Batuco110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 62 | 39.75 | 0 |  | 220 | 62 | 62 | 62
PMGD_PFV_Chena110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 147 | 14.7 | 0 |  | 220 | 147 | 147 | 147
PMGD_PFV_Renca110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 39 | 7.8 | 0 |  | 220 | 39 | 39 | 39
PMGD_PFV_CNavia110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 62 | 12.4 | 0 |  | 220 | 62 | 62 | 62
PMGD_PFV_Florida110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 64 | 6.4 | 0 |  | 220 | 64 | 64 | 64
PMGD_PFV_AJahuel110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 66 | 6.6 | 0 |  | 220 | 66 | 66 | 66
PMGD_PFV_AMelipilla220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 144 | 20.16 | 2.88 |  | 220 | 144 | 144 | 144
PMGD_PFV_Polpaico220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 134 | 36.53 | 0 |  | 220 | 134 | 134 | 134
PMGD_PFV_Rapel220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 266 | 26.6 | 0 |  | 220 | 266 | 266 | 266
PMGD_PFV_PAlmonte110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 108 | 54.59 | 0 |  | 220 | 108 | 108 | 108
PMGD_PFV_Calama220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 66 | 36.22 | 0 |  | 220 | 66 | 66 | 66
PMGD_PFV_Crucero220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 34 | 27.95 | 0 |  | 220 | 34 | 34 | 34
PMGD_PFV_Esmeralda110 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 71 | 18.79 | 0 |  | 110 | 71 | 71 | 71
PMGD_PFV_Chillan154 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 197 | 88.65 | -19.7 |  | 220 | 197 | 197 | 197
PMGD_PFV_SJavier066 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 53 | 2.78 | 0 |  | 220 | 53 | 53 | 53
PMGD_PFV_Itahue154 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 100 | 5.24 | -5 |  | 220 | 100 | 100 | 100
PMGD_PFV_Linares154 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 157 | 8.23 | -15.7 |  | 220 | 157 | 157 | 157
PMGD_PFV_Malloa154 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 110 | 11 | -5.5 |  | 220 | 110 | 110 | 110
PMGD_PFV_Talca066 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 135 | 7.08 | -6.75 |  | 220 | 135 | 135 | 135
PMGD_PFV_Paine154 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 177 | 17.7 | -8.85 |  | 220 | 177 | 177 | 177
PMGD_PFV_Parral154 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 154 | 69.3 | -15.4 |  | 220 | 154 | 154 | 154
PMGD_PFV_PCortes154 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 52 | 5.2 | 0 |  | 220 | 52 | 52 | 52
PMGD_PFV_Rancagua154 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 201 | 20.1 | 0 |  | 220 | 201 | 201 | 201
PMGD_PFV_Teno154 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 05-Colbún |  |  |  |  | 186 | 18.6 | 0 |  | 220 | 186 | 186 | 186
PMGD_PFV_Tinguiririca154 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 05-Colbún |  |  |  |  | 115 | 11.5 | -11.5 |  | 220 | 115 | 115 | 115
PMGD_PFV_Charrua066 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 08-Charrúa |  |  |  |  | 249 | 112.05 | -24.9 |  | 220 | 249 | 249 | 249
PMGD_PFV_Horcones066 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 09-Concepción |  |  |  |  | 33 | 18.08 | -3.3 |  | 220 | 33 | 33 | 33
PMGD_PFV_Mulchen220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 91 | 40.95 | -9.1 |  | 220 | 91 | 91 | 91
PMGD_PFV_Duqueco220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 29 | 15.89 | 0 |  | 220 | 29 | 29 | 29
PMGD_PFV_Temuco066 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 30 | 16.43 | -3 |  | 220 | 30 | 30 | 30
PMGD_PFV_Lagunas220 | - |  |  | PMGD | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 54 | 27.29 | 0 |  | 220 | 54 | 54 | 54
PFV_Dona_Antonia_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 02-Coquimbo |  |  |  |  | 82 | 23.5 | 0 |  | 220 | 82 | 82 | 82
PFV_Don_Humberto_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 81 | 21.89 | 0 |  | 110 | 81 | 81 | 81
PFV_Tamarico_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 165 | 35.74 | 0 |  | 220 | 165 | 165 | 165
PFV_Libertad_II_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 136 | 29.46 | 0 |  | 220 | 136 | 136 | 136
PFV_Libertad_III_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 136 | 29.46 | 0 |  | 220 | 136 | 136 | 136
PFV_Leyda_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 95 | 9.5 | 0 |  | 220 | 95 | 95 | 95
PFV_Central_DDA_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 293 | 77.59 | 0 |  | 220 | 293 | 293 | 293
PFV_Sol_de_Vallenar_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 123 | 32.57 | 0 |  | 220 | 123 | 123 | 123
PFV_Peldehue_Solar_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha |  |  |  |  | 120 | 32.71 | 0 |  | 220 | 120 | 120 | 120
PFV_Cachiyuyo_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 53 | 11.48 | 0 |  | 220 | 53 | 53 | 53
PFV_Lascar_OG | PFV_Lascar |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 | [6 empty] | 65.01 | 32.51 | 0 |  | 220 | 65.01 | 39 | 39
PFV_Las_Salinas_Etapa2_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 36 | 17.97 | 0 |  | 220 | 36 | 36 | 36
PFV_Las_Salinas_Etapa3_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 127 | 63.39 | 0 |  | 220 | 127 | 127 | 127
PFV_Las_Salinas_Etapa4_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 97 | 48.42 | 0 |  | 220 | 97 | 97 | 97
PFV_Las_Salinas_Etapa5_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 31 | 15.47 | 0 |  | 220 | 31 | 31 | 31
PFV_Las_Salinas_Etapa6_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 25 | 12.48 | 0 |  | 220 | 25 | 25 | 25
PFV_Aurora_Solar_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 220 | 111.2 | 0 |  | 220 | 220 | 220 | 220
PFV_Gabriela_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 261 | 220.54 | 0 |  | 220 | 261 | 261 | 261
PFV_Andes_III_Etapa1_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 176 | 128.48 | 0 |  | 220 | 176 | 176 | 176
PFV_Victor_Jara_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 240 | 121.3 | 0 |  | 220 | 240 | 240 | 240
PFV_Gran_Teno_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 241 | 24.1 | -24.1 |  | 220 | 241 | 241 | 241
PFV_Tamango_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 08-Charrúa |  |  |  |  | 49 | 26.84 | -4.9 |  | 220 | 49 | 49 | 49
PMG_Venezia_Solar_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) |  |  |  |  | 11 | 1.1 | -1.1 |  | 220 | 11 | 11 | 11
PFV_Ortega_Negrete_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 |  | 08-Charrúa |  |  |  |  | 3 | 1.64 | -0.3 |  | 220 | 3 | 3 | 3
PFV_Solar_Toro_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 | [6 empty] | 56 | 36.01 | 0 |  | 220 | 56 | 56 | 56
PFV_Zaldívar_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 | [6 empty] | 250 | 125 | 0 |  | 220 | 250 | 250 | 250
PFV_Socompa_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 | [6 empty] | 250 | 125 | 0 |  | 220 | 250 | 250 | 250
PFV_Tirana_Oeste_OG | - |  |  | Parque Fotovoltaico | 1 | [6 empty] | 120 | 60 | 0 |  | 220 | 120 | 120 | 120
TER_DONA_LUZMA_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_CARDO_U1 |  |  |  |  | PQ | 40 | 0 | 0 | 15.75 | 13.8 | 40 | 1 | 1
HP_TRUPAN_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_NVENTA |  |  |  |  | PV | 20 | 80 | 480 | 18.18 | 13.8 | 20 | 1 | 1
HP_DOS_VALLES_AMP_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_CAMPI |  |  |  |  | PV | 5 | 270 | 480 | 18 | 13.8 | 5 | 1 | 1
HP_LOS_CONDORES_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_VENTA_U1 |  |  |  |  | PV | 162 | 70 | 480 | 13.524 | 13.8 | 162 | 1 | 1
HP_NUBLE_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_VENTA_U2 |  |  |  |  | PV | 136 | 88 | 480 | 18 | 13.8 | 136 | 1 | 1
HP_LOS_LAGOS_OG | - | - |  | Generador Sincrónico | 0 | LF_TALT_U1 |  |  |  |  | PV | 54 | 0 | 480 | 15 | 13.8 | 54 | 1 | 1
CCSS_AMARIA_TRANSELEC | - | - |  | Condensador Sincronico | 1 | LF7 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 92 | 0 | 0 | 15 | 15 | 92 | 1 | 1
CCSS_LIKANANTAI_TRANSELEC | - | - |  | Condensador Sincronico | 1 | LF6 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 92 | 0 | 0 | 15 | 15 | 92 | 1 | 1
CCSS_ILLAPA_ALUPAR | - | - |  | Condensador Sincronico | 1 | LF4 | 01-Atacama |  |  |  | PQ | 270 | 0 | 0 | 15 | 15 | 270 | 1 | 1
CCSS_AMARIA_ALUPAR | - | - |  | Condensador Sincronico | 1 | LF5 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 360 | 0 | 0 | 15 | 15 | 360 | 1 | 1
CS_U15 | - | - |  | Condensador Sincronico | 1 | LF5 | 00-Norte Grande |  |  |  | PV | 147.1 | 0 | 0 | 15 | 13.8 | 147.1 | 1 | 1
ILLAPA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
LIKANA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
NCHUQUI_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
AMARIA_GFM |  |  |  | Grid Forming | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  |  |  | 0.575 | 200 | 200 | 200
SVC_CARDONES |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 60 |  |  |  | 220 | 60 | 60 | 60
SVC_PDAZ |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 48 |  |  |  | 220 | 48 | 48 | 48
SVC_MAITENCILLO |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 220 | 22 | 22 | 22
STATCOM_CHACAY |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 170 |  |  |  | 220 | 170 | 170 | 170
STATCOM_DDA |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 102 |  |  |  | 220 | 102 | 102 | 102
STAT_POLPAICO |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 65 |  |  |  | 220 | 65 | 65 | 65
SVC_DOMEYKO |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 80 |  |  |  | 220 | 80 | 80 | 80
STAT_CNAVIA |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 220 | 200 | 200 | 200
STAT_PAZUCAR |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 500 | 100 | 100 | 100
STATCOM_MAIPO |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 220 | 200 | 200 | 200
STAT_ENTRERIOS |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 500 | 200 | 200 | 200
STAT_LAGUNAS |  |  |  | STATCOM | 1 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 220 | 100 | 100 | 100
STAT_KIMAL |  |  |  | STATCOM | 0 | [6 empty] | 400 |  |  |  | 220 | 400 | 400 | 400
BESS_SAN_ANDRES |  |  |  | BESS | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 35 | -35 | 0 |  | 220 | 35 | 35 | 35
BESS_PV_Salvador |  |  |  | BESS | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 50 | -50 | 0 |  | 110 | 50 | 50 | 50
BESS_EL_MANZANO |  |  |  | BESS | 1 |  | 04-Enel Distribución |  |  |  |  | 60 | -60 | 0 |  | 220 | 60 | 60 | 60
BESS_DON_HUMBERTO |  |  |  | BESS | 1 |  | 03-Chilquinta-Aconcagua |  |  |  |  | 60 | -60 | 0 |  | 110 | 60 | 60 | 60
BESS_Central_DDA |  |  |  | BESS | 1 |  | 01-Atacama |  |  |  |  | 110 | -110 | 0 |  | 220 | 110 | 110 | 110
BESS_Maria_Elena |  |  |  | BESS | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 61 | -61 | 0 |  | 220 | 61 | 61 | 61
BESS_Andes_Solar_IIA |  |  |  | BESS | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 80 | -80 | 0 |  | 220 | 80 | 80 | 80
BESS_Tamaya |  |  |  | BESS | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 69 | -69 | 0 |  | 110 | 69 | 69 | 69
BESS_CAPRICORNIO |  |  |  | BESS | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 48 | -36.38 | 0 |  | 110 | 48 | 48 | 48
BESS_Quillagua |  |  |  | BESS | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 95 | -41.51 | 0 |  | 220 | 95 | 95 | 95
BESS_Sol_del_Desierto |  |  |  | BESS | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 200 | -94.6 | 0 |  | 220 | 200 | 200 | 200
BESS_Andes_III_Etapa_I |  |  |  | BESS | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 80 | -80 | 0 |  | 220 | 80 | 80 | 80
BESS_GABRIELA |  |  |  | BESS | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 220 | -220 | 0 |  | 220 | 220 | 220 | 220
BESS_VICTOR_JARA |  |  |  | BESS | 1 |  | 00-Norte Grande |  |  |  |  | 200 | -200 | 0 |  | 220 | 220 | 200 | 200
BESS_La_Cabana |  |  |  | BESS | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 32 | -32 | 0 |  | 220 | 32 | 32 | 32
BESS_La_Cabana_Amp |  |  |  | BESS | 1 |  | 10-Araucanía |  |  |  |  | 33 | -33 | 0 |  | 220 | 33 | 33 | 33
BESS_Cochrane |  |  |  | BESS | 1 | [6 empty] | 20 | -8 | 0 |  | 220 | 20 | 20 | 20
BESS_Angamos |  |  |  | BESS | 1 | [6 empty] | 20 | -8 | 0 |  | 220 | 20 | 20 | 20
BESS_4H_Zaldivar |  |  |  | BESS | 1 | [6 empty] | 35 | -14 | 0 |  | 220 | 35 | 35 | 35
BESS_6H_I_1 |  |  |  | BESS | 1 | [6 empty] | 510 | -204 | 0 |  | 220 | 510 | 510 | 510
BESS_6H_I_2 |  |  |  | BESS | 0 | [6 empty] | 90 | 0 | 0 |  | 220 | 90 | 90 | 90
BESS_6H_II_12 |  |  |  | BESS | 0 | [6 empty] | 600 | 0 | 0 |  | 220 | 600 | 600 | 600
BESS_6H_III_1 |  |  |  | BESS | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 |  | 220 | 200 | 200 | 200
BESS_8H_II_1 |  |  |  | BESS | 0 | [6 empty] | 400 | 0 | 0 |  | 220 | 400 | 400 | 400