## Cargas
Carga EMTP | Zona DIgSILENT | Subestación/Barra DIgSILENT | Carga(s) DIgSILENT
TR_RTOMIC | 00-Norte Grande | RADOMIRO TOMIC 220 kV B1 | C. Radomiro Tomic 1 | C. Radomiro Tomic 2 UFR | C. Radomiro Tomic 3
TR_ZALDI220 | 00-Norte Grande | MMH 220 kV B1 | C. MMH | C. MMH UFR
TR_ELTESORO | 00-Norte Grande | EL TESORO 220 kV B1 | C. El Tesoro | C. El Tesoro UFR
TR_ESPERANZA | 00-Norte Grande | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220 kV B1 | C. Esperanza 1 | C. Esperanza 2 UFR | C. Esperanza 3
TR_ANTUCOYA | 00-Norte Grande | C. Minera Antucoya | C. Minera Antucoya UFR
EB_SGORDA_220 | 00-Norte Grande | EB Sierra Gorda 220 | C. EB1 Sierra Gorda | C. EB2 Sierra Gorda
TR_GABY | 00-Norte Grande | GABY 220 kV B1 | C. Gaby #1 UFR | C. Gaby #2 UFR
TR_MBLANCOS | 00-Norte Grande | MANTOS BLANCOS 220 kV B1 | C. Mantos Blancos UFR
TR_LBAYAS | 00-Norte Grande | LOMAS BAYAS 220 kV B1 | C. Lomas Bayas #1 UFR | C. Lomas Bayas #2 UFR
TR_FORTUNA | 00-Norte Grande | FORTUNA 220 kV B1 | C. Lomas Bayas II #1 | C. Lomas Bayas II #2
TR_O_MINSAL_N1 | 00-Norte Grande | MINSAL 110 kV B1 | C. Soquimich-Minsal | C. Soquimich-Minsal UFR
TR_NZALDIVAR | 00-Norte Grande
TR_OGP1 | 00-Norte Grande | OGP1 220 kV B2 | C. Escondida OGP1 33 #1 | C. Escondida OGP1 33 #2 | C. Escondida OGP1 33 #3 UFR | C. Escondida OGP1 69 #1 | C. Escondida OGP1 69 #3 UFR
TR_SULFUROS | 00-Norte Grande | SULFUROS 220 kV B1 | C. Booster N°1 | C. Booster N°2 | C. Escondida Lixiviación N°1 UFR | C. Escondida Lixiviación N°2 UFR | C. Escondida OLAP #1 | C. Escondida OLAP #2
TR_ESCONDIDA | 00-Norte Grande | ESCONDIDA 220 kV B1 | C. Escondida 69 #1 | C. Escondida 69 #1 UFR | C. Escondida 69 #2 UFR | C. Escondida B1 13.8 #1 UFR | C. Escondida B1 13.8 #2 UFR | C. Escondida B2 13.8 #1 UFR | C. Escondida B2 13.8 #2 UFR
TR_DOMEYKO | 00-Norte Grande | DOMEYKO 220 kV B1
TR_BOM3_220 | 00-Norte Grande | Escondida Bombeo 220 #3 | C. Escondida Bombeo #3 UFR
TR_BOM4_220 | 00-Norte Grande | Escondida Bombeo 220 #4 | C. Escondida Bombeo #4 UFR
TR_BOM2_220 | 00-Norte Grande | Escondida Bombeo 220 #2 | C. Escondida Bombeo #2 UFR
ELPENON_220 | 00-Norte Grande | El Peñon 66 | C. El Peñon UFR
TR_CHIMBORA | 00-Norte Grande | CHIMBORAZO 220 kV B1 | C. Escondida Chimborazo #1 | C. Escondida Chimborazo #2 | C. Escondida Chimborazo #3
TR_BARRILES | 00-Norte Grande | TAP OFF BARRILES 220 kV B1 | C. Barriles | C. Mantos de la Luna UFR
TR_COLOSO | 00-Norte Grande | COLOSO 220 kV B1 | C. Escondida Bombeo #1 UFR | C. Escondida Coloso | C. Escondida Coloso #4 | C. Escondida Desalinisadora UFR
TR_SGORDA | 00-Norte Grande | SIERRA GORDA 220 kV B1 SIERRA GORDA 220 kV B2 | C. Sierra Gorda N°1 | C. Sierra Gorda N°2 | C. Sierra Gorda UFR
TR_LAMPA_220 | 04-Enel Distribución | LAMPA 220 kV B1 | I. Lampa 1 | I. Lampa 2 | I. Lampa 3
TR_LPEU_N1 | 10-Araucanía | Los Peumos 220
PICOLTUE_220 | 10-Araucanía | MULCHEN 220 kV B1 | R. Picoltué 220 kV
TR_HUALP_N1 | 09-Concepción | HUALPEN 220 kV B1 | I. SSAA Hualpén 220 kV
CLAJA_220 | 08-Charrúa | CELULOSA LAJA 220 kV B1 | I. Laja (CMPC)_1 | I. Laja (CMPC)_2 | I. Laja (CMPC)_3 | I. Laja (CMPC)_B | I. Laja (CMPC)_D
INFOR_220 | 08-Charrúa | PAPELERA INFORSA 220 kV B1 | I. Inforsa 1 | I. Inforsa 2 | I. Inforsa 3
TCHOLG_220 | 08-Charrúa | CHOLGUAN (STS) 220 kV B1 | I. Cholguan 220 kV | R. Cholguán 220 kV
TR_STAFE_220 | 08-Charrúa | Santa Fe Energía 220
TR_COLBUN_N1 | 05-Colbún | COLBUN 220 kV B1 COLBUN 220 kV B2 | I. Procart 220 kV 1 | I. Procart 220 kV 2 | I. Procart 220 kV 3 | R. Colbun 220 kV
MINERO_220 | 05-Colbún | MINERO 220 kV B1 | I. Minero-Colon 1 110 kV | I. Minero-Colon 2 110 kV | I. Minero-Cordillera 1 110 kV | I. Minero-Cordillera 2 110 kV | I. Minero-El Cobre 1 110 kV | I. Minero-El Cobre 2 110 kV | I. Minero-Sewel 1 110 kV | I. Minero-Sewel 2 110 kV
AJAHUEL_154 | 06-Troncal_Qui-Cha | ALTO JAHUEL 154 kV B1
TR_CHENA_N1 | 04-Enel Distribución | CHENA 220 kV B1
TR_CHENA_N2 | 04-Enel Distribución | CHENA 220 kV B1
TR_AMELIPI_N1 | 06-Troncal_Qui-Cha | ALTO MELIPILLA 220 kV B1
TR_MAITENES_220 | 06-Troncal_Qui-Cha | LOS MAITENES 220 kV B1 | I. Maitenes 220 kV 1 | I. Maitenes 220 kV 2 | I. Maitenes 220 kV 3
SPEDRO_110 | 03-Chilquinta-Aconcagua | SAN PEDRO 110 KV 1 | R. San Pedro 1 110 kV | R. San Pedro 2 110 kV
ATR_QUILL_N123 | 02-Coquimbo | QUILLOTA 110 kV B1 | ATR QUILLOTA 220/115/13.8kV 75MVA N1
TR_LOSVILOS_N1 | 02-Coquimbo | LOS VILOS 220 kV B1 | I. Pto. Chungo + SS/AA Los Vilos 110 kV
TR_PAZUC_N1 | 02-Coquimbo | ATR PAZUCAR 220/110/13.8kV 150MVA N10
CASERONES_220 | 01-Atacama | CASERONES 220 kV B1 | I. Caserones 1 220 KV | I. Caserones 2 220 KV | I. Caserones 3 220 KV
AGROSUPER_220 | 01-Atacama | AGROSUPER 220 kV B1 | I. Agrosuper 1 | I. Agrosuper 2
TR_MAITE_N1 | 01-Atacama | MAITENCILLO 220 kV B1
TR_MAITE_N2 | 01-Atacama | MAITENCILLO 220 kV B1
ATR_CARDO_N1 | 01-Atacama | CARDONES 220 kV B1 | ATR CARDONES 220/115/13.8kV 75MVA N1
CNEGRON_220 | 01-Atacama | CERRO NEGRO NORTE 220 kV | I. CNN 220 KV
TR_PALMON | 00-Norte Grande | POZO ALMONTE 220 kV B1
TR_CONDORES | 00-Norte Grande | CONDORES 220 kV B1
TR_COLLAHU | 00-Norte Grande | COLLAHUASI 220 kV B1 | C. Collahuasi B2 1 | C. Collahuasi B2 2
TR_QBLANCA | 00-Norte Grande | QUEBRADA BLANCA 220 kV B1 | C. Quebrada Blanca UFR
TR_NVICTORIA | 00-Norte Grande | TAP OFF NUEVA VICTORIA 220 kV B1 | C. Nueva Victoria | C. Nueva Victoria UFR
TR_MEJILLON | 00-Norte Grande | MEJILLONES 220 kV B1 | C. Polpaico/Megapuerto/Molynor GAG
TR_NINSAL_N2 | 00-Norte Grande | MINSAL 220 kV B1 | C. MolyCop UFR
TR_CHACAYA110 | 00-Norte Grande | CHACAYA 110 kV B1 | C. Algorta UFR | C. Blue Dolphin
BUIN_220 | 04-Enel Distribución | BUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) 220 kV B1
TR_TEMUCO66 | 11-Araucanía 66 kV | TEMUCO 66 kV B1 | R. Temuco (Frontel) | Hay varias cargas en 66 kV aguas abajo
AJAHUEL_110 | 04-Enel Distribución | ALTO JAHUEL 110 kV B2
MAULE_220 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | Maule 220 kV
TR_CHILOE_110 | 10-Araucanía | CHILOE 110 kV B1
TR_PARGUA_220 | 10-Araucanía | Pargua 110kV
ATR_VALDIV_220 | 10-Araucanía | VALDIVIA 220 kV B1 | TR VALDIVIA 230/69/13.8kV 60MVA N1
ATR_LASTARR_220 | 10-Araucanía | Lastarria 220 kV BP1 | TR LASTARRIA 220/66/13.2 KV 75 MVA
SE_ESTRELLA110 | 06-Troncal_Qui-Cha | La Estrella 110 kV
TR_HUALQUI_220 | 09-Concepción | HUALQUI 220 KV BP1 | TR HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA
NEPTUNO_220 | 04-Enel Distribución | J1-J4 | I. Neptuno 1 | I. Neptuno 2
ATR_RACON_N1 | 03-Chilquinta-Aconcagua | Rio Aconcagua 220 kV BP1 | TR RIO ACONCAGUA 220/110/13.2KV 360MVA
TR_GEOGLIFOS | 00-Norte Grande | GEOGLIFOS 220 KV BP1 | C. Oyarvide 1 | C. Oyarvide 2
TR_PPATACHE | 00-Norte Grande | PUERTO PATACHE 220 KV BP1 | I. Puerto Patache 2
CAITAN220 | 00-Norte Grande | Caitán 220 | I. Bombeo 1 1 | I. Bombeo 1 2 | I. Bombeo 2 1 | I. Bombeo 2 2 | I. Bombeo 3 1 | I. Bombeo 3 2
CAPRICOR_110 | 00-Norte Grande | CAPRICORNIO 110 kV B1
DALMAG_110 | 01-Atacama | DIEGO DE ALMAGRO 110 kV B1
TR_ITAHUE_N1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | ITAHUE 220 kV B1
CONCEPCION_220 | 09-Concepción | CONCEPCION 220 kV B1 | I. SSAA Concepción 220 kV
CHARRUA_154 | 08-Charrúa | CHARRUA 220 kV B1
TR_MELIPULLI110 | 10-Araucanía | MELIPULLI 220 kV B1 | R. Puerto Montt 23 kV (T33) | R. Puerto Montt 23 kV (T44)
TR_PARINACOTA | 00-Norte Grande | PARINACOTA 220 kV B1
Puerto_CMDIC | 00-Norte Grande | TARAPACÁ 220 kV B1
Lagunas23 | 00-Norte Grande | LAGUNAS 220 kV B1 | C. AFC Minera - C. DSM Minera
TR_EL_LOA | 00-Norte Grande | TAP OFF EL LOA 220 kV B1 | C. SQM El Loa UFR
TR_TOCOPILLA | 00-Norte Grande | Tocopilla 100 B1 | C. ELECDA Tocopilla | C. Tocopilla LIPESED
TR_SPENCE | 00-Norte Grande | SPENCE 220 kV B1 | C. Spence UFR | C. Spence/Cerro Dominador
TR_PALLATA | 00-Norte Grande | Pallata 220 kV BP
TR_ATACAM23 | 00-Norte Grande | ATACAMA 220 kV B1
TR_PURI220 | 00-Norte Grande | PURI 220 kV B1 | C. Escondida Puri #1 | C. Escondida Puri #2 | C. Escondida Puri #3
TR_ELABRA | 00-Norte Grande | EL ABRA 220 kV B1 | C. El Abra 1 | C. El Abra 2 UFR | C. El Abra 3
TR_ZALDI220 | 00-Norte Grande | ZALDÍVAR 220 kV B1 | C. Zaldívar 23 #1 UFR | C. Zaldívar 23 #2 | C. Zaldívar 6.6 1-2
TR_ELCOBRE | 03-Chilquinta-Aconcagua | El Cobre (ANGLO AMERICAN) | I. El Cobre 110 kV 1 | I. El Cobre 110 kV 2
R_PAPOSO | 01-Atacama | PAPOSO 220 kV B1 | R. Paposo 220 kV
TR_SPEDRO220 | 03-Chilquinta-Aconcagua | SAN PEDRO 110 KV 2 | R. San Pedro 1 110 kV | R. San Pedro 2 110 kV
TR_MANZA2201 | 04-Enel Distribución | Tap El Manzano T41 L1 | I. El Manzano 1 | I. El Manzano 3
TR_ESALTO220 | 04-Enel Distribución | EL SALTO 220 kV B1 | ATR EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA N1
CNAVIA_TR_N1 | 04-Enel Distribución | CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV B1 | ATR CERRO NAVIA 220/110/13.2kV 400MVA N2
CNAVIA_TR_N2 | 04-Enel Distribución | CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV B1 | ATR CERRO NAVIA 220/110/13.2kV 400MVA N3
CNAVIA_TR_N3 | 04-Enel Distribución | CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220 kV B1 | ATR CERRO NAVIA 220/110/13.2kV 400MVA N5
PORTEZUELO_220 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | PORTEZUELO 110 kV B1 | R. Portezuelo 66 kV
TR_ASANTA_N1 | 03-Chilquinta-Aconcagua | Agua Santa B1 220kV | ATR AGUA SANTA 220/115/66kV 300MVA N1
TINGUIRI_220 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | TINGUIRIRICA 154 kV B1 | TR TINGUIRIRICA 220/154/66KV 300MVA
TR_CPACIFICO | 08-Charrúa | CELULOSA PACIFICO 220 kV B1 | I. Pacífico_1
TR_LGUINDOS | 08-Charrúa | Los Guindos I 15kV | SS/AA Los Guindos I | SS/AA Los Guindos II
l_CUNCO110 | 10-Araucanía | R. Cunco | R. Cunco
TR_MARIQUINA | 10-Araucanía | Mariquina 220 | R. Mariquina 220 kV
ATR_PICHIRRO | 10-Araucanía | NUEVA PICHIRROPULLI 220 kV B1
PILAUCO_220 | 10-Araucanía | PILAUCO 220 kV B1 | ATR PILAUCO 220/66/23kV 120MVA
TR_KELLAR | 00-Norte Grande | KELAR 220 kV B1 | SS/AA Kelar TG1 | SS/AA Kelar TG2 | SS/AA Kelar TV1 y TV2
L_MAMPIL220 | 08-Charrúa | CENTRAL MAMPIL 220 kV BP1 | R. Coopelan 220 kV
L_RUCUE220 | 08-Charrúa | CENTRAL RUCUE 220 kV B1 | R. Rucue 220 kV
FCR_154 | 09-Concepción
SAUX_U16 | 00-Norte Grande | Tocopilla U16 | SS/AA U16
TR_CHAMY_SSAA | 00-Norte Grande | CHAMY 100 kV B1 | C. Chuquicamata Chamy
L_CALAM | 00-Norte Grande | CALAMA NUEVA 220 kV B1 | C. Calama Santa Margarita
TR_NORGENER | 00-Norte Grande | NORGENER 220 kV B1 | C. PMA Tocopilla | SS/AA NTO1 | SS/AA NTO2
TR_TCHITACK | 00-Norte Grande | TCHITACK 220 kV B1 | I. Tchitack 1 | I. Tchitack 2
TR_ESMERAL110 | 00-Norte Grande | ESMERALDA 110 kV B1 | C. Esmeralda Centro 13.8 UFR | C. Esmeralda Centro 23 UFR | C. Esmeralda Sur UFR
TR_ANGAMOS | 00-Norte Grande | ANGAMOS 220 kV B1 | SS/AA ANG 1.1 y 1.2 | SS/AA ANG 2.1 y 2.2
LF_IEM | 00-Norte Grande | TEN GIS 220 kV B1 | SSAA IEM 1 y 2
TR_LLANOS220 | 00-Norte Grande | TAP OFF LLANOS 220 KV | C. Aguas Blancas UFR-Aguas Blancas
L_SEA_CHU | 00-Norte Grande | A 100 kV B1 | C. Chuquicamata S/E A 1 | C. Chuquicamata S/E A 2 UFR | C. Chuquicamata S/E A 3 | C. Chuquicamata S/E A 4 | C. Chuquicamata S/E A 5 | C. Chuquicamata S/E A 6 | C. Chuquicamata S/E A 7 | C. Chuquicamata S/E A 8 | C. Chuquicamata S/E A 9
L_SK1_CHU | 00-Norte Grande | K1 100 kV B1 | C. Chuquicamata K1 1 | C. Chuquicamata K1 2 | C. Chuquicamata K1 3
L_SE10_CHU | 00-Norte Grande | 10 100 kV B1 | C. Chuquicamata S/E 10 1 | C. Chuquicamata S/E 10 2 UFR | C. Chuquicamata S/E 10 3 | C. Chuquicamata S/E 10 4 | C. Chuquicamata S/E 10 5 | C. Chuquicamata S/E 10 6 | C. Chuquicamata S/E 10 7
L_SE10A | 00-Norte Grande | 10A 100 kV B1 | C. Chuquicamata S/E 10A 1 | C. Chuquicamata S/E 10A 2 UFR | C. Chuquicamata S/E 10A 3 | C. Chuquicamata S/E 10A 4 | C. Chuquicamata S/E 10A 5 | C. Chuquicamata S/E 10A 6
L_SKM6 | 00-Norte Grande | KM6 100 kV B1 | C. Chuquicamata Km-6 1 | C. Chuquicamata Km-6 2 | C. Chuquicamata Km-6 3 | C. Chuquicamata Km-6 4
TR_SALAR_SE | 00-Norte Grande | SALAR 220 kV B1 | C. Chuquicamata Salar
TR_FARELLON | 00-Norte Grande | FARELLÓN 220 kV B1 | C. Escondida Farellón #1 | C. Escondida Farellón #2 | C. Escondida Farellón #3
L_PE_TALTAL | 01-Atacama | CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220 kV B1 | I. Guanaco
COIPA_220 | 01-Atacama | LA COIPA 220 kV B1 | I. La Coipa 220 KV 1 | I. La Coipa 220 KV 2
L_GUAC220 | 01-Atacama | CENTRAL GUACOLDA 220 kV B1 | SS/AA Guacolda | SS/AA Guacolda U1 | SS/AA Guacolda U2 | SS/AA Guacolda U3 | SS/AA Guacolda U4 | SS/AA Guacolda U5
SEM_CANDELARIA | 02-Coquimbo | B1 | I. MCDA 1 | I. MCDA 2
AA100_110 | 00-Norte Grande | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110 kV B1 | SS/AA UGs Tamaya_10 Ugs
L_SE_SAG | 03-Chilquinta-Aconcagua | SAG 220 kV B1 | I. Andina 1 | I. Andina 2
Load1 | 03-Chilquinta-Aconcagua | LOS MAQUIS 110 kV B1
TR_CORDILL220 | 03-Chilquinta-Aconcagua | CORDILLERA (ANDINA) 220 kV B1 | I. Cordillera 1 | I. Cordillera 2
TR_CHICUREO2202 | 04-Enel Distribución | CHICUREO 220 kV B1 | R. Chicureo 1 | R. Chicureo 2
L_CMPC110 | 06-Troncal_Qui-Cha | MAIPO 110 kV B1 | I. CMPC Papeles 11 kV 1 | I. CMPC Papeles 110 kV 1 | I. CMPC Papeles 110 kV 2 | R. E.E. Pirque 1 110 kV | R. E.E. Pirque 2 110 kV
L_STAMARIA220 | 08-Charrúa | CENTRAL SANTA MARIA 230 kV B1 | SS/AA Santa María
TR_DUQUE_N1 | 08-Charrúa | DUQUECO 66 kV B1 | I. Duqueco 66 kV | R. Duqueco 66 kV
L_LLANQUI | 10-Araucanía | tap Llanquihue
L_PTOMONTT | 10-Araucanía | PUERTO MONTT 220 kV B1 | R. Puerto Montt 1
L_PIUQUENES220 | 02-Coquimbo | LOS PIUQUENES 220 kV B1 | I. Los Piuquenes 220 kV 1 | I. Los Piuquenes 220 kV 2 | I. Los Piuquenes 220 kV 3
L_CLEONES | 01-Atacama | Cabo Leones II 220 kV
TR_MANZA2202 | 04-Enel Distribución | Tap El Manzano T41 L1 | I. El Manzano 1 | I. El Manzano 3 | R. El Manzano 2 | R. El Manzano 4
TR_CHICUREO2201 | 04-Enel Distribución | CHICUREO 220 kV B1 | R. Chicureo 1 | R. Chicureo 2
MELI_220_66 | 10-Araucanía | MELIPULLI 220 kV B1 | R. Puerto Montt 23 kV (T33) | R. Puerto Montt 23 kV (T44)
L_COCHRA | 00-Norte Grande | COCHRANE 220 kV B1 | C. Cochrane 220 kV | SS/AA CCH 1.1 | SS/AA CCH 2.1
PUQUIOS220 | 00-Norte Grande | PUQUIOS 220 KV BP1 | C.Challacollo 1 | C.Challacollo 2 | C.Paguana 1 | C.Paguana 2 | C.Puquios 1 | C.Puquios 2 | C.Puquios 3 | C.Puquios 4 | C.Puquios 5 | C.Tiquima 1
COLLAH_PS | 00-Norte Grande | COLLAHUASI 220 kV B1 | C. Collahuasi 2 UFR | C. Collahuasi B1 1 | C. Collahuasi B1 3 | C. Quebrada Blanca UFR | C. Collahuasi B2 1 | C. Collahuasi B2 2
CANDELARIA_220 | 06-Troncal_Qui-Cha | CANDELARIA 220 kV B1
TR_LALIGUA_N1 | 02-Coquimbo
TAP_MAURO220 | 02-Coquimbo | Tap Mauro_C1 | I. Mauro 220 kV 1 | I. Mauro 220 kV 2
LPIUQUE_220 | 02-Coquimbo | LOS PIUQUENES 220 kV B1 | I. Los Piuquenes 220 kV 1 | I. Los Piuquenes 220 kV 2 | I. Los Piuquenes 220 kV 3
TR_POLVORA_N1 | 03-Chilquinta-Aconcagua | LA POLVORA 220 KV BP1
TR_CASABLANCA_N1 | 03-Chilquinta-Aconcagua | CASABLANCA 66 kV B1 | R. Casablanca 1 66 kV | R. Casablanca 2 66 kV
PORTEZUELO_110 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | PORTEZUELO 110 kV B1 | R. Portezuelo 66 kV
TR_TUNICHE_N1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | Tap Tuniche 1 | I. Tuniche 66 kV | R. Tuniche 66 kV
TR_MATAQ_220 | 06-Troncal_Qui-Cha | MATAQUITO 220 kV B1
TR_DICHATO | 06-Troncal_Qui-Cha | BB1
TR_NVACAUQUE | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | BB1
TR_NIRIVI | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro) | BB1
TR_MAPA | 09-Concepción | PLANTA ARAUCO 220 KV BPB | I. MAPA 220 kV TR10 | I. MAPA 220 kV TR9
TR_VARONES | 08-Charrúa | Los Varones 66 kV
ATR_METR_220_1 | 11-Araucanía 66 kV | NUEVA METRENCO 66 kV BP1 | I. Metrenco FFCC 66 kV
TR_NVA_VALD | 10-Araucanía
Load2 | 10-Araucanía
TR_LALMEND_N1 | 04-Enel Distribución | LOS ALMENDROS 220 kV B1
TR_ALFALFAL_N1 | 04-Enel Distribución | CENTRAL ALFALFAL 220 kV B1 | SS/AA Alfalfal
TR_CORDILLERA220 | 05-Colbún | MINERO 110 kV B1 | I. Minero-Cordillera 1 110 kV | I. Minero-Cordillera 2 110 kV
Note on D42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D66: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D95: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D96: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D97: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D98: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D100: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D101: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on D107: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transformador asociado
Note on A151: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No encontré esta barra en DIgSILENT, pero sí la zona en que debería estar
Note on A165: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo encontré la barra Valdivia en DIgSILENT, no Nva Valdivia
Note on A166: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No encontré la barra Gamboa en la BD DIgSILENT, pero se asume que está en Araucanía pues se conecta a Chiloé 220
Note on A169: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se asume misma barra que MINERO_220

## Static_PV
Name1 | Name2 | Name3 | Nombre DIgSILENT | Zona DIgSILENT
PFV_Capricornio | PFV_Capricornio_new |  | PFV CAPRICORNIO | 00-Norte Grande
PFV_Quilapilun | PFV_Quilapilun |  | PFV QUILAPILUN | 03-Chilquinta-Aconcagua
PFV_Dona_Carmen | PFV_Dona_Carmen |  | PFV DOÑA CARMEN SOLAR | 02-Coquimbo
PFV_EL_PELICANO | PFV_EL_PELICANO |  | PFV EL PELICANO | 02-Coquimbo
PFV_LA_HUELLA | PFV_LA_HUELLA |  | PFV LA HUELLA | 02-Coquimbo
PFV_EL_ROMERO | PFV_EL_ROMERO |  | PFV EL ROMERO | 02-Coquimbo
PFV_VALLE_ESCONDIDO | PFV_VALLE_ESCONDIDO |  | PFV VALLE ESCONDIDO | 01-Atacama
PFV_SAN_ANDRES | PFV_SAN_ANDRES |  | PFV SAN ANDRES | 01-Atacama
PFV_LLANO_DE_LLAMPOS | PFV_LLANO_DE_LLAMPOS |  | PFV LLANO DE LLAMPOS | 01-Atacama
PFV_Pampa_Solar_Norte | PFV_Pampa_Solar_Norte |  | PFV PAMPA SOLAR NORTE | 01-Atacama
PFV_GUANCHOI | PFV_GUANCHOI |  | PFV GUANCHOI 01 A | 01-Atacama
PFV_D_ALMAGRO_SUR | PFV_DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR |  | PFV Diego de Almagro Sur | 01-Atacama
PFV_CAMPOS_DEL_SOL | PFV_CAMPOS_DEL_SOL |  | PFV Campos de Sol 1 64.7 MVA | 01-Atacama
PFV_LUZ_DEL_NORTE | PFV_LUZ_DEL_NORTE |  | PFV LUZ DEL NORTE | 01-Atacama
PFV_CARRERA_PINTO | PFV_CARRERA_PINTO |  | PFV CARRERA PINTO | 01-Atacama
PFV_DAlmagro_Equiv | PFV_DAlmagro_Equiv |  | #---------- | 01-Atacama
PFV_Conejo | PFV_Conejo |  | PFV CONEJO SOLAR | 01-Atacama
PFV_LALACKAMA_I_II | PFV_LALACKAMA_I_II |  | PFV LALACKAMA (I-II) | 01-Atacama
PFV_MALGARIDA_I_II | PFV_MALGARIDA_I_II |  | PFV MALGARIDA IyII | 01-Atacama
PFV_ALMEYDA | PFV_ALMEYDA |  | PFV ALMEYDA | 01-Atacama
PFV_Pampa_PTigre | PV_PAMPA_TIGRE |  | PFV PAMPA TIGRE | 00-Norte Grande
PFV_Domeyko | PFV_Domeyko |  | PFV DOMEYKO_A | 00-Norte Grande
PFV_Andes_Solar_SD_SA_SN | PFV_Andes_Solar |  | PFV ANDES SOLAR | 00-Norte Grande
PFV_UribeSolar | PFV_UribeSolar |  | PFV URIBE SOLAR | 00-Norte Grande
PFV_Bolero | PFV_Bolero |  | PFV BOLERO | 00-Norte Grande
PFV_VALLE_DEL_SOL | PFV_VALLE_DEL_SOL |  | PFV VALLE DEL SOL_A | 00-Norte Grande
PFV_Cerro_Dominador | PFV_Cerro_Dominador |  | PFV CERRO DOMINADOR | 00-Norte Grande
PFV_TamayaSolar | PFV_TamayaSolar |  | PFV Tamaya Solar | 00-Norte Grande
PFV_Finis_Terrae_I | PFV_Finis_Terrae_I |  | PFV Finis Terrae FIMER_PWM 74.52 MVA | 00-Norte Grande
PFV_Finis_Terrae_II | PFV_Finis_Terrae_II |  | PFV Finis Terrae Sungrow 13.75 MVA_1 | 00-Norte Grande
PFV_Jama_I_II | PFV_Jama_I_II |  | PFV JAMA U1 | 00-Norte Grande
PFV_Usya_AzaBache | PFV_Usya_AzaBache |  | PFV USYA | 00-Norte Grande
PFV_LCruz_Solar | PFV_LCruz_Solar |  | PFV La Cruz Solar | 00-Norte Grande
PFV_Sol_del_Desierto_II | PFV_Sol_del_Desierto_II |  | #---------- | 00-Norte Grande
PFV_Maria_Elena | PFV_Maria_Elena |  | PFV MARIA ELENA | 00-Norte Grande
PFV_Granja_Solar | PFV_Granja_Solar |  | PFV GRANJA SOLAR | 00-Norte Grande
PFV_Huatacondo | PFV_Huatacondo |  | PFV HUATACONDO | 00-Norte Grande
PFV_Atacama_Solar_II | PFV_Atacama_Solar_II |  | PFV Atacama Solar II | 00-Norte Grande
PFV_Nuevo_Quillahua | PFV_Nuevo_Quillahua |  | PFV NUEVO QUILLAGUA | 00-Norte Grande
PFV_PALM_HUAYCA | PFV_PALM_HUAYCA |  | PFV LA HUAYCA II (U1-U3) | 00-Norte Grande
PFV_San_Pedro | PFV_San_Pedro |  | PFV SAN PEDRO_A | 00-Norte Grande
PFV_Andes_Solar_II | PFV_Andes_Solar_IIA |  | PFV ANDES SOLAR IIA | 00-Norte Grande
PFV_Coya | PFV_Coya |  | PFV Coya_A | 00-Norte Grande
PFV_Elena_Kimal | PFV_Elena_Kimal |  | PFV Elena Etapa 1 | 00-Norte Grande
PFV_Las_Salinas | PFV_Las_Salinas |  | PFV_LasSalinas_01 | 00-Norte Grande
PFV_Pedro_de_Valdivia | PFV_Pedro_de_Valdivia |  | #---------------- | 00-Norte Grande
PFV_Lalackama_Parinas | PFV_Lalackama_Parinas |  | PFV LALACKAMA (I-II) | 01-Atacama
PFV_Willka2 | PFV_Willka2 |  | #---------- | 00-Norte Grande
PFV_Nuevo_Futuro | PFV_Nuevo_Futuro |  | #---------- | 02-Coquimbo
PFV_Punta_del_Viento | PFV_Punta_del_Viento |  | #---------- | 02-Coquimbo
PFV_Libelula_Gen | PFV_Libelula_Gen |  | #---------- | 04-Enel Distribución
PFV_Meseta_de_los_Andes | PFV_Meseta_de_los_Andes |  | PFV Meseta de los Andes | 03-Chilquinta-Aconcagua
PFV_COCHRANE | PFV_COCHRANE |  |  | 00-Norte Grande
PFV_KAPATUIR | PFV_KAPATUIR |  |  | 00-Norte Grande
PFV_QUILLOTA | PFV_QUILLOTA |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
PFV_LAMPA | PFV_LAMPA |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
PFV_IEM_TEN | PFV_IEM_TEN |  |  | 00-Norte Grande
PFV_RIO_ESCONDIDO | PFV_RIO_ESCONDIDO |  | PFV Rio Escondido | 01-Atacama
PFV_Sol_del_Lila | PFV_Sol_del_Lila |  | PFV SOL DE LILA_A (B1) | 00-Norte Grande
PFV_STA_ISABEL | PFV_STA_ISABEL |  | PFV SANTA ISABEL | 00-Norte Grande
PFV_Sol_de_Varas | PFV_Sol_de_Varas |  |  | 01-Atacama
PFV_IEM_TEN_old | PFV_iem_ten |  |  | 01-Atacama
PFV_NCHUQUI | PFV_NCHUQUI |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Las_Salinas_Etapa2_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Las_Salinas_Etapa2_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Las_Salinas_Etapa3_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Las_Salinas_Etapa4_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Las_Salinas_Etapa5_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Gran_Teno_OG |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PFV_Tamango_OG |  |  |  | 08-Charrúa
PFV_Dona_Antonia_OG |  |  |  | 02-Coquimbo
PMG_Venezia_Solar_OG |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PFV_Don_Humberto_OG |  |  |  | 03-Chilquinta-Aconcagua
PFV_Tamarico_OG |  |  |  | 01-Atacama
PFV_Ortega_Negrete_OG |  |  |  | 08-Charrúa
PFV_Las_Salinas_Etapa6_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Libertad_II_OG |  |  |  | 01-Atacama
PFV_Libertad_III_OG |  |  |  | 01-Atacama
PFV_Leyda_OG |  |  |  | 03-Chilquinta-Aconcagua
PFV_Central_DDA_OG |  |  |  | 01-Atacama
PFV_Sol_de_Vallenar_OG |  |  |  | 01-Atacama
PFV_Aurora_Solar_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Gabriela_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Andes_III_Etapa1_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Peldehue_Solar_OG |  |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
PFV_Cachiyuyo_OG |  |  |  | 01-Atacama
PFV_Victor_Jara_OG |  |  |  | 00-Norte Grande

## Static_WP
Name1 | Name2 | Name3 | Nombre DIgSILENT | Zona DIgSILENT
PE_Aurora | - |  | PE AURORA (U1-U43) | 10-Araucanía
PE_SanGabriel | - |  | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | 10-Araucanía
PE_MallecoNorte | - |  | PE Malleco Norte | 10-Araucanía
PE_MallecoSur | - |  | PE Malleco Sur | 10-Araucanía
PE_Renaico_I | - |  | PE RENAICO I (U1-U44) | 10-Araucanía
PE_Los_Olmos | - |  | PE LOS OLMOS | 10-Araucanía
PE_Tolpan_Sur | - |  | PE Tolpan Sur | 10-Araucanía
PE_Lomas_de_Duqueco | - |  | PE LOMAS DE DUQUECO | 08-Charrúa
PE_El_Arrayan | - |  | PE EL ARRAYAN (U1-U50) | 02-Coquimbo
PE_Pta_Palmeras | - |  | PE PUNTA PALMERAS (U1-U15) | 02-Coquimbo
PE_Talinay_O_P | - |  | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | 02-Coquimbo
PE_Monte_Redondo | - |  | PE MONTE REDONDO (U1-U24) | 02-Coquimbo
PE_CANELA_II | - |  | PE CANELA II (U1-U40) | 02-Coquimbo
PE_LOS_CURUROS | - |  | PE LOS CURUROS (U1-U57) | 02-Coquimbo
PE_PUNTA_SIERRA | - |  | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | 02-Coquimbo
PE_Cerro_Pampa_Tigre | - |  | PFV PAMPA TIGRE | 00-Norte Grande
PE_Sierra_Gorda | - |  | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | 00-Norte Grande
PE_Tchamma | - |  | PE TCHAMMA | 00-Norte Grande
PE_Calama34 | - |  | PE CALAMA | 00-Norte Grande
PE_Cabo_Leones_I | - |  | PE CABO LEONES I TIPO 1 (2 [MW])_A | 01-Atacama
PE_Valle_de_los_Vientos | - |  | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45)_A | 00-Norte Grande
PE_Taltal_Parinas | - |  | PE TALTAL (U1-U33) | 01-Atacama
PE_Llanos_del_Viento | - |  | PE LLANOS DEL VIENTO (U1-U32) | 00-Norte Grande
PE_La_Estrella | - |  | PE LA ESTRELLA
PE_San_Juan_I_II | - |  | PE SAN JUAN (U1-U56)_A | 02-Coquimbo
PE_Ca_Man_Lce | - |  | #---- | 06-Troncal_Qui-Cha
PE_Ckani_new | - |  |  | 00-Norte Grande
PE_SUR_1 | - |  |  | 10-Araucanía
PE_SUR_2 | - |  |  | 10-Araucanía
PE_SUR_3 | - |  |  | 10-Araucanía
PE_SUR_4 | - |  |  | 10-Araucanía
PE_Sarco220 | - |  | PE SARCO (U1-U50) | 01-Atacama
PE_Taltal | PE_Taltal |  | #---- | 01-Atacama
PE_Cabo_Leones_II | - |  | PE CABO LEONES II_A | 01-Atacama
PE_Sarco220_old | - |  |  | 01-Atacama
PE_San_Pedro_II | - |  | PE SAN PEDRO II (U1-U13) | 10-Araucanía
PE_Ckani | - |  | #---- | 00-Norte Grande
PE_Caman_ Etapa1_OG |  |  |  | 10-Araucanía
PE_San_Matias_Etapa1_OG |  |  |  | 10-Araucanía
PE_Horizonte_Etapa1_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PE_Horizonte_Etapa2_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
Pe_Lomas_de_TalTal_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PE_Antofagasta_OG |  |  |  | 00-Norte Grande

## SG_UC
Name1 | Name2 | Name3 | Nombre DIgSILENT | Zona DIgSILENT
Central_Colbun | Colbun_U1 | Colbun_U1 | HE COLBUN U1 | 05-Colbún
Central_Colbun | Colbun_U2 | Colbun_U2 | HE COLBUN U2 | 05-Colbún
Central_Canutillar | Canutillar_U1 | Canutillar_U1 | HE CANUTILLAR U1 | 10-Araucanía
Central_Canutillar | Canutillar_U2 | Canutillar_U2 | HE CANUTILLAR U21 | 10-Araucanía
Central_Pangue | Pangue_U1 | Pangue_U1 | HE PANGUE U1 | 08-Charrúa
Central_Pangue | Pangue_U2 | Pangue_U2 | HE PANGUE U2 | 08-Charrúa
Central_Antuco | Antuco_U2 | HE_Antuco_U1 |  | 08-Charrúa
Central_Antuco | Antuco_U1 | Antuco_U1 | HE ANTUCO U1 | 08-Charrúa
Central_Ralco | Ralco_U1 | Ralco_U1 | HE RALCO U1 | 08-Charrúa
Central_Ralco | Ralco_U2 | Ralco_U2 | HE RALCO U2 | 08-Charrúa
Central_LomaAlta_RioColorado | La_Mina_RColorado | La_Mina_RColorado | HP LA MINA U1-U2 y HP RIO COLORADO U1-U2 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_LomaAlta_RioColorado | LomaALta | C_LomaAlta | HP LOMA ALTA U1 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Digua | Digua_U1 | LFS_DIGUA_U1 | HP DIGUA U1 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Digua | Niuble_U1 | Niuble_U1 |  | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_LosHierros | Loma_LHierros | Loma_Alta_LHierros | HP LOS HIERROS II U1 y HP LOS HIERROS U1-U2 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Peuchen | Peuchen_U1 | Peuchen_U1 | HP PEUCHEN U1 | 08-Charrúa
Central_Peuchen | Peuchen_U2 | Peuchen_U2 | HP PEUCHEN U2 | 08-Charrúa
Central_Machicura | Machicura_U1 | Machicura_U1 | HE MACHICURA U1 | 05-Colbún
Central_Machicura | Machicura_U2 | Machicura_U2 | HE MACHICURA U2 | 05-Colbún
Central_Pehuenche | Pehuenche_U1 | Pehuenche_U1 | HE PEHUENCHE U1 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Pehuenche | Pehuenche_U2 | Pehuenche_U2 | HE PEHUENCHE U2 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_LaHiguera | LaHiguera_U1 | LaHiguera_U1 | HP LA HIGUERA U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
Central_LaHiguera | LaHuiguera_U2 | LaHiguera_U2 | HP LA HIGUERA U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
Central_ElPaso | ElPaso_U1 | ElPaso_U1 | HP EL PASO U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
Central_ElPaso | ElPaso_U2 | ElPaso_U2 | HP EL PASO U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
Central_ElPaso | ElPaso_U3 | ElPaso_U3 | HP EL PASO U3 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
Central_SanAndres | SanAndres_U2 | SanAndres_U2 | HP SAN ANDRES U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
Central_SanAndres | SanAndres_U1 | SanAndres_U1 | HP SAN ANDRES U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U1 | LaConfluencia_U1 | HP LA CONFLUENCIA U1 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U2 | LaConfluencia_U2 | HP LA CONFLUENCIA U2 | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
Central_Hornitos | Hornitos_U1 | Hornitos_U1 | HP HORNITOS U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua
Los_Quilos_Juncal | Los_Quillos | LosQuilos | HP LOS QUILOS U1-U3 | 03-Chilquinta-Aconcagua
Los_Quilos_Juncal | Blanco | Blanco | HP BLANCO U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua
Los_Quilos_Juncal | Juncal | Juncal | HP JUNCAL U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua
Central_Mejillones | CTH | CTH | TER HORNITOS U1 | 00-Norte Grande
Central_Mejillones | CTA | CTA | TER ANDINA U1 | 00-Norte Grande
Central_Mejillones | CTM2 | CTM2 | TER MEJILLONES CTM2 | 00-Norte Grande
Central_Mejillones | CTM1 | CTM1 | TER MEJILLONES CTM1 | 00-Norte Grande
Central_Angamos | Angamos_U2 | Angamos_U2 | TER ANGAMOS U2 | 00-Norte Grande
Central_Angamos | Angamos_U1 | Angamos_U1 | TER ANGAMOS U1 | 00-Norte Grande
Central_CDominador | CDominador_U1 | CDOM_U1 | TSOL CSP Cerro Dominador | 00-Norte Grande
Central_Cochrane | COCHRANE | Cochrane_U1 | TER COCHRANE U1 | 00-Norte Grande
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U1 | NTO_U1 | TER NORGENER U1 | 00-Norte Grande
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U2 | NTO_U2 | TER NORGENER U2 | 00-Norte Grande
C_ANGOSTURA | Angostura_U1 | Angostura_U1 | HE ANGOSTURA U1 | 10-Araucanía
C_ANGOSTURA | Angostura_U2 | Angostura_U2 | HE ANGOSTURA U2 | 10-Araucanía
C_ANGOSTURA | Angostura_U3 | Angostura_U3 | HE ANGOSTURA U3 | 10-Araucanía
Central_Alfalfal | Alfalfal_U1 | Alfalfal_U1 | HP ALFALFAL U1 | 04-Enel Distribución
Central_Alfalfal | Alfalfal_U2 | Alfalfal_U2 | HP ALFALFAL U2 | 04-Enel Distribución
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U1 | Alfalfal_II_U1 | HP ALFALFAL II U1 | 04-Enel Distribución
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U2 | Alfalfal_II_U2 | HP ALFALFAL II U2 | 04-Enel Distribución
Central_LosGuindos | LosGuindos_U1 | LosGuindos_U1 | TER LOS GUINDOS U1 | 08-Charrúa
Central_LosGuindos | LosGuindos_U2 | LosGuindos_U2 | TER LOS GUINDOS U2 | 08-Charrúa
Central_StaMaria | StaMaria_U1 | StaMaria_U1 | TER SANTA MARIA U1 | 08-Charrúa
Central_SantaFeEnergia | SantaFeEnergia_U1 | SantaFeEnergia_U1 | TER CMPC SANTA FE U1 | 08-Charrúa
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U2 | TER CMPC SANTA FE U2 | 08-Charrúa
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U3 | TER CMPC SANTA FE U3 | 08-Charrúa
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U1 | TER CMPC PACIFICO U1 | 08-Charrúa
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U2 | TER CMPC PACIFICO U2 | 08-Charrúa
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U3 | TER CMPC PACIFICO U3 | 08-Charrúa
Central_El_Toro | El_Toro_U1 | El_Toro_U1 | HE EL TORO U1 | 08-Charrúa
Central_El_Toro | El_Toro_U3 | El_Toro_U3 | HE EL TORO U2 | 08-Charrúa
Central_El_Toro | El_Toro_U2 | El_Toro_U2 | HE EL TORO U3 | 08-Charrúa
Central_El_Toro | El_Toro_U4 | El_Toro_U4 | HE EL TORO U4 | 08-Charrúa
Central_Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | TER NUEVA VENTANAS U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua
Central_Nueva_Ventanas | Campiche | Campiche | TER CAMPICHE U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua
Central_Ventanas | Ventanas_U1 | Ventanas_U1 | TER VENTANAS U1 | 03-Chilquinta-Aconcagua
Central_Ventanas | Ventanas_U2 | Ventanas_U2 | TER VENTANAS U2 | 03-Chilquinta-Aconcagua
Central_Cardones | Cardones_U1 | Cardones_U1 | TER TERMOPACIFICO (U1-U60)_(N1-N4) | 01-Atacama
Central_TPacifico | Cardones_U1 | Cardones_U1 | TER TERMOPACIFICO (U1-U60)_(N1-N4) | 01-Atacama
Central_Taltal | Taltal_U1 | Taltal_U1 | TER TALTAL U1 | 01-Atacama
Central_Taltal | Taltal_U2 | Taltal_U2 | TER TALTAL U2 | 01-Atacama
Central_Sn_Lorenzo | San_Lorenzo_U1 | San_Isidro_U1_TV | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U14 | Tocopilla_U14 |  | 00-Norte Grande
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U15 | Tocopilla_U15 |  | 00-Norte Grande
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U16 | Tocopilla_U16 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | 00-Norte Grande
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U12 | Tocopilla_U12 |  | 00-Norte Grande
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U13 | Tocopilla_U13 |  | 00-Norte Grande
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U1 | CCH_U1 | TER COCHRANE U1 | 00-Norte Grande
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U2 | CCH_U2 | TER COCHRANE U2 | 00-Norte Grande
Central_Kelar | Kelar_TG1 | Kelar_TG1 | TER KELAR CC1-TG1 | 00-Norte Grande
Central_Kelar | Kelar_TG2 | Kelar_TG2 | TER KELAR CC1-TG2 | 00-Norte Grande
Central_Kelar | Kelar_TV | Kelar_TV | TER KELAR CC1-TV | 00-Norte Grande
Central_Atacama | TG1A | TG1A | TER ATACAMA CC1-TG1 | 00-Norte Grande
Central_Atacama | TG1B | TG1B | TER ATACAMA CC1-TG2 | 00-Norte Grande
Central_Atacama | TV1C | TV1C | TER ATACAMA CC1-TV | 00-Norte Grande
Central_Atacama | TG2A | TG2A | TER ATACAMA CC2-TG1 | 00-Norte Grande
Central_Atacama | TG2B | TG2B | TER ATACAMA CC2-TG2 | 00-Norte Grande
Central_Atacama | TV2C | TV2C | TER ATACAMA CC2-TV | 00-Norte Grande
Central_IEM_CTM3 | IEM | IEM | TER IEM U1 | 00-Norte Grande
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TG | CTM3_TG | TER MEJILLONES CTM3-TG | 00-Norte Grande
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TV | CTM3_TV | TER MEJILLONES CTM3-TV | 00-Norte Grande
Central_Sta_Lidia | StaLidia_U1 | StaLidia_U1 | TER SANTA LIDIA U1 | 08-Charrúa
Central_Los_Pinos | Los_Pinos_U1 | LosPinos_U1 | TER LOS PINOS U1 | 08-Charrúa
Central_Mampil | Mampil_U1 | Mampil_U1 | HP MAMPIL U1 | 08-Charrúa
Central_Mampil | Mampil_U2 | Mampil_U2 | HP MAMPIL U2 | 08-Charrúa
Central_Rapel | Rapel_U1 | Rapel_U1 | HE RAPEL U1 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Rapel | Rapel_U2 | Rapel_U2 | HE RAPEL U2 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Rapel | Rapel_U3 | Rapel_U3 | HE RAPEL U3 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Rapel | Rapel_U4 | Rapel_U4 | HE RAPEL U4 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Rapel | Rapel_U5 | Rapel_U5 | HE RAPEL U5 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Petropower | Petropower_U1 | Petropower_U1 | TER PETROPOWER U1 | 09-Concepción
Central_Antilhue | Antilhue_U1 | Antilhue_U1 | TER ANTILHUE U1 | 10-Araucanía
Central_Antilhue | Antilhue_U2 | Antilhue_U2 | TER ANTILHUE U2 | 10-Araucanía
Central_Bocamina_II | Bocamina_II | Bocamina_II |  | 08-Charrúa
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TV | San_Isidro_U2_TV | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TG | San_Isidro_U2_TG | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TG | San_Isidro_U1_TG | TER SAN ISIDRO CC1-TG | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TV | San_Isidro_U1_TV | TER SAN ISIDRO CC1-TV | 06-Troncal_Qui-Cha
C_Laja | C_Laja | c_laja | HP LAJA I U1-U2 | 10-Araucanía
C_Maipo_PA | C_Maipo_PA | C_Maipo_PA |  | 05-Colbún
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U3 | GUACOLDA_U3 | TER GUACOLDA U3 | 01-Atacama
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U4 | GUACOLDA_U4 | TER GUACOLDA U4 | 01-Atacama
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U5 | GUACOLDA_U5 | TER GUACOLDA U5 | 01-Atacama
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U1 | GUACOLDA_U1 | TER GUACOLDA U1 | 01-Atacama
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U2 | GUADOLDA_U2 | TER GUACOLDA U2 | 01-Atacama
Central_Rucatayo | Rucatayo_U1 | Central_Rucatayo | HP RUCATAYO U1 | 10-Araucanía
C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA |  | 10-Araucanía
Central_Valdivia | Valdivia_U1 | Valdivia_U1 | TER VALDIVIA U1 | 10-Araucanía
C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF | HP CARILAFQUEN (U1-U2) y HP MALALCAHUELLO (U1-U2) | 10-Araucanía
C_Palmucho | C_Palmucho_U1 | c_palmucho | HP PALMUCHO U1 | 08-Charrúa
Central_Rucue | Rucue_U1 | Rucue_U1 | HP RUCUE U1 | 08-Charrúa
Central_Rucue | Rucue_U2 | Rucue_U2 | HP RUCUE U2 | 08-Charrúa
Central_Quilleco | Quilleco_U1 | Quilleco_U1 | HP QUILLECO U1 | 08-Charrúa
Central_Quilleco | Quilleco_U2 | Quilleco_U2 | HP QUILLECO U2 | 08-Charrúa
Central_Candelaria | Candelaria_U1 | Candelar_U1 | TER CANDELARIA U1 | 05-Colbún
Central_Candelaria | Candelaria_U2 | Rapel_U2 | HE RAPEL U2 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Quintero | Quintero_TG1A | Quintero_TG1A | TER QUINTERO U1 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Quintero | Quintero_TG1B | Quintero_TG1B | TER QUINTERO U2 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TV | Nehuenco_U1_TV | TER NEHUENCO CC1-TV | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TG | Nehuenco_U1_TG | TER NEHUENCO CC1-TG | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TG | Nehuenco_U2_TG | TER NEHUENCO II CC1-TG | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TV | Nehuenco_U2_TV | TER NEHUENCO II CC1-TV | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Nehuenco | Nehuenco_U3 | Nehuenco_U3 | TER NEHUENCO 9B U1 | 06-Troncal_Qui-Cha
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U1 | C_Pabellon_U1 | GEO CERRO PABELLON U1 | 00-Norte Grande
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U2 | C_Pabellon_U2 | GEO CERRO PABELLON U2 | 00-Norte Grande
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U3 | C_Pabellon_U3 | GEO CERRO PABELLON U3 | 00-Norte Grande
Central_MAPA | MAPA_TG7 | MAPA_TG7 | TER MAPA TG7 | 09-Concepción
Central_MAPA | MAPA_TG8 | MAPA_TG8 | TER MAPA TG8 | 09-Concepción
Central_Guacolda | Guacolda_U1 | Guacolda_U1 | TER GUACOLDA U1 | 01-Atacama
Central_Guacolda | Guacolda_U2 | Guacolda_U2 | TER GUACOLDA U2 | 01-Atacama
Central_Guacolda | Guacolda_U3 | Guacolda_U3 | TER GUACOLDA U3 | 01-Atacama
Central_Guacolda | Guacolda_U4 | Guacolda_U4 | TER GUACOLDA U4 | 01-Atacama
Central_Guacolda | Guacolda_U5 | Guacolda_U5 | TER GUACOLDA U5 | 01-Atacama
HP_TRUPAN_OG |  |  |  | 08-Charrúa
HP_DOS_VALLES_AMP_OG |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
HP_LOS_CONDORES_OG |  |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
HP_NUBLE_OG |  |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
TER_DONA_LUZMA |  |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
HP_LOS_LAGOS_OG |  |  |  | 10-Araucanía

## PMGD
Name1 | Name2 | Name3 | Nombre DIgSILENT | Zona DIgSILENT
PMGD_PVF_Lagunas220 |  |  |  | 00-Norte Grande
PMGD_PFV_PAlmonte |  |  |  | 00-Norte Grande
PMGD_PFV_Calama220 |  |  |  | 00-Norte Grande
PMGD_PFV_Crucero220 |  |  |  | 00-Norte Grande
PMGD_PFV_Esmeralda110 |  |  |  | 00-Norte Grande
PMGD_PFV_Cardones110 |  |  |  | 01-Atacama
PMGD_PFV_DAlmagro110 |  |  |  | 01-Atacama
PMGD_PFV_Maitencillo110 |  |  |  | 01-Atacama
PMGD_PFV_Quillota110 |  |  |  | 02-Coquimbo | check
PMGD_PFV_ElPenon110 |  |  |  | 02-Coquimbo | check
PMGD_PFV_LVilos220 |  |  |  | 02-Coquimbo | check
PMGD_PFV_PAzucar110 |  |  |  | 02-Coquimbo | check
PMGD_PFV_ASanta220 |  |  |  | 03-Chilquinta-Aconcagua | check?
PMGD_PFV_LVegas110 |  |  |  | 03-Chilquinta-Aconcagua | check?
PMGD_PFV_Batuco110 |  |  |  | 04-Enel Distribución
PMGD_PFV_Chena110 |  |  |  | 04-Enel Distribución
PMGD_PFV_CNavia110 |  |  |  | 04-Enel Distribución
PMGD_PFV_Renca110 |  |  |  | 04-Enel Distribución
PMGD_PFV_Florida110 |  |  |  | 04-Enel Distribución
PMGD_PFV_AJahuel110 |  |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
PMGD_PFV_AMelipilla220 |  |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
PMGD_PFV_Polpaico220 |  |  |  | 04-Enel Distribución
PMGD_PFV_Rapel220 |  |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
PMGD_PFV_Chillan154 |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PMGD_PFV_SJavier066 |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PMGD_PFV_Itahue154 |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PMGD_PFV_Linares154 |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PMGD_PFV_Malloa154 |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PMGD_PFV_Talca066 |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PMGD_PFV_Paine154 |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PMGD_PFV_Parral154 |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PMGD_PFV_PCortes154 |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PMGD_PFV_Rancagua154 |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
PMGD_PFV_Teno154 |  |  |  | 05-Colbún
PMGD_PFV_Tinguiririca154 |  |  |  | 05-Colbún
PMGD_PFV_Charrua066 |  |  |  | 08-Charrúa
PMGD_PFV_Horcones066 |  |  |  | 09-Concepción
PMGD_PFV_Mulchen220 |  |  |  | 10-Araucanía
PMGD_PFV_Duqueco220 |  |  |  | 10-Araucanía
PMGD_PFV_Temuco066 |  |  |  | 10-Araucanía

## CCSS
Name1 | Name2 | Name3 | Nombre DIgSILENT | Zona DIgSILENT
CCSS_AMARIA_ALUPAR |  |  |  | 00-Norte Grande
CCSS_AMARIA_TRANSELEC |  |  |  | 00-Norte Grande
CS_U15 |  |  |  | 00-Norte Grande
CCSS_LIKANANTAI_TRANSELEC |  |  |  | 00-Norte Grande
CCSS_ILLAPA_ALUPAR |  |  |  | 01-Atacama

## Extras
Name1 | Name2 | Name3 | Nombre DIgSILENT | Zona DIgSILENT
PFV_Dona_Carmen_New |  |  |  | 02-Coquimbo
PFV_Quilapilun_New |  |  |  | 03-Chilquinta-Aconcagua
PFV_Pampa_Tigre_New |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Palm_Huayca_New |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Pampa_Tigre |  |  |  | 00-Norte Grande
PE_La_Estrella |  |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
PE_Ckuri_New |  |  |  | 00-Norte Grande
PE_Pampa_Fidelia_OG |  |  |  | 01-Atacama
PE_Nolana_OG |  |  |  | 01-Atacama
PE_Paposo_OG |  |  |  | 01-Atacama
PE_Pampa_Yolana_OG |  |  |  | 01-Atacama
PE_Marmoleras_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PE_Caman_Etapa1_OG |  |  |  | 10-Araucanía
CS_U15 |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Lascar_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Solar_Toro_OG |  |  |  | 01-Atacama
PFV_Zaldívar_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Socompa_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
PFV_Tirana_Oeste_OG |  |  |  | 00-Norte Grande
TER_DONA_LUZMA_OG |  |  |  | 06-Troncal_Qui-Cha
HP_TRUPAN_OG |  |  |  | 08-Charrúa
HP_DOS_VALLES_AMP_OG |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
HP_LOS_CONDORES_OG |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
HP_NUBLE_OG |  |  |  | 07-Sistema154 - 66 kV (Centro)
HP_LOS_LAGOS_OG |  |  |  | 10-Araucanía
BESS_Cochrane |  |  |  | 00-Norte Grande
BESS_Angamos |  |  |  | 00-Norte Grande
BESS_4H_Zaldivar |  |  |  | 00-Norte Grande
BESS_6H_I_1 |  |  |  | 00-Norte Grande
BESS_6H_I_2 |  |  |  | 00-Norte Grande
BESS_6H_II_12 |  |  |  | 01-Atacama
BESS_6H_III_1 |  |  |  | 01-Atacama
BESS_8H_II_1 |  |  |  | 00-Norte Grande