## PFV
Name_PV | Name1 | Name2 | LibType | Status1 | Status2 | StatusFinal | N_PV_arrays | N_PV_inServ | S_spv | Unit | P_ctrlMode | Active_ref | Unit.1 | Q_ctrlMode | Reactive_ref | Unit.2 | s_nom | p_mw | q_mw | p_pu | q_pu | Participation factor | p_mw_new_v0 | p_pu_new_v0 | p_mw_new_v1 | P_pu_v1 | Participation factor_v1 | p_mw_new_vf | P_pu_vf |  |  |  | P previo | P Nuevo | Delta
PMGD_PFV_Horcones066 | PMGD_PFV_Horcones066 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 33 | 33 | 1 | MVA | 2 | 0.54778 | pu | 1 | -0.1 | pu | 33 | 18.0766 | -3.3 | 0.54778 | -0.1 | 0.013906 | 31.6161 | 0.95806 | 28.05 | 0.85 | 0 | 28.05 | 0.85 | P PFV total | 522.4649 | PQ 500 | -45 | 350 | 395 | 305
PFV_Ortega_Negrete_OG | PFV_Ortega_Negrete_OG | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | MVA | 2 | 0.54778 | pu | 1 | -0.1 | pu | 3 | 1.6433 | -0.3 | 0.54778 | -0.1 | 0.0012642 | 2.8742 | 0.95806 | 2.55 | 0.85 | 0 | 2.55 | 0.85 | Nuevo P PFV | 1089.3403 | PQ 220 | 10 | -80 | 90
PMGD_PFV_Duqueco220 | PMGD_PFV_Duqueco220 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 29 | 29 | 1 | MVA | 2 | 0.54778 | pu | 1 | 0 | pu | 29 | 15.8855 | 0 | 0.54778 | 0 | 0.012221 | 27.7839 | 0.95806 | 24.65 | 0.85 | 0 | 24.65 | 0.85 | Monto a aumentar | 973.611
PMGD_PFV_Temuco066 | PMGD_PFV_Temuco066 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 30 | 30 | 1 | MVA | 2 | 0.54778 | pu | 1 | -0.1 | pu | 30 | 16.4333 | -3 | 0.54778 | -0.1 | 0.012642 | 28.7419 | 0.95806 | 25.5 | 0.85 | 0 | 25.5 | 0.85 | Snom PFV Total | 2373
PFV_Tamango_OG | PFV_Tamango_OG | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 49 | 49 | 1 | MVA | 2 | 0.54778 | pu | 1 | -0.1 | pu | 49 | 26.8411 | -4.9 | 0.54778 | -0.1 | 0.020649 | 46.9451 | 0.95806 | 41.65 | 0.85 | 0 | 41.65 | 0.85 | Despacho Nuevo | 1496.0759
PMGD_PFV_Charrua066 | PMGD_PFV_Charrua066 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 249 | 249 | 1 | MVA | 2 | 0.45 | pu | 1 | -0.1 | pu | 249 | 112.05 | -24.9 | 0.45 | -0.1 | 0.10493 | 214.2115 | 0.86029 | 211.65 | 0.85 | 0 | 211.65 | 0.85 | Aumento | 973.611
PMGD_PFV_Mulchen220 | PMGD_PFV_Mulchen220 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 91 | 91 | 1 | MVA | 2 | 0.45 | pu | 1 | -0.1 | pu | 91 | 40.95 | -9.1 | 0.45 | -0.1 | 0.038348 | 78.2861 | 0.86029 | 77.35 | 0.85 | 0 | 77.35 | 0.85
PMGD_PFV_Chillan154 | PMGD_PFV_Chillan154 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 197 | 197 | 1 | MVA | 2 | 0.45 | pu | 1 | -0.1 | pu | 197 | 88.65 | -19.7 | 0.45 | -0.1 | 0.083017 | 169.4765 | 0.86029 | 167.45 | 0.85 | 0 | 167.45 | 0.85
PMGD_PFV_Parral154 | PMGD_PFV_Parral154 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 154 | 154 | 1 | MVA | 2 | 0.45 | pu | 1 | -0.1 | pu | 154 | 69.3 | -15.4 | 0.45 | -0.1 | 0.064897 | 132.4842 | 0.86029 | 130.9 | 0.85 | 0 | 130.9 | 0.85 | No se usa
PMGD_PFV_Paine154 | PMGD_PFV_Paine154 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 177 | 177 | 1 | MVA | 2 | 0.1 | pu | 1 | -0.05 | pu | 177 | 17.7 | -8.85 | 0.1 | -0.05 | 0.074589 | 90.3208 | 0.51029 | 17.7 | 0.1 | 0.11508 | 46.1207 | 0.26057 | Suma PFV prorrata_v0 | 842.385
PMG_Venezia_Solar_OG | PMG_Venezia_Solar_OG | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 11 | 11 | 1 | MVA | 2 | 0.1 | pu | 1 | -0.1 | pu | 11 | 1.1 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0046355 | 5.6132 | 0.51029 | 1.1 | 0.1 | 0.0071521 | 2.8663 | 0.26057 | Aumento_v0 | 319.9201
PMGD_PFV_Malloa154 | PMGD_PFV_Malloa154 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 110 | 110 | 1 | MVA | 2 | 0.1 | pu | 1 | -0.05 | pu | 110 | 11 | -5.5 | 0.1 | -0.05 | 0.046355 | 56.1316 | 0.51029 | 11 | 0.1 | 0.071521 | 28.6626 | 0.26057 | Monto a aumentar_v0 | 246.9553
PMGD_PFV_PCortes154 | PMGD_PFV_PCortes154 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 52 | 52 | 1 | MVA | 2 | 0.1 | pu | 1 | 0 | pu | 52 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.021913 | 26.5349 | 0.51029 | 5.2 | 0.1 | 0.03381 | 13.5496 | 0.26057 | Sn_Total_Iteracion_1 | 1538
PMGD_PFV_Teno154 | PMGD_PFV_Teno154 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 186 | 186 | 1 | MVA | 2 | 0.1 | pu | 1 | 0 | pu | 186 | 18.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.078382 | 94.9134 | 0.51029 | 18.6 | 0.1 | 0.12094 | 48.4658 | 0.26057
PMGD_PFV_Tinguiririca154 | PMGD_PFV_Tinguiririca154 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 115 | 115 | 1 | MVA | 2 | 0.1 | pu | 1 | -0.1 | pu | 115 | 11.5 | -11.5 | 0.1 | -0.1 | 0.048462 | 58.683 | 0.51029 | 11.5 | 0.1 | 0.074772 | 29.9654 | 0.26057 | suma previa | 0
PFV_Gran_Teno_OG | PFV_Gran_Teno_OG | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 241 | 241 | 1 | MVA | 2 | 0.1 | pu | 1 | -0.1 | pu | 241 | 24.1 | -24.1 | 0.1 | -0.1 | 0.10156 | 122.9792 | 0.51029 | 24.1 | 0.1 | 0.1567 | 62.7971 | 0.26057 | suma nueva | 331.535
PMGD_PFV_Rancagua154 | PMGD_PFV_Rancagua154 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 201 | 201 | 1 | MVA | 2 | 0.1 | pu | 1 | 0 | pu | 201 | 20.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.084703 | 102.5677 | 0.51029 | 20.1 | 0.1 | 0.13069 | 52.3744 | 0.26057 |  | 331.535
PMGD_PFV_Talca066 | PMGD_PFV_Talca066 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 135 | 135 | 1 | MVA | 2 | 0.052438 | pu | 1 | -0.05 | pu | 135 | 7.0792 | -6.75 | 0.052438 | -0.05 | 0.05689 | 62.4679 | 0.46273 | 7.0792 | 0.052438 | 0.087776 | 28.756 | 0.21301
PMGD_PFV_Linares154 | PMGD_PFV_Linares154 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 157 | 157 | 1 | MVA | 2 | 0.052438 | pu | 1 | -0.1 | pu | 157 | 8.2328 | -15.7 | 0.052438 | -0.1 | 0.066161 | 72.6479 | 0.46273 | 8.2328 | 0.052438 | 0.10208 | 33.4422 | 0.21301
PMGD_PFV_Itahue154 | PMGD_PFV_Itahue154 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 100 | 100 | 1 | MVA | 2 | 0.052438 | pu | 1 | -0.05 | pu | 100 | 5.2438 | -5 | 0.052438 | -0.05 | 0.042141 | 46.2725 | 0.46273 | 5.2438 | 0.052438 | 0.06502 | 21.3007 | 0.21301
PMGD_PFV_SJavier066 | PMGD_PFV_SJavier066 | - | WECC PV park | 1 | - | 1 | 53 | 53 | 1 | MVA | 2 | 0.052438 | pu | 1 | 0 | pu | 53 | 2.7792 | 0 | 0.052438 | 0 | 0.022335 | 24.5244 | 0.46273 | 2.7792 | 0.052438 | 0.03446 | 11.2894 | 0.21301
2456

## PE
Name_WP | Name1 | Name2 | LibType | Status1 | Status2 | StatusFinal | N_wind_turbines | N_WT_inServ | Snom_WP | Unit | Active_ref | Unit | Turbine Power | Unit | Q_ctrlMode | Reactive_ref | Unit | s_nom | p_mw | q_mw | p_pu | q_pu | Participation factor | P_new_v0 | p_pu_new | P_new_v1 | p_pu_new_v1
PE_Renaico_I | PE_Renaico_I | - | WECC WP | 1 | - | 1 | 56 | 56 | 1.667 | MVA | 1 | MVA |  | MVA | 1 | -0.14 | MVA | 93.352 | 93.352 | -13.0693 | 1 | -0.14 |  |  |  |  | 1
PE_Aurora | PE_Aurora | - | WECC WP | 1 | - | 1 | 74 | 74 | 1.667 | MVA | 0.94 | MVA |  | MVA | 1 | -0.101 | MVA | 123.358 | 115.9565 | -12.4592 | 0.94 | -0.101 |  |  |  |  | 0.94 | P PE total | 655.9765
PE_SanGabriel | PE_SanGabriel | - | WECC WP | 1 | - | 1 | 110 | 110 | 1.667 | MVA | 0.6203 | MVA |  | MVA | 1 | -0.0027 | MVA | 183.37 | 113.7444 | -0.4951 | 0.6203 | -0.0027 | 0.23178 | 278.7097 | 1.5199 | 155.8645 | 0.85 | P PE Nuevo | 1367.7121
PE_MallecoNorte | PE_MallecoNorte | - | WECC WP | 1 | - | 1 | 83 | 83 | 1.667 | MVA | 0.54778 | MVA |  | MVA | 1 | -0.0554 | MVA | 138.361 | 75.791 | -7.6652 | 0.54778 | -0.0554 | 0.17489 | 200.2648 | 1.4474 | 117.6068 | 0.85 | Monto a aumentar | 711.7356
PE_MallecoSur | PE_MallecoSur | - | WECC WP | 1 | - | 1 | 81 | 81 | 1.667 | MVA | 0.54778 | MVA |  | MVA | 1 | -0.13728 | MVA | 135.027 | 73.9647 | -18.537 | 0.54778 | -0.13728 | 0.17067 | 195.4391 | 1.4474 | 114.7729 | 0.85
PE_Los_Olmos | PE_Los_Olmos | - | WECC WP | 1 | - | 1 | 65 | 65 | 1.667 | MVA | 0.54778 | MVA |  | MVA | 1 | -0.1056 | MVA | 108.355 | 59.3544 | -11.4423 | 0.54778 | -0.1056 | 0.13696 | 156.8339 | 1.4474 | 92.1017 | 0.85 | Suma PE participando | 791.142
PE_Tolpan_Sur | PE_Tolpan_Sur | - | WECC WP | 1 | - | 1 | 50 | 50 | 1.667 | MVA | 0.54778 | MVA |  | MVA | 1 | -0.0554 | MVA | 83.35 | 45.6572 | -4.6176 | 0.54778 | -0.0554 | 0.10535 | 120.6414 | 1.4474 | 70.8475 | 0.85
PE_Lomas_de_Duqueco | PE_Lomas_de_Duqueco | - | WECC WP | 1 | - | 1 | 37 | 37 | 1.667 | MVA | 0.54778 | MVA |  | MVA | 1 | -0.0032432 | MVA | 61.679 | 33.7863 | -0.20004 | 0.54778 | -0.0032432 | 0.077962 | 89.2747 | 1.4474 | 52.4271 | 0.85 | suma previa | 209.3085
PE_San_Matias_Etapa1_OG | PE_San_Matias_Etapa1_OG | - | WECC Wind park | 1 | - | 1 | 81 | 81 | 1 | MVA | 0.54778 | MVA |  | MVA | 1 | 0 | MVA | 81 | 44.3699 | 0 | 0.54778 | 0 | 0.10238 | 117.24 | 1.4474 | 68.85 | 0.85 | suma nueva | 672.4707
881.7792

## Cargas_def
Name_LoadLF | Zona | Status | P_loadLF | Unit | Q_loadLF | Unit.1 | p_mw | q_mw | Np | Nq | connectionType | Participation factor | P_new_3ph | Delta P 3ph | P_new
L_CMPC110 | Cluster 1 | 0 | 9.9333 | MW | 2.9333 | MVAR | 0 | 8.8 | 0 | 0 | Yg | 0.01 | 30 | 30 | 10 | Cluster 1 | 801.86
TR_COLBUN_N1 | Cluster 1 | 1 | 32.7467 | MW | 11.0933 | MVAR | 98.24 | 33.28 | 0 | 0 | Yg | 0.12252 | 207.8945 | 109.6545 | 69.2982 | Cluster 2 | 656.959
MINERO_220 | Cluster 1 | 1 | 56.4 | MW | 13.2 | MVAR | 169.2 | 39.6 | 0 | 0 | Yg | 0.20101 | 358.0593 | 188.8593 | 119.3531 | Factor Cluster 1 | 0.7
MAULE_220 | Cluster 1 | 1 | 30.88 | MW | 8 | MVAR | 92.64 | 24 | 0 | 0 | Yg | 0.11553 | 196.0438 | 103.4038 | 65.3479 | Factor Cluster 2 | 0.3
TR_ITAHUE_N1 | Cluster 1 | 1 | 22.7433 | MW | 8.8933 | MVAR | 68.23 | 26.68 | 0 | 0 | Yg | 0.08509 | 144.3876 | 76.1576 | 48.1292 | Aumento demanda | 1278.611
TINGUIRI_220 | Cluster 1 | 1 | 66.7067 | MW | 26.6067 | MVAR | 200.12 | 79.82 | 0 | 0 | Yg | 0.24957 | 423.4918 | 223.3718 | 141.1639 | AumentoCluster 1 | 895.0277
TR_MATAQ_220 | Cluster 1 | 1 | 5.6567 | MW | -0.67667 | MVAR | 16.97 | -2.03 | 0 | 0 | Yg | 0.021163 | 35.9117 | 18.9417 | 11.9706 | Aumento Cluster 2 | 383.5833
TR_DICHATO | Cluster 1 | 1 | 12.2767 | MW | 2.16 | MVAR | 36.83 | 6.48 | 0 | 0 | Yg | 0.045931 | 77.9393 | 41.1093 | 25.9798 | Cluster 1 Final | 1696.8877
TR_NVACAUQUE | Cluster 1 | 1 | 10.7367 | MW | 6.2533 | MVAR | 32.21 | 18.76 | 0 | 0 | Yg | 0.040169 | 68.1625 | 35.9525 | 22.7208 | Cluster 2 Final | 1040.5423
TR_NIRIVI | Cluster 1 | 1 | 9.91 | MW | 4.18 | MVAR | 29.73 | 12.54 | 0 | 0 | Yg | 0.037076 | 62.9143 | 33.1843 | 20.9714 | F1 | 2.1162
TR_TUNICHE_N1 | Cluster 1 | 1 | 19.23 | MW | -0.2 | MVAR | 57.69 | -0.6 | 0 | 0 | Yg | 0.071945 | 122.083 | 64.393 | 40.6943 | F2 | 1.5839
TR_HUALP_N1 | Cluster 2 | 1 | 28.3 | MW | -8.2133 | MVAR | 84.9 | -24.64 | 0 | 0 | Yg | 0.10588 | 134.4712 | 49.5712 | 44.8237
CLAJA_220 | Cluster 2 | 1 | 3.5367 | MW | -2.6867 | MVAR | 10.61 | -8.06 | 0 | 0 | Yg | 0.013232 | 16.8049 | 6.1949 | 5.6016
INFOR_220 | Cluster 2 | 1 | 5.84 | MW | 2.3367 | MVAR | 17.52 | 7.01 | 0 | 0 | Yg | 0.021849 | 27.7495 | 10.2295 | 9.2498
TR_STAFE_220 | Cluster 2 | 1 | 14.373 | MW | 3.81 | MVAR | 43.119 | 11.43 | 0 | 0 | Yg | 0.053774 | 68.2952 | 25.1762 | 22.7651
TR_HUALQUI_220 | Cluster 2 | 1 | 10.94 | MW | 1.6833 | MVAR | 32.82 | 5.05 | 0 | 0 | Yg | 0.04093 | 51.9828 | 19.1628 | 17.3276
CONCEPCION_220 | Cluster 2 | 1 | 42.8 | MW | 11.8 | MVAR | 128.4 | 35.4 | 0 | 0 | Yg | 0.16013 | 203.3698 | 74.9698 | 67.7899
CHARRUA_154 | Cluster 2 | 1 | 51.68 | MW | 20.8167 | MVAR | 155.04 | 62.45 | 0 | 0 | Yg | 0.19335 | 245.5643 | 90.5243 | 81.8548
TR_CPACIFICO | Cluster 2 | 1 | 6.0167 | MW | 3.1867 | MVAR | 18.05 | 9.56 | 0 | 0 | Yg | 0.02251 | 28.589 | 10.539 | 9.5297
TR_LGUINDOS | Cluster 2 | 1 | 13.2433 | MW | 4.2933 | MVAR | 39.73 | 12.88 | 0 | 0 | Yg | 0.049547 | 62.9274 | 23.1974 | 20.9758
L_MAMPIL220 | Cluster 2 | 1 | 0.62 | MW | 0.06 | MVAR | 1.86 | 0.18 | 0 | 0 | Yg | 0.0023196 | 2.946 | 1.086 | 0.982
L_RUCUE220 | Cluster 2 | 1 | 0.43 | MW | 0.09 | MVAR | 1.29 | 0.27 | 0 | 0 | Yg | 0.0016088 | 2.0432 | 0.7532 | 0.68107
TR_MAPA | Cluster 2 | 1 | 11.0333 | MW | -6.3 | MVAR | 33.1 | -18.9 | 0 | 0 | Yg | 0.041279 | 52.4263 | 19.3263 | 17.4754
FCR_154 | Cluster 2 | 1 | 30.1733 | MW | 15.2733 | MVAR | 90.52 | 45.82 | 0 | 0 | Yg | 0.11289 | 143.3726 | 52.8526 | 47.7909

## Cargas
Name_LoadLF | Zona | Status | P_loadLF | Unit | Q_loadLF | Unit.1 | p_mw | q_mw | Np | Nq | connectionType | Participation factor | P_new_3ph | Delta P 3ph | P_new
TR_LPEU_N1 |  | 1 | 10.81 | MW | 4.6667 | MVAR | 32.43 | 14 | 0 | 0 | Yg | 0.015237 | 51.912 | 19.482 | 17.304
PICOLTUE_220 |  | 1 | 2.2167 | MW | 3.1667 | MVAR | 6.65 | 9.5 | 0 | 0 | Yg | 0.0031244 | 10.6449 | 3.9949 | 3.5483 | P cargas original | 2128.389 |  | Delta nuevo | 1204.1311
TR_HUALP_N1 | Cluster 2 | 1 | 28.3 | MW | -8.2133 | MVAR | 84.9 | -24.64 | 0 | 0 | Yg | 0.039889 | 135.9029 | 51.0029 | 45.301
CLAJA_220 | Cluster 2 | 1 | 3.5367 | MW | -2.6867 | MVAR | 10.61 | -8.06 | 0 | 0 | Yg | 0.004985 | 16.9839 | 6.3739 | 5.6613 | Monto a aumentar al original | 1278.611
INFOR_220 | Cluster 2 | 1 | 5.84 | MW | 2.3367 | MVAR | 17.52 | 7.01 | 0 | 0 | Yg | 0.0082316 | 28.045 | 10.525 | 9.3483
TR_STAFE_220 | Cluster 2 | 1 | 14.373 | MW | 3.81 | MVAR | 43.119 | 11.43 | 0 | 0 | Yg | 0.020259 | 69.0224 | 25.9034 | 23.0075 | Delta desde Powerfactory | 0 | No usaremos PF
TR_COLBUN_N1 | Cluster 1 | 1 | 32.7467 | MW | 11.0933 | MVAR | 98.24 | 33.28 | 0 | 0 | Yg | 0.046157 | 157.2568 | 59.0168 | 52.4189
MINERO_220 | Cluster 1 | 1 | 56.4 | MW | 13.2 | MVAR | 169.2 | 39.6 | 0 | 0 | Yg | 0.079497 | 270.8454 | 101.6454 | 90.2818 | Monto aumentar a prorata | 1278.611
TR_TEMUCO66 |  | 1 | 30.41 | MW | 9.52 | MVAR | 91.23 | 28.56 | 0 | 0 | Yg | 0.042863 | 146.0356 | 54.8056 | 48.6785
MAULE_220 | Cluster 1 | 1 | 30.88 | MW | 8 | MVAR | 92.64 | 24 | 0 | 0 | Yg | 0.043526 | 148.2927 | 55.6527 | 49.4309 | P cargas a proratear | 0
TR_CHILOE_110 |  | 1 | 11.3867 | MW | 1 | MVAR | 34.16 | 3 | 0 | 0 | Yg | 0.01605 | 54.6813 | 20.5213 | 18.2271
ATR_VALDIV_220 |  | 1 | 13.1 | MW | 2.47 | MVAR | 39.3 | 7.41 | 0 | 0 | Yg | 0.018465 | 62.9091 | 23.6091 | 20.9697
ATR_LASTARR_220 |  | 1 | 8.93 | MW | -0.35333 | MVAR | 26.79 | -1.06 | 0 | 0 | Yg | 0.012587 | 42.8839 | 16.0939 | 14.2946
TR_HUALQUI_220 | Cluster 2 | 1 | 10.94 | MW | 1.6833 | MVAR | 32.82 | 5.05 | 0 | 0 | Yg | 0.01542 | 52.5363 | 19.7163 | 17.5121
TR_ITAHUE_N1 | Cluster 1 | 1 | 22.7433 | MW | 8.8933 | MVAR | 68.23 | 26.68 | 0 | 0 | Yg | 0.032057 | 109.2186 | 40.9886 | 36.4062
CONCEPCION_220 | Cluster 2 | 1 | 42.8 | MW | 11.8 | MVAR | 128.4 | 35.4 | 0 | 0 | Yg | 0.060327 | 205.5352 | 77.1352 | 68.5117
CHARRUA_154 | Cluster 2 | 1 | 51.68 | MW | 20.8167 | MVAR | 155.04 | 62.45 | 0 | 0 | Yg | 0.072844 | 248.1789 | 93.1389 | 82.7263
TINGUIRI_220 | Cluster 1 | 1 | 66.7067 | MW | 26.6067 | MVAR | 200.12 | 79.82 | 0 | 0 | Yg | 0.094024 | 320.3403 | 120.2203 | 106.7801
TR_CPACIFICO | Cluster 2 | 1 | 6.0167 | MW | 3.1867 | MVAR | 18.05 | 9.56 | 0 | 0 | Yg | 0.0084806 | 28.8934 | 10.8434 | 9.6311
TR_LGUINDOS | Cluster 2 | 1 | 13.2433 | MW | 4.2933 | MVAR | 39.73 | 12.88 | 0 | 0 | Yg | 0.018667 | 63.5974 | 23.8674 | 21.1991
l_CUNCO110 |  | 1 | 0 | MW | -0.93333 | MVAR | 0 | -2.8 | 0 | 0 | Yg | 0 | 0 | 0 | 0
TR_MARIQUINA |  | 1 | 5.12 | MW | 1.1033 | MVAR | 15.36 | 3.31 | 0 | 0 | Yg | 0.0072167 | 24.5874 | 9.2274 | 8.1958
ATR_PICHIRRO |  | 1 | 14.7 | MW | 2.7333 | MVAR | 44.1 | 8.2 | 0 | 0 | Yg | 0.02072 | 70.5927 | 26.4927 | 23.5309
PILAUCO_220 |  | 1 | 19.0667 | MW | 1.1333 | MVAR | 57.2 | 3.4 | 0 | 0 | Yg | 0.026875 | 91.5624 | 34.3624 | 30.5208
L_MAMPIL220 | Cluster 2 | 1 | 0.62 | MW | 0.06 | MVAR | 1.86 | 0.18 | 0 | 0 | Yg | 0.0008739 | 2.9774 | 1.1174 | 0.99246
L_RUCUE220 | Cluster 2 | 1 | 0.43 | MW | 0.09 | MVAR | 1.29 | 0.27 | 0 | 0 | Yg | 0.00060609 | 2.065 | 0.77496 | 0.68832
FCR_154 | Cluster 2 | 1 | 30.1733 | MW | 15.2733 | MVAR | 90.52 | 45.82 | 0 | 0 | Yg | 0.04253 | 144.8991 | 54.3791 | 48.2997
TR_DUQUE_N1 |  | 1 | 5.3867 | MW | 0.18667 | MVAR | 16.16 | 0.56 | 0 | 0 | Yg | 0.0075926 | 25.868 | 9.708 | 8.6227
TR_MATAQ_220 | Cluster 1 | 1 | 5.6567 | MW | -0.67667 | MVAR | 16.97 | -2.03 | 0 | 0 | Yg | 0.0079732 | 27.1646 | 10.1946 | 9.0549
TR_DICHATO | Cluster 1 | 1 | 12.2767 | MW | 2.16 | MVAR | 36.83 | 6.48 | 0 | 0 | Yg | 0.017304 | 58.9553 | 22.1253 | 19.6518
TR_NVACAUQUE | Cluster 1 | 1 | 10.7367 | MW | 6.2533 | MVAR | 32.21 | 18.76 | 0 | 0 | Yg | 0.015134 | 51.5599 | 19.3499 | 17.1866
TR_NIRIVI | Cluster 1 | 1 | 9.91 | MW | 4.18 | MVAR | 29.73 | 12.54 | 0 | 0 | Yg | 0.013968 | 47.59 | 17.86 | 15.8633
TR_MAPA | Cluster 2 | 1 | 11.0333 | MW | -6.3 | MVAR | 33.1 | -18.9 | 0 | 0 | Yg | 0.015552 | 52.9845 | 19.8845 | 17.6615
TR_VARONES |  | 1 | 12.3867 | MW | 2.2667 | MVAR | 37.16 | 6.8 | 0 | 0 | Yg | 0.017459 | 59.4835 | 22.3235 | 19.8278
ATR_METR_220_1 |  | 1 | 16.0633 | MW | -1.3033 | MVAR | 48.19 | -3.91 | 0 | 0 | Yg | 0.022642 | 77.1397 | 28.9497 | 25.7132
TR_NVA_VALD |  | 1 | 5.5867 | MW | 2.3333 | MVAR | 16.76 | 7 | 0 | 0 | Yg | 0.0078745 | 26.8284 | 10.0684 | 8.9428
Load2 |  | 1 | 10.9267 | MW | 1.9467 | MVAR | 32.78 | 5.84 | 0 | 0 | Yg | 0.015401 | 52.4723 | 19.6923 | 17.4908
TR_PARGUA_220 |  | 1 | 5.0333 | MW | 3.1333 | MVAR | 15.1 | 9.4 | 0 | 0 | Yg | 0.0070946 | 24.1712 | 9.0712 | 8.0571
TR_MELIPULLI110 |  | 1 | 20.7333 | MW | 2.2333 | MVAR | 62.2 | 6.7 | 0 | 0 | Yg | 0.029224 | 99.5661 | 37.3661 | 33.1887
L_LLANQUI |  | 1 | 10.6667 | MW | 2.6 | MVAR | 32 | 7.8 | 0 | 0 | Yg | 0.015035 | 51.2237 | 19.2237 | 17.0746
L_PTOMONTT |  | 1 | 8 | MW | 0.13333 | MVAR | 24 | 0.4 | 0 | 0 | Yg | 0.011276 | 38.4178 | 14.4178 | 12.8059
MELI_220_66 |  | 1 | 12.6667 | MW | 4.0333 | MVAR | 38 | 12.1 | 0 | 0 | Yg | 0.017854 | 60.8282 | 22.8282 | 20.2761
TR_TUNICHE_N1 | Cluster 1 | 1 | 19.23 | MW | -0.2 | MVAR | 57.69 | -0.6 | 0 | 0 | Yg | 0.027105 | 92.3468 | 34.6568 | 30.7823
TCHOLG_220 |  | 0 | 4.5333 | MW | 1.9333 | MVAR | 13.6 | 5.8 | 0 | 0 | Yg
L_CMPC110 | Cluster 1 | 0 | 9.9333 | MW | 2.9333 | MVAR | 29.8 | 8.8 | 0 | 0 | Yg
L_STAMARIA220 |  | 0 | 0.6 | MW | 0.63333 | MVAR | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | Yg

## Resumen
SUR | Esto ya esta check
|  | Actual | PF Confiabilidad V14 | Diferencia
| Cargas | 2128.389 | 3407 | 1278.611
|  | Actual | Participación | Nuevo Monto | Monto Final
| PFV | 522.4649 | 0.44335 | 1089.3403 | 1575.2731
| WP | 655.9765 | 0.55665 | 1367.7121 | 881.7792
| Generación | 1178.4414 |  | 2457.0524 | 2457.0524
1278.611