## Data1
Name1 | Name2 | NameLF | V [kV] | P [MW] | Q [MVAr] | Vnom [kV] | Tensión [pu]
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U1 | LF_ALFAL_II_U1 | 15.6 | 180.5 | 40.48 | 13.2 | 1.1818
Central_Alfalfal | Alfalfal_U1 | LF_ALFAL_U1 | 12.12 | 53.46 | 11.85 | 13.2 | 0.91818
Central_Alfalfal | Alfalfal_U2 | LF_ALFAL_U2 | 12.12 | 53.46 | 12.42 | 13.2 | 0.91818
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U2 | LF_ALFAL_II_U2 | 15.6 | 39.2 | 31.26 | 13.2 | 1.1818
Los_Quilos_Juncal | Blanco | LF_BLANCO | 11.9 | 49.5 | 10.7 | 13.2 | 0.90152
Los_Quilos_Juncal | Juncal | LF_JUNCAL | 11.8 | 18.9 | 3.15 | 13.2 | 0.89394
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TG | LF_SISIDRO_U2_TG | 15 | 105 | 32.17 | 13.2 | 1.1364
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TV | LF_SISIDRO_U2_TV | 13.2 | 64 | 17.69 | 13.2 | 1
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TV | LF_NEHU_U2_TV | 15.75 | 85 | 20.5 | 13.2 | 1.1932
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TG | LF_NEHU_U2_TG | 15.75 | 110 | 35.77 | 13.2 | 1.1932
STAT_CNAVIA | PVinit | LF | 0.58 | 0 | 23.53 | 0.6 | 0.96667
SVC_CARDONES | PVinit | LF | 0.59 | 0 | 30.55 | 0.6 | 0.98333
SVC_PDAZ | PVinit | LF | 0.6 | 0 | 27.65 | 0.6 | 1
SVC_MAITENCILLO | PVinit | LF | 0.59 | 0 | 11.3 | 0.6 | 0.98333
STATCOM_CHACAY | PVinit | LF | 0.6 | 0 | 14.08 | 0.6 | 1
STATCOM_DDA | PVinit | LF | 0.6 | 0 | 46.02 | 0.6 | 1
STAT_POLPAICO | PVinit | LF | 0.6 | 0 | 23.99 | 0.6 | 1
STAT_PAZUCAR | PVinit | LF | 0.59 | 0 | 42.3 | 0.6 | 0.98333
Central_Hornitos | Hornitos_U1 | LF_HORNIT_U1 | 10.94 | 22.6 | -7.9 | 13.2 | 0.82879
Los_Quilos_Juncal | Los_Quillos | LF_quilos | 6.69 | 32.4 | -2.2 | 13.2 | 0.50682
PFV_Dona_Carmen_New | PQinit | LF | 222.81 | 7.91 | 0 | 220 | 1.0128
PFV_Quilapilun_New | PQinit | LF | 222.97 | 36.61 | -1.54 | 220 | 1.0135
PMGD_PFV_Maitencillo110 | PQinit | LF | 221.3 | 10.05 | 0 | 220 | 1.0059
PMGD_PFV_Quillota110 | PQinit | LF | 225.69 | 42.06 | 0 | 220 | 1.0259
PMGD_PFV_ElPenon110 | PQinit | LF | 224.19 | 75.26 | 0 | 220 | 1.019
PMGD_PFV_LVilos220 | PQinit | LF | 222.82 | 26.21 | 0 | 220 | 1.0128
PMGD_PFV_PAzucar110 | PQinit | LF | 224.19 | 33.61 | 0 | 220 | 1.019
PMGD_PFV_ASanta220 | PQinit | LF | 223.98 | 0.15 | 0 | 220 | 1.0181
PFV_Don_Humberto_OG | PQinit | LF | 111.83 | 32.2 | 0 | 110 | 1.0166
PMGD_PFV_Batuco110 | PQinit | LF | 222.45 | 48.55 | 0 | 220 | 1.0111
PFV_Dona_Antonia_OG | PQinit | LF | 224.98 | 28.7 | 0 | 220 | 1.0226
PFV_Tamarico_OG | PQinit | LF | 221.3 | 43.65 | 0 | 220 | 1.0059
PMGD_PFV_Cardones110 | PQinit | LF | 220.44 | 45.21 | 0 | 220 | 1.002
PMGD_PFV_DAlmagro110 | PQinit | LF | 108.61 | 34 | 0 | 110 | 0.98736
PMGD_PFV_Rapel220 | PQinit | LF | 221.59 | 32.49 | 0 | 220 | 1.0072
PFV_Leyda_OG | PQinit | LF | 223.2 | 11.6 | 0 | 220 | 1.0145
PFV_Cachiyuyo_OG | PQinit | LF | 221.3 | 14.02 | 0 | 220 | 1.0059
PMGD_PFV_AJahuel110 | PQinit | LF | 224.65 | 8.06 | 0 | 220 | 1.0211
PMGD_PFV_Polpaico220 | PQinit | LF | 223.64 | 44.62 | 0 | 220 | 1.0165
PFV_Libertad_II_OG | PQinit | LF | 221.3 | 35.98 | 0 | 220 | 1.0059
PFV_Central_DDA_OG | PQinit | LF | 221.52 | 114.13 | 0 | 220 | 1.0069
PFV_Peldehue_Solar_OG | PQinit | LF | 223.64 | 39.95 | 0 | 220 | 1.0165
PMGD_PFV_LVegas110 | PQinit | LF | 111.83 | 56.06 | 0 | 110 | 1.0166
PMGD_PFV_CNavia110 | PQinit | LF | 219.16 | 15.15 | 0 | 220 | 0.99618
PMGD_PFV_Florida110 | PQinit | LF | 224.65 | 7.82 | 0 | 220 | 1.0211
PFV_Libertad_III_OG | PQinit | LF | 221.3 | 35.98 | 0 | 220 | 1.0059
PMGD_PFV_Chena110 | PQinit | LF | 220.16 | 17.95 | 0 | 220 | 1.0007
PFV_Sol_de_Vallenar_OG | PQinit | LF | 221.52 | 47.91 | 0 | 220 | 1.0069
PMGD_PFV_Renca110 | PQinit | LF | 219.16 | 9.53 | 0 | 220 | 0.99618
PMGD_PFV_AMelipilla220 | PQinit | LF | 221.67 | 24.62 | 2.88 | 220 | 1.0076
PE_CANELA_II | PQinit | LF | 224.9 | 18.6 | -8.33 | 220 | 1.0223
PE_PUNTA_SIERRA | PQinit | LF | 225.33 | 1.3 | -9.34 | 220 | 1.0242
PE_LOS_CURUROS | PQinit | LF | 225.55 | 75.12 | 0 | 220 | 1.0252
PE_La_Estrella | PQinit | LF | 108.97 | 45.01 | 0 | 110 | 0.99064
PE_Ca_Man_Lce | PQinit | LF | 108.35 | 100.59 | 0 | 110 | 0.985
BESS_PV_Salvador | PQinit | LF | 0.57 | -30.23 | 0 | 0.6 | 0.95
BESS_EL_MANZANO | PQinit | LF | 0.58 | -36.28 | 0 | 0.6 | 0.96667
BESS_DON_HUMBERTO | PQinit | LF | 0.58 | -36.28 | 0 | 0.6 | 0.96667
BESS_Central_DDA | PQinit | LF | 0.58 | -66.51 | 0 | 0.6 | 0.96667
BESS_SAN_ANDRES | PQinit | LF | 0.58 | -21.16 | 0 | 0.6 | 0.96667
BESS_6H_III_1 | PQinit | LF | 0.57 | -120.92 | 0 | 0.6 | 0.95
PFV_D_ALMAGRO_SUR | PFV_DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR | PQinit | 222.18 | 162.11 | 0 | 220 | 1.0099
PFV_EL_PELÍCANO | PFV_EL_PELICANO | PQinit | 223.7 | 82.9 | -16.1 | 220 | 1.0168
PFV_MALGARIDA_I_II | PFV_MALGARIDA_I_II | PQinit | 217.93 | 192.31 | 0 | 220 | 0.99059
PFV_SAN_ANDRES | PFV_SAN_ANDRES | PQinit | 221.49 | 25.31 | 0 | 220 | 1.0068
PE_Sarco220 | PQinit | LF | 222.74 | 36.83 | 0 | 220 | 1.0125
PE_Pta_Palmeras | PQinit | LF | 224.96 | 37.4 | -6.75 | 220 | 1.0225
PE_El_Arrayan | PQinit | LF | 225.33 | 33.44 | 0 | 220 | 1.0242
PE_Talinay_O_P | PQinit | LF | 225.72 | 67.35 | 0 | 220 | 1.026
PE_Monte_Redondo | PQinit | LF | 225.51 | 16.9 | 0 | 220 | 1.025
PE_San_Juan_I_II | PQinit | LF | 226.36 | 53.51 | 0 | 220 | 1.0289
PE_Cabo_Leones_I | PQinit | LF | 223.78 | 25.02 | 0 | 220 | 1.0172
PFV_ALMEYDA | PFV_ALMEYDA | PQinit | 218.3 | 47.3 | 0 | 220 | 0.99227
PFV_CAMPOS_DEL_SOL | PFV_CAMPOS_DEL_SOL | PQinit | 222.93 | 312.89 | -24.55 | 220 | 1.0133
PFV_CARRERA_PINTO | PFV_CARRERA_PINTO | PQinit | 222.88 | 77.89 | 0 | 220 | 1.0131
PFV_GUANCHOI | PFV_GUANCHOI | PQinit | 222.07 | 38.41 | 0 | 220 | 1.0094
PFV_Conejo | PFV_Conejo | PQinit | 227.08 | 79.14 | -10.8 | 220 | 1.0322
PFV_LAMPA | PFV_LAMPA | PQinit | 222.45 | 195.8 | 50.01 | 220 | 1.0111
PFV_QUILLOTA | PFV_QUILLOTA | PQinit | 226.73 | 202.28 | 175.03 | 220 | 1.0306
PFV_DAlmagro_Equiv | PFV_DAlmagro_Equiv | PQinit | 108.61 | 138.55 | 0 | 110 | 0.98736
PFV_EL_ROMERO | PFV_EL_ROMERO | PQinit | 223.64 | 155.91 | -41.38 | 220 | 1.0165
PFV_LA_HUELLA | PFV_LA_HUELLA | PQinit | 223.66 | 71.13 | -18.88 | 220 | 1.0166
PFV_Punta_del_Viento | PFV_Punta_del_Viento | PQinit | 224.15 | 61.86 | 0 | 220 | 1.0189
PFV_Nuevo_Futuro | PFV_Nuevo_Futuro | PQinit | 223.68 | 94.22 | -10.84 | 220 | 1.0167
PFV_Libelula_Gen | PFV_Libelula_Gen | PQinit | 223.14 | 255.65 | 0 | 220 | 1.0143
PFV_LLANO_DE_LLAMPOS | PFV_LLANO_DE_LLAMPOS | PQinit | 220.46 | 82.91 | -22 | 220 | 1.0021
PFV_LUZ_DEL_NORTE | PFV_LUZ_DEL_NORTE | PQinit | 222.91 | 114.07 | 0 | 220 | 1.0132
PFV_Pampa_Solar_Norte | PFV_Pampa_Solar_Norte | PQinit | 227.13 | 52.76 | -6.3 | 220 | 1.0324
PFV_Meseta_de_los_Andes | PFV_Meseta_de_los_Andes | PQinit | 222.39 | 131.02 | 0 | 220 | 1.0109
PFV_VALLE_ESCONDIDO | PFV_VALLE_ESCONDIDO | PQinit | 221.4 | 80.4 | -10.67 | 220 | 1.0064
LF1 |  |  | 500.37 | 45.22 | 209.12
LF2 |  |  | 224.67 | -10.12 | 40.71 | 220 | 1.0212
LF3 |  |  | 499.06 | 1103.78 | -212.19
LF4 |  |  | 496.26 | 77 | 0
LF_CCSS_ILLAPA_ALUPAR |  |  | 15.14 | 0 | 0 | 13.2 | 1.147