## GEN
Name1 | Name2 | NameLF | Tensión en Bornes [kV] | Potencia Activa [MW] | Potencia Reactiva [Mvar] | Tensión Nominal [kV] | Tensión [pu]
Central_IEM_CTM3 | IEM | LF_IEM | 20.8 | 248.62 | -1.4 | 13.2 | 1.5758
SVC_DOMEYKO | PVinit | LF | 0.58 | 0 | 9.04 | 13.2 | 0.043939
STAT_LAGUNAS | PVinit | LF | 0.59 | 0 | 5.9 | 13.2 | 0.044697
PFV_Pampa_Tigre_New | PQinit | LF | 227.98 | 77.71 | 0 | 220 | 1.0363
PFV_Willka2_New | PQinit | LF | 230.57 | 61.33 | -27.75 | 220 | 1.048
PFV_Palm_Huayca_New | PQinit | LF | 228.41 | 29.2 | 0 | 220 | 1.0382
PFV_Tirana_Oeste_OG | PQinit | LF | 228.44 | 69.33 | 0 | 220 | 1.0384
PFV_Solar_Toro_OG | PQinit | LF | 224.97 | 41.61 | 0 | 220 | 1.0226
PFV_Socompa_OG | PQinit | LF | 223.92 | 144.43 | 0 | 220 | 1.0178
PMGD_PFV_Calama220 | PQinit | LF | 223.68 | 41.85 | 0 | 220 | 1.0167
PFV_Las_Salinas_Etapa6_OG | PQinit | LF | 227.77 | 14.42 | 0 | 220 | 1.0353
PFV_Gabriela_OG | PQinit | LF | 226.81 | 261 | 0 | 220 | 1.031
PFV_Andes_III_Etapa1_OG | PQinit | LF | 224.1 | 144.85 | 0 | 220 | 1.0186
PFV_Victor_Jara_OG | PQinit | LF | 228.41 | 187.44 | 0 | 220 | 1.0382
PFV_ESTEPA_SOLAR_OG | PQinit | LF | 226.08 | 135.54 | 0 | 220 | 1.0276
PFV_Zaldívar_OG | PQinit | LF | 222.01 | 152.7 | 0 | 220 | 1.0091
PMGD_PFV_PAlmonte110 | PQinit | LF | 228.41 | 63.07 | 0 | 220 | 1.0382
PMGD_PFV_Esmeralda110 | PQinit | LF | 113.98 | 21.72 | 0 | 110 | 1.0362
PFV_SALAR_DE_HUASCO_OG | PQinit | LF | 228.44 | 24.18 | 0 | 220 | 1.0384
PFV_ALHAMBRA_OG | PQinit | LF | 226.08 | 144.43 | 0 | 220 | 1.0276
PMGD_PFV_Crucero220 | PQinit | LF | 226.08 | 27.95 | 0 | 220 | 1.0276
PFV_Las_Salinas_Etapa3_OG | PQinit | LF | 227.77 | 73.24 | 0 | 220 | 1.0353
PFV_Las_Salinas_Etapa2_OG | PQinit | LF | 227.77 | 20.76 | 0 | 220 | 1.0353
PFV_PICA_2_OG | PQinit | LF | 228.44 | 72.53 | 0 | 220 | 1.0384
PFV_Aurora_Solar_OG | PQinit | LF | 225.91 | 128.48 | 0 | 220 | 1.0269
PFV_Las_Salinas_Etapa4_OG | PQinit | LF | 227.77 | 55.94 | 0 | 220 | 1.0353
PFV_Las_Salinas_Etapa5_OG | PQinit | LF | 227.77 | 17.88 | 0 | 220 | 1.0353
PFV_PINTADOS_OG | PQinit | LF | 228.44 | 62.05 | 0 | 220 | 1.0384
PMGD_PFV_Lagunas220 | PQinit | LF | 225.91 | 31.54 | 0 | 220 | 1.0269
PE_Marmoleras_OG | PQinit | LF | 225.74 | 90 | 0 | 220 | 1.0261
PE_Pampa_Fidelia_OG | PQinit | LF | 224.97 | 260.54 | 0 | 220 | 1.0226
PE_Horizonte_Etapa1_OG | PQinit | LF | 224.97 | 81.8 | 0 | 220 | 1.0226
PE_Horizonte_Etapa2_OG | PQinit | LF | 224.97 | 81.8 | 0 | 220 | 1.0226
PE_Pampa_Yolana_OG | PQinit | LF | 224.97 | 150.1 | 0 | 220 | 1.0226
PE_Antofagasta_OG | PQinit | LF | 224.97 | 36.4 | 0 | 220 | 1.0226
PE_Lomas_de_TalTal_OG | PQinit | LF | 224.97 | 34.2 | 0 | 220 | 1.0226
PE_Paposo_OG | PQinit | LF | 224.97 | 70.8 | 0 | 220 | 1.0226
PE_Nolana_OG | PQinit | LF | 224.97 | 79.3 | 0 | 220 | 1.0226
PE_Ckuri_New | PQinit | LF | 225.85 | 102.76 | -12.5 | 220 | 1.0266
BESS_6H_I_1 | PQinit | LF | 0.59 | -308.35 | 0 | 13.2 | 0.044697
BESS_Angamos | PQinit | LF | 0.6 | -12.09 | 0 | 13.2 | 0.045455
BESS_Cochrane | PQinit | LF | 0.6 | -12.09 | 0 | 13.2 | 0.045455
BESS_4H_Zaldivar | PQinit | LF | 0.58 | -21.16 | 0 | 13.2 | 0.043939
BESS_Maria_Elena | PQinit | LF | 0.59 | -36.88 | 0 | 13.2 | 0.044697
BESS_Andes_III_Etapa_I | PQinit | LF | 0.59 | -48.37 | 0 | 13.2 | 0.044697
BESS_Tamaya | PQinit | LF | 0.53 | -41.72 | 0 | 13.2 | 0.040152
BESS_CAPRICORNIO | PQinit | LF | 0.59 | -29.02 | 0 | 13.2 | 0.044697
BESS_Quillagua | PQinit | LF | 0.59 | -57.44 | 0 | 13.2 | 0.044697
BESS_Sol_del_Desierto | PQinit | LF | 0.59 | -120.92 | 0 | 13.2 | 0.044697
BESS_Andes_Solar_IIA | PQinit | LF | 0.59 | -48.37 | 0 | 13.2 | 0.044697
BESS_6H_I_2 | PQinit | LF | 0.59 | -54.41 | 0 | 13.2 | 0.044697
BESS_8H_II_1 | PQinit | LF | 0.59 | -241.84 | 0 | 13.2 | 0.044697
BESS_VICTOR_JARA | PQinit | LF | 0.6 | -120.92 | 0 | 13.2 | 0.045455
BESS_6H_II_12 | PQinit | LF | 0.59 | -362.76 | 0 | 13.2 | 0.044697
BESS_GABRIELA | PQinit | LF | 0.59 | -133.01 | 0 | 13.2 | 0.044697
PFV_Cerro_Dominador | PFV_Cerro_Dominador | PQinit | 222.3 | 78.44 | 3.41 | 220 | 1.0105
PE_Valle_de_los_Vientos | PQinit | LF | 108.76 | 75.67 | 0.51 | 110 | 0.98873
PE_Cerro_Pampa_Tigre | PQinit | LF | 228.57 | 204.18 | 0 | 220 | 1.039
PE_Tchamma | PQinit | LF | 225.18 | 91.77 | -12.5 | 220 | 1.0235
PE_Calama34 | PQinit | LF | 224.68 | 97.87 | 0.94 | 220 | 1.0213
PE_Sierra_Gorda | PQinit | LF | 221.28 | 67.91 | -1.9 | 220 | 1.0058
PE_Taltal_Parinas | PQinit | LF | 224.97 | 38.88 | 0 | 220 | 1.0226
PE_Llanos_del_Viento | PQinit | LF | 226.7 | 116.84 | 0 | 220 | 1.0305
PFV_Sol_del_Desierto_II | PFV_Sol_del_Desierto_II | PQinit | 226.13 | 247.46 | -26.73 | 220 | 1.0279
PFV_Capricornio | PFV_Capricornio_new | PQinit | 112.2 | 95.02 | 0 | 110 | 1.02
PFV_Andes_Solar_SD_SA_SN | PFV_Andes_Solar | PQinit | 224.1 | 52.23 | -6.21 | 220 | 1.0186
PFV_Andes_Solar_II | PFV_Andes_Solar_IIA | PQinit | 224.1 | 84.31 | -7.6 | 220 | 1.0186
PFV_Bolero | PFV_Bolero | PQinit | 225.74 | 104.54 | -14.66 | 220 | 1.0261
PFV_VALLE_DEL_SOL | PFV_VALLE_DEL_SOL | PQinit | 226.8 | 91.33 | 7 | 220 | 1.0309
PFV_Pedro_de_Valdivia | PFV_Pedro_de_Valdivia | PQinit | 224.06 | 78.44 | -22 | 220 | 1.0185
PFV_Lascar_OG | PFV_Lascar | PQinit | 225.74 | 37.56 | 0 | 220 | 1.0261
PFV_Coya | PFV_Coya | PQinit | 226.19 | 158.94 | -10.85 | 220 | 1.0281
PFV_LCruz_Solar | PFV_LCruz_Solar | PQinit | 226.39 | 43.84 | 0.7 | 220 | 1.029
PFV_Finis_Terrae_II | PFV_Finis_Terrae_II | PQinit | 226.27 | 46.15 | 0 | 220 | 1.0285
PFV_Las_Salinas | PFV_Las_Salinas | PQinit | 227.77 | 224.01 | -14.99 | 220 | 1.0353
PFV_Finis_Terrae_I | PFV_Finis_Terrae_I | PQinit | 226.27 | 46.15 | 0 | 220 | 1.0285
PFV_Granja_Solar | PFV_Granja_Solar | PQinit | 226.55 | 67.18 | -1.02 | 220 | 1.0298
PFV_Huatacondo | PFV_Huatacondo | PQinit | 225.39 | 79.18 | -28.51 | 220 | 1.0245
PFV_Jama_I_II | PFV_Jama_I_II | PQinit | 225.29 | 34.88 | 0.4 | 220 | 1.024
PFV_Atacama_Solar_II | PFV_Atacama_Solar_II | PQinit | 224.62 | 102.22 | -35.9 | 220 | 1.021
PFV_KAPATUIR | PFV_KAPATUIR | PQinit | 229.25 | 58.04 | -16.38 | 220 | 1.042
PFV_San_Pedro | PFV_San_Pedro | PQinit | 225.18 | 72.66 | 1.23 | 220 | 1.0235
PFV_Nuevo_Quillahua | PFV_Nuevo_Quillahua | PQinit | 226.52 | 98.96 | -2.1 | 220 | 1.0296
PFV_Maria_Elena | PFV_Maria_Elena | PQinit | 226.01 | 68.35 | -10.04 | 220 | 1.0273
PFV_Lalackama_Parinas | PFV_Lalackama_Parinas | PQinit | 224.97 | 7.92 | 0 | 220 | 1.0226
PFV_TamayaSolar | PFV_TamayaSolar | PQinit | 101.55 | 115.02 | -11.5 | 110 | 0.92318
PFV_Usya_AzaBache | PFV_Usya_AzaBache | PQinit | 108.11 | 72.94 | -12.54 | 110 | 0.98282
PFV_UribeSolar | PFV_UribeSolar | PQinit | 114.05 | 16.32 | -5.4 | 110 | 1.0368
PFV_Domeyko | PFV_Domeyko | PQinit | 223.34 | 142.61 | -20 | 220 | 1.0152
LF1 |  |  | 509.67 | -1103.78 | 212.19
LF_CCSS_AMARIA_ALUPAR |  |  | 15.45 | 0 | 0 | 13.2 | 1.1705
LF_CCSS_AMARIA_TRANSELEC |  |  | 15.45 | 0 | 0 | 13.2 | 1.1705
LF_CCSS_LIKANANTAI_TRANSELEC |  |  | 15.27 | 0 | 0 | 13.2 | 1.1568
LF_CS_U15 |  |  | 12.42 | 0 | 0 | 13.2 | 0.94091
LF_HVDC_KIMAL |  |  | 225.74 | -80 | 0 | 220 | 1.0261